目  录


1

一、建设项目基本情况

6

二、建设内容

13

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

19

四、生态环境影响分析

28

五、主要生态环境保护措施

34

六、生态环境保护措施监督检查清单

37

七、结论


地下水环境影响专项

附件

附件1  委托书
附件2  营业执照
附件3  新设地下热水采矿权的意见

附件4  矿产资源储量评审备案证明

附件5  《桃源县热市矿区地下热水采矿权申请范围核查报告》评审意见书

附件6  《湖南省桃源县热市矿区地下热水资源开发利用方案》评审意见书

附件7  桃源县人民政府关于本项目土地使用方案的审查意见

附件8  生态环境局关于本项目采矿权申报审核意见

附件9  与生态红线不重叠的证明

附件10  取水许可申请的批复
附图

附图1  建设项目地理位置图

附图2  环境保护目标分布图

附图3  平面布置图

附图4  监测布点图

附图5  区域水系图
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	湖南省桃源县热市矿区地下热水开采项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	印政
	联系方式
	17363673335

	建设地点
	湖南省桃源县热市镇云盘村

	地理坐标
	中心坐标：E111°19′35.448″，N29°19′27.623″

	建设项目

行业类别
	九、其他采矿业——14.其他采矿业

五十一、水利——129.地下水开采

（农村分散式家庭

生活自用水井除

外）
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	876900m2

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	无
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	无

	总投资（万元）
	900
	环保投资（万元）
	15

	环保投资占比（%）
	1.67
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	(否

(是： 项目已经投入运营，本次环评为主动补办环评手续。

	专项评价设置情况
	专项名称：地下水环境影响专项评价

设置理由：根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中表1可知，本项目属于地下水开采，需要设置地下水环境影响专项评价。

	规划情况
	《常德市矿产资源总体规划（2021-2025年）》

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《常德市矿产资源总体规划（2021-2025年）》符合性分析

常德市矿产资源开采准入要求：

1、严禁在法定禁止开发区域开采矿产资源；

2、严禁新开石煤和可耕地砖瓦用粘土矿；

3、严禁采用国家淘汰的采选技术工艺；
4、原则上不新设钒、低品位赤铁矿、硫铁矿、低品位磷矿、石膏矿采矿权，商业探矿权转采矿权除外；
5、符合主体功能区战略、国土空间规划、资源环境承载能力、国土空间开发适宜性评价等相关要求；

6、符合开采规划区块设置要求；

7、符合总量控制、资源量规模、资源综合利用等要求；

8、符合国家、湖南省矿山最低生产规模要求；

9、符合绿色矿山建设要求；
10、露天开采矿山采用自上向下的台阶式采矿，地下开采矿山推广充填法采矿。
本项目为地热开采，属于总体规划中重点勘查开采矿种，项目位于桃源县热市地热，属于总体规划中矿产资源产业重点发展区、矿产资源重点开采区，本项目设计生产能力为1472.26m³/d（合53.74×104m³/a），满足地热10万立方米/年最低开采规模，且本项目已经纳入《常德市矿产资源总体规划（2021-2025年）》中“专栏九 常德市矿产资源重点开采项目 ”。
综上，本项目与《常德市矿产资源总体规划（2021-2025年）》相符。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中“五十一、水利—129 地下水开采（农村分散式家庭生活自用水井除外）—其他”类别。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不在淘汰类和限制类之列，因此，本项目建设符合国家产业政策要求。
2、选址合理性分析

本项目选址于湖南省桃源县热市镇云盘村，交通便利，辅助设施齐全，未涉及基本农田、居民饮用水源、铁路、管线、水利设施、风景名胜区、水源地保护区、生态区等，因此本项目选址可行。
3、本项目与常德市“三线一单”生态环境总体管控要求相符性分析

对照《常德市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单中的桃源县生态环境准入清单ZH43072530002热市镇管控要求：该区域主体功能定位为国家级重点生态功能区，单元分类为一般管控单元，经济产业布局为生态农业、生态旅游等。该区域主要环境问题和重要敏感目标位为扬尘污染严重，污水管网不配套。本项目为地下热水开采，不属于其管控内容。

表1-2  生态环境准入清单管控

管控维度

管控要求

与本项目相符性

空间布局约束

（1.1）生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。明确属地管理责任，实行严格管控，加大生态保护补偿力度，加强生态保护与修复，建立监测网络和监管平台。

（1.2）加快清洁能源替代利用。推进热电联产、集中供热和工业余热利用，关停拆除热电联产集中供热管网覆盖区域内的燃煤小锅炉、工业窑炉。

（1.3）湖南桃源星德山省级地质公园（黄石省级湿地公园）按照《国家湿地公园管理办法》《湿地保护管理规定》严格管控。
本项目位于湖南省桃源县热市镇云盘村，项目用地合法合规，不在生态红线内，符合该区域的功能定位，空间布局合理，使用能源为电能，不使用锅炉。本项目不属于湖南桃源星德山省级地质公园范围内。
污染物排放管控

（2.1）开展土壤污染综合防治先行区建设，建立土壤污染防治长效机制。将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理。强化土壤污染治理和修复。加强林地草地园地土壤环境管理。禁止使用高毒、高残留农药。

（2.2）产粮（油）大县要制定土壤环境保护方案，实施农药化肥负增长行动，推行农业清洁安全生产。已建成的相关企业应当按照有关标准、规定采取措施，防止对耕地造成污染。

（2.3 ）防治畜禽（水产）养殖污染。依法依规划定畜禽养殖禁养区;依法处理违规畜禽养殖行为;禁养区内禁止新建畜禽规模养殖场（小区）和养殖专业户入驻。

（2.4）严禁秸杆露天焚烧。全面禁止农作物秸杆（含火土灰）露天焚烧，秸杆综合利用率达到90%以上 
本项目不涉及土壤污染，项目竣工后将进行生态修复；本项目的建设不会对耕地造成污染；本项目不涉及养殖污染和秸秆焚烧。本项目污染可控。
环境风险防控

（3.1）防治地下水污染。定期调查评估集中式地下水型饮用水水源补给区等区域环境状况。对地下水自来水厂进行提质改造，化工生产存贮销售企业和工业园区、矿山开采区、垃圾填埋场等区域应进行必要的防渗处理。加油站地下油罐应全部更新为双层罐或完成防渗 池设置。报废矿井、钻井、取水井应实施封井回填。制订地下水污染场地清单，积极推进地下水修复治理试点工作。

（3.2 ）本单元范围内可能发生突发环境事件的企业应建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生。鼓励可能造成突发环境事件的工程建设、影视拍摄和文化体育等群众性集会活动主办企业，制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。
本项目开采井口辅助设备放置区均已进行了防渗处理，本项目风险可控。
资源开发效率要求

(4.1)水资源

(4.1.1)建立预警体系，发布预警信息，对未依法完成水资源论证工作的建设项目，建设单位不得擅自开工建设和投产使用。推广喷灌、微灌、集雨补灌、低压管道输水灌溉、水田控制灌溉和水肥一体化等高效节水技术，开展灌区现代化改造试点。推进学校、医院、宾馆、洗浴等重点行业节水技术改造。限期关闭未批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井。加快实施地下水监测工程，完善地下水监测网络。

(4.1.2)到2020年，全县农田灌溉水有效利用系数达到0.539，全县万元工业增加值用水量下降到52立方米以下。

(4.2)土地资源

(4.2.1)城市、村庄和集镇建设不得占用基本农田，交通、水利、能源等基础设施项目，因选址特殊，无法避让基本农田的，必须报国务院批准。禁止违法占用基本农田进行绿色通道、绿化隔离带和防护林建设，禁止改变基本农田十填性状发展林果业和挖塘养鱼，禁止开展对基本农田耕作层造成永久性破坏的临时工程和其他各项活动。

(4.2.2)到2020年，漆河镇耕地保有量不低于7728.00公顷，基本农田保护面积不低于7062.08公顷，城乡用地总规模控制在2272.43公顷以内，城乡建设用地规模不低于2225.00公顷，城镇工矿用地规模不低干214.78公顷。热市镇耕地保有量不低于4398.39公顷，基本农田保护面积不低于3826.09公顷，城乡用地总规模控制在1391.99公顷以内，城乡建设用地规模不低于1145.00公顷，城镇工矿用地规模不低于127.31公顷。九溪镇耕地保有量不低于2632.72公，基本农田保护面积不低于2342.67公顷，城乡用地总规模控制在598.86公项以内，城乡建设用地规模不低于595.00公顷，城镇工矿用地规模不低于8.16公顷。三阳港镇耕地保有量不低于5280.50公顷，基本农田保护面积不低于4758.04公顷，城乡用地总规模控制在1188.19公顷以内，城乡建设用地规模不低于1115.00公顷，城镇工矿用地规模不低于73.19公顷。

(4.2.3)调整优化中心城区的十地资源配置，按照十地级差地租要求，合理确定城市不同地区的开发强度，提高十地利用率。通过制定和完善建设用地定额指标和土地集约利用评价指标体系，推行单位面积的投资强度、土地利用强度、投入产出率等指标控制制度，提高产业用地的集约利用水平。

(4.3)能源

(4.3.1)建设清洁节能型城市。减少煤使用，完善电力、燃气工程规划，加大天然气普及率。优化产业结构和产品结构，限制重耗能工业发展。积极发展城市公共交通，降低交通能耗。提高居住建筑节能标准，因地制宜发展新能源和可再生能源，如水力发电等。
1.本项目地下水开发利用项目严格按照地下水开发利用控制目标控制地下水资源扩大开采。

2.项目不占用基本农田。

3.本项目不涉及供热，采用电能，属清洁能源。
综上所述，本项目与《常德市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单》相符。


二、建设内容

	地理位置
	矿区位于湖南省桃源县热市镇云盘村，常张高速公路北东侧。拟设采矿权申请范围面积为1.45km2，核查后确定采矿权范围面积0.8769km2，项目地理位置详见附图1。 

	项目组成及规模
	1、划定矿区范围

根据《<桃源县热市矿区地下热水采矿权申请范围核查报告>评审意见书》（湘采矿权核查评字〔2021〕009号），划定矿区范围由7个拐点圈闭，拟设采矿权面积0.8769平方公里，准采标高+340.2米至-286.2米，具体坐标（2000国家大地坐标系，1985国家高程基准）如下：

表2-1  矿区范围
拐点编号

X

Y

拐点编号

X

Y

1
3245597.00
37531154.00
5
3245900.00
37532363.00
2
3245805.00
37531422.00
6
3245452.00
37532257.00
3
3245999.00
37531422.00
7
3245035.00
37531614.00
4
3246311.00
37531873.00
准采标高：+340.2m～-286.2m                矿区面积：0.8769km²

2、资源储量

根据《湖南省自然资源厅关于<湖南省桃源县热市镇地下热水资源可行性勘查>矿产资源储量评审备案证明》（湘自资储备字〔2022〕012号），拟设采矿权范围内地下热水探明级（B级）可开采量为32.92L/s（2844.29m³/d），水温47.9～48.7℃，年开采累计可利用的热能量为1.70×108MJ。

3、开发利用方案

根据《<湖南省桃源县热市矿区地下热水资源开发利用方案>评审意见书》（湘矿开发评字〔2022〕010号），拟设采矿权设计地下开采，设计生产能力为1472.26m³/d（合53.74×104m³/a），矿区开采服务年限为长期。

4、土地使用

根据《桃源县人民政府关于湖南省桃源县热市矿区地下热水土地使用方案的审查意见》，矿山为地下开采，项目总用地98.02平方米（0.00009802km2），为开采抽水井、配电房等配套设施用地。占用地类为乔木林地、沟渠等，不涉及永久基本农田和耕地。
5、工程建设内容

本评价仅包含地热水开采及临时贮存，地热水利用不在本评价范围内，本次环评为补办环评手续。项目主要工程内容包括生产井、地热水输送管道、保温储水池，以及其它配套设施。项目具体工程建设内容见下表。

表2-2  项目主要建设内容一览表
类别

工程名称

工程内容及规模

主体工程
取水井房
位于3处地热井（泉）取水口处，地面用水泥硬化
储水池
位于取水井TK1、TK2中部靠北侧，容积400m3
地热水输送管道
采用地下水供水管路，将3处取水口的地热输送至储水池
辅助工程
地热输水泵房、配电房
均设置加压水泵，配电房设置在取水井TK1南侧
截排水沟
在地表建筑物的四周设置排水沟
检测设备
井口装置包括套管头、水管头、节流阀和压力表等
公用工程
供电
依托后方温泉度假区，配有配电箱
供水
依托后方温泉度假区

环保工程
废水
地热水使用后的废水排放纳入后方温泉度假区管理范围，员工生活污水依托后方温泉度假区

废气

对施工过程中产生的扬尘，应采取遮挡、洒水等抑尘措施，妥善堆存物料及时清理运输弃土等；运营期间无废气产生
噪声

选用低噪声设备，进出水管采用软接头

固废
开挖产生的土石方运至项目周边地形低洼处填埋，部分用于绿化覆土，全部回填，不外运；废旧零件出售给废品回收站；生活垃圾由环卫部门定期清运
生态环境
项目工程占地面积较小，建筑开挖造成的局部植被破坏及时补种同类型植被



	总平面及现场布置
	1、总平面布置

本着经济合理的原则，结合矿区的地表地形条件、开采技术条件和生产规模，总体分为地热水生产区、温泉酒店旅游度假区。根据实地调查核实，拟设矿权不存在矿权重叠，拟设矿区范围符合空间规划的“三线一单”要求。拟设矿权范围内的开采设施布局主要取决于开采井的位置，目前使用的开采井 TK1、TK2，均为可行勘查工程转为开采井，依据开采井的位置（处云盘山南西山坡上）、云盘山的地形地势，与规划建造的温泉旅游渡假中心，开采井与配套建筑物的空间布局基本合理。具体见附图。
2、施工布置

现场施工主要为取水房、储水池、地热水输送管道、输水泵房与配电房的建设，取水房设于取水井（泉）处、储水池设于TK1、TK2取水房中部靠北侧，输水泵房与配电房设于TK1南侧位置。



	施工方案
	1、施工工艺

[image: image1.png]M r — — - T — —

|| MEds T H4FE [ N1.G1

% AatTHE Ji—-Nz. G2.51

i ] i

| ' . !

} [y NART :

i ¥ ] i

i LELE BBET | —=N3.G3.S2.W1

| _—

i Sgo JRT i

i v L1 |

% #A%% FAhss :

i - i

I i

i Kk —=N4.S3. W2

| |

i F——{ samu | |

i [T i i

i ¥ I N: 7

= o —%——54 S:ER
S W G- 4

ZAEA W Bk




图2-1  施工期工艺流程图


图2-2  营运期工艺流程图
项目施工期主要为取水房的地面硬化、输水管道沟渠的开挖工作以及储水池的建设，输水管道的铺设工作。项目施工期使用的施工设备包括挖掘机、推土机、载重汽车等，施工时间段以昼间施工为主。施工期间的主要环境影响问题包括施工废水、废气、施工噪声、施工固体废弃物等。

项目运营期除工作人员产生的生活污水和生活垃圾之外，使用后的地热废水排放纳入后方温泉酒店旅游度假区管理范围。

2、开采方案
（一）开采服务年限和生产规模

矿区开采服务年限为长期。拟设矿区生产能力为1472.26 m3/d（合53.74×104 m3/a）。
（二）可采量等开采控制性指标

已建成TK1、TK2二个开采抽水井，总可采量为1472.26 m3/d，稳定产能为1227m3/d。受热市地热田资源环境的特殊性制约，为实现长期稳定开采的目的，必须遵守上述开发利用基本原则。最关键的控制性指标是开采抽水强度指标，即水泵的小时抽水流量应严格按B级可采量控制，同时严格控制井内动水位深度不超过允许最大深度。

（三）取水工程

可行性勘查共施工3个探采结合孔——TK1、TK2、TK3，由416队采用潜孔锤施工。其中TK1、TK2井径、井深、井斜（表2-3，标准是每100m井斜小于1.5度）、井内止水方法和质量，护壁井管的设置，水位测管的设置均按供水井要求建设，符合技术规范要求。TK1、TK2完全可以作为开采井长期使用。

TK3因止水质量未达要求等原因，没有成井。建设单位已将此井封堵废弃。

表2-3  井斜参数
井孔号

TK1

TK2

TK3

终孔井斜（°）

5.7

2.8

7.2

每百米井斜（°）

1.0

0.8

1.0

质量评定

合格

合格

合格

（四）水泵选型及安装深度取值

试采证明，现安装的深井潜水泵实际抽水能力太大，TK1、TK2水泵日抽水能力分别是可采量的1.58倍、1.55倍。水泵安装深度——100m过大。它容易导致高强度抽水（冲击式抽水），难以控制超采行为。

根据上述开发利用基本原则和单井开采参数，及蓄水池高程等，设计水泵选型参数和安装深度如下表2-4。

表2-4  TK1\TK2水泵选型和安装深度等设计参数
井孔

编号
最低静水位深（m）
B级可采量

(m3/d)
稳定产能(m3/d)
水泵抽水最大允许流量(m3/h)
水泵额定流量

(m3/h)
井内动水位最大允许深度（m）
蓄水池至井口高差（m）
水泵

扬程

（m）
水泵进水口上界安装深度（m）
TK1

73.22

651.46

543

27

32

74.62
48.08

166

75.6
TK2

73.87

820.80

684

34

40

77.07
46.31

167
78.1
说明

1、水泵实际抽水能力按每天工作22小时计；2、水泵扬程效率按74%计算，扬程高度按一次抽至蓄水池计算。3、按抽水效率84%计算水泵额定流量。4、井内最大允许动水位深度考虑了地下水位季节变化和枯水年供水保证率。5、最低静水位为长期观测实测值。
（五）地面管路设施和污水处理

1、井口设施

TK1现建成了特殊的井口泵房——便于起吊、安装水泵，内装配电设施，和水温、抽水流量监测仪表等。TK2井口在酒店园区道路上，故在井口建成了地面检查井，其它电力和水温、流量监测设施等装在较远处蓄水池旁的监控室内。

为便于高效管理，建议采购水质、温度、水位、流量集合式监测设备。

2、地面管路和保温蓄水池

使用专用保温管，无热污染。保温蓄水池池顶中心坐标：X3245380.73，Y37531529.38，Z204.15m。水池为正方体，总容量400m3，可蓄水容量为300m3。

3、污水处理

二口井所取热水全部供温泉酒店使用。

旺季为10月份至次年4月底，共212天。污水日排放量一般为500～800 m3/d，高峰用水期排放量可达1100 m3/d。平均按650 m3/d计算排污量，旺季排污量为13.78万m3。其余淡季153天，平均按150 m3/d计算排污量，为2.295万m3。

估算全年总排污量为16.078 万m3。污染物成份为洗涤液、大小便、餐饮废水等有机物。湖南桃花源温德姆至尊豪庭温泉酒店污水全部用管道输送至热市镇污水处理厂统一处理。该污水处理厂位于热市镇汤口村，距酒店约1.5km，已基本建成。

（六）抽水方式及生产管理与监测要求

以TK2为主井，安装符合要求，一天连续抽20小时可满足一般供水需求。在用水高峰期和TK2井维修期间，可启用TK1辅助取水。

也可采取一般交替抽水、在用水高峰期二井同时抽水的方式。

派专人管理抽水、并建立切实有效的生产管理制度和对井内水位、水质动态变化进行日常监测。按规范要求做好抽水日志记录，作为生产管理资料备查。建议设置无人值守的管理系统。根据井水中泥砂含量、涌水量和井内动水位的变化情况，应每1～2年探查一次井底泥砂淤塞情况，必要时采取相应的清淤措施。
（七）利用方式和设计规模

拟设矿区已探明B级可采量为1472.26m3/d，稳定产能为1227 m3/d，水温47.9～48.8℃。适宜于理疗洗浴和采暖等。按规范GB/T 11615-2010中表9的耗水量等标准计算。可开发利用的规模如下表2-5。
表2-5 拟设矿区地下热水资源利用规模计算表
项目

供暖

供生活

热水

温泉洗浴

理疗

农业温室

备注

单位

W/m2

m3/(年.人)

m3/(人.次)

m3/(床位.年)

W/m2

标准

取高值

标准

50

20

0.5

100

80

稳定产能

1908kW/d

447855

 m3/年

1227 m3/d

447855

 m3/年

1908kW/d

利用规模

38160 m2/d

22393

人/年

2554 

人.次/日

4479

床位.年

23850 m2/d

（八）单井开采权益半径

据单井抽水试验最大落程影响半径，乘以1.2安全系数后的圆形区域，作为开采抽水井的开采权益保护区半径（表2-6）。今后新建开采井的距离应按此半径控制。

表2-6   TK1、TK2开采权益保护区计算表
井孔编号

抽水试验影响半径（m）

安全系数
权益保护区半径（m）

保护区面积（m2）

备注
TK1

64.61

1.2
78
19113
以井口

为中心

TK2

104.5

1.2
125
49087
3、施工周期

本项目施工期为6个月。

	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	1、生态环境质量现状

根据桃源县林业局出具的文件证明，项目区域内土地利用类型为林地，不属于基本农田，人为干扰可能导致区域内生态系统生物多样性指数降低，系统优势度减少，区域生态系统趋向于均质化，系统的生产力、稳定性、自我维持性正趋向于降低。区域内生物种类较为简单，人类活动较少， 野生动物较少，可见燕子、 山雀等鸟类， 主要为适应人类活动的种类，已无大型野生哺乳动物、 受国家和湖南省重点保护及关注物种，同时也无当地特有物种。 经现场勘查和调查，本项目区域未见国家法定保护的野生动物和需要保护的珍稀动植物。本项目建设完成后完成复垦，恢复生态，符合所在生态功能区发展要求。

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），项目位于一般区域，占地面积≤2km2或长度≤50km，生态评价等级为三级。本项目不占用特殊生态敏感区以及重要生态敏感区，占地面积小于2km2，因此本项目生态评价等级为三级。

本项目生态环境调查和评价范围确定为矿区边界外延500m的区域植被。

项目周边500m范围内无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区。项目区域内未发现列入国家保护的珍贵野生植物、国家重点保护植物。项目所在区域环境质量一般。
2、空气环境质量现状及评价
根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1 项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论”。本项目引用《常德市生态环境局关于2022年12月全市环境质量状况的通报》中附件2“2022年1～12月常德市环境空气质量状况”，桃源县常规监测点空气质量现状统计如下表所示。

表3-1  桃源县环境空气质量现状监测统计结果
污染物
年评价指标
现状浓度/

（ug/m3）
标准值

/（ug/m3）
占标率/%

达标情况
SO2
年平均质量浓度
7
60
11.67
达标
NO2
年平均质量浓度
9
40
22.5
达标
PM10
年平均质量浓度
40
70
57.15
达标
CO（mg/m3）
百分位数日平均质量浓度
1.0
4
25
达标
O3
8h平均质量浓度（日均值）
138
160
86.25
达标
PM2.5
年平均质量浓度
28
35
80
达标
根据统计结果显示，项目所在区域各评价因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，为达标区。
3、地表水环境质量现状调查与评价

本项目地表水环境为沅江，为了解本项目所在区域地表水环境质量现状，本次环境影响评价地表水质量现状监测数据引用常德市生态环境局发布的《2022年12月全市环境质量状况的通报附件》中附件5，2022年12月地表水监测断面纸质状况，具体见下表：

表3-2  2022年12月地表水监测断面水质状况
序号
所在或考核区县
河流名称
断面名称
断面属性
上月（季）水质类别
上年同期水质类别
2022年12月
水质类别
超Ⅲ类标准的指标及浓度（超标倍数）
1
桃源县
沅江干流
凌津滩
省考核
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
 /
2
桃源县
沅江干流
黄潭州
省考核
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
/
3
桃源县

沅江干流
陈家冲
省考核
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
/
4
桃源县

沅江干流
高湾
省考核
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
/
5
桃源县

大洑溪
大洑溪入沅江口
省考核
Ⅰ
Ⅱ
Ⅰ
/
6
桃源县

夷望溪
夷望溪入沅江口
省考核
Ⅱ
Ⅰ
Ⅱ
/
7
桃源县

白洋河
黄石水库
省考核
Ⅰ
Ⅰ
Ⅱ
/
8
桃源县

沅江干流
观音寺
市级交界
Ⅱ
Ⅱ
Ⅰ
/
结果表明沅江干流的水质类别为Ⅱ类，优于《地表水质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，说明项目区域水环境质量较好。
4、声环境质量现状调查与评价

项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，故不开展声环境质量现状调查。

5、地下水环境质量现状调查与评价
为了解评价区浅层地下水水质现状，本次评价委托湖南立德正检测有限公司对本项目区域内地下水进行监测，根据监测结果，监测点的检测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，说明评价区地下水无明显污染，地下水环境质量总体较好，具体内容见地下水专项评价。

6、土壤环境质量现状调查与评价
根据《环境影响评价技术导则--土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A可知，项目行业类别属于“其他”类别，属于Ⅳ类项目。根据《环境影响评价技术导则--土壤环境（试行）》（HJ964-2018）Ⅳ类建设项目不开展土壤环境影响评价。

项目为地下水开采项目，运营期不存在土壤环境污染途径，故不开展土壤环境现状调查。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	与项目有关的环境污染和生态破坏问题：

本项目矿区为新设矿区，仅在地热水勘探时进行钻孔取样。经现场勘查，本项目地周边不存在与项目有关的环境污染和生态破坏问题。

	生态环境保护目标
	1、评价范围

（1）大气环境影响评价范围

项目属于二类区，执行环境空气质量《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级质量标准。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目大气环境影响评价范围边长取500m。

（2）声环境影响评价范围

项目区依据《声环境质量标准》（GB3096-2008），属于2类声环境功能区，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），2类声环境功能区按二级评价，评价范围为建设项目边界外50m。

（3）生态环境影响评价范围

本次评价以取水口范围外扩200m为评价范围。

2、环境保护目标
表3-3  本项目大气环境保护目标一览表

项目

坐标/m

保护对象

环境功能区

相对厂址方位

距离范围

相对厂界距离

X

Y

大气环境保护目标

0
-80
居民及学校约500人
二类

S
80~500m
80m
表3-4  水环境、声环境、生态环境保护目标一览表
保护类别

环境保护目标

功能、规模

相对方位及距离

环境功能区划

地表水

热市河

无

E，260m
无

地下水

本项目取水井TK1、TK2
无

项目地

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III 类标准

声环境

/
/
/
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准

生态环境

项目区域外延200m范围土壤、植被

/

项目区域外延200m范围土壤、植被
一般生态功能区

注：本项目场界外50米范围内无声环境保护目标。项目饮用水来源于市政自来水。



标准限值（dB

	A)）

	
		昼间

	夜间


	《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）

	70

	55


	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类

	60

	50



	（4）固体废物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。
	

	其他
	无


四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	1、施工期生态环境影响分析

1.1 土地破坏

矿山开采矿种为地热矿水，土地破坏主要为输水管道工程的开挖，地面开挖深度在1~2m以内，引发或加剧地质灾害的可能性小，地质灾害危险性小。

1.2 水土流失

项目在建设过程中，地表裸露的面积增大，本来较坚硬的土地受到挖掘，土壤变松散，结构变弱，抗蚀力变小，遇大雨暴雨，表土便被冲走，并形成很大的径流，大量的泥土随雨水排到区域地表水体，将对区域地表水体产生一定的影响。

2、施工期大气环境影响分析

工程施工过程中对环境空气产生的主要污染物为施工粉尘、燃油废气，主要的污染环节为材料运输和堆放、土石方的开挖和回填等作业过程，上述各环节在受风力的作用下将会对施工现场及周围环境产生粉尘和燃油废气污染。另外，运输车辆行驶会产生道路二次扬尘污染。

2.1 土方开挖、堆放及回填、建筑材料堆场扬尘

在地表清理、堤基开挖的过程中，土方开挖、土方临时堆积、土方回填等均会产生扬尘，来自砂土、石料等建筑材料的堆放、转移、使用等过程也会产生扬尘污染，施工期起尘量的多少会随风力的大小、物料的干湿程度、作业的文明程度等因素发生较大的变化，影响范围为100～300m。

施工产生的扬尘主要集中表面植被和表土清理过程中产生的扬尘以及露天堆场和裸露地表的风力扬尘。因施工需要，项目开挖地表直接裸露，在干燥、风大天气极易产生扬尘。堆场起尘的经验计算公式为：

[image: image2.wmf]W

e

V

V

Q

023

.

1

3

)

0

50

(

1

.

2

-

-

=


其中：Q--起尘量，kg/吨·年；

V50--距地面50m处风速，m/s；

V0--起尘风速，m/s；

W--尘粒的含水率，%。

起尘量和含水率有关，因此，减少露天堆放、减少裸露地面及保证一定含水率是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见表4-1。
表4-1  不同粒径尘粒的沉降速度

粒径，μm

10

20

30

40

50

60

70

沉降速度，m/s

0.003

0.012

0.027

0.048

0.075

0.108

0.147

粒径，μm

80

90

100

150

200

250

350

沉降速度，m/s

0.152

0.170

0.182

0.439

0.704

1.005

1.849

粒径，μm

450

550

650

750

850

950

1050

沉降速度，m/s

2.211

2.614

3.012

3.411

3.820

4.223

4.624

从表4-1可以看出，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。在有风的情况下，施工扬尘会对该区域造成一定的影响。

施工期扬尘的另一个主要原因是开挖土方露天堆放，该部分产生的扬尘主要特点是受到作业时风速的影响，因此，为了减少该部分扬尘对周围环境的影响，应避免在大风干燥天气时进行开挖作业，减少开挖土方的露天堆放时间，应做到随挖随填，对于弃方应及时运走，避免在施工场地长时间堆放。
2.2 车辆运输道路扬尘

根据有关文献报道，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘在尘土完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：


[image: image3.wmf]0.850.75

0.123()()()

56.80.5

VWP

Q

=


式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km﹒辆；

      V：汽车速度，km/h；

      W：汽车载重量，t；

      P：道路表面粉尘量，kg/m2。
 表4-2  不同车速和不同路面清洁度情况下的扬尘量

  路况

车速

0.1

(kg/m2)

0.2

(kg/m2)

0.3

(kg/m2)

0.4

(kg/m2)

0.5

(kg/m2)

1.0

(kg/m2)

5（km/h）

0.051

0.086

0.116

0.144

0.171

0.287

10（km/h）

0.102

0.171

0.232

0289

0.341

0.574

15（km/h）

0.153

0.257

0.349

0.433

0.512

0.861

20（km/h）

0.255

0.429

0.582

0.722

0.852

1.435

由上表可知，在路面同样清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效方法。
2.3 施工机械、运输车辆排放的燃油废气

项目施工过程中以燃油为动力的施工机械、运输车辆会在施工场地附近排放少量燃油废气，施工单位应加强施工机械设备的维护，选用合格的燃油，避免排放未完全燃烧的黑烟，减轻机械尾气对周围空气环境的影响。另外，施工场地地形开阔，有利于燃油废气的扩散。因此，施工期施工机械尾气对沿线大气环境质量影响很小，且影响是短暂的，随着施工的结束而消失。

3、施工期废水排放影响分析

工程施工期的水污染源主要包括生产废水和生活污水两大部分。

3.1生产污水

施工期间使用商品混凝土，无混凝土拌合用水产生；混凝土养护用水约1.8m3/d，全部消耗。生产废水主要来自施工机械、车辆冲洗废水，施工机械、车辆冲洗用水约2.0m3/d，产生废水约1.6m3/d，该类废水含大量泥砂，废水悬浮物含量高，并带有少量油污。施工废水经隔油和沉淀处理后回用于场地洒水降尘等用途，严禁直接排放。

3.2 生活污水

施工人员均不在场内食宿，按照项目施工人员高峰期 25 人，生活用水按 50L/d每人计，生活污水排放系数取0.8 计，则生活用水量为1.0m3/d，产生的生活污水进入化粪池处理达标后定期用于周边林地灌溉施肥。

4、施工噪声影响分析

施工期噪声主要是各种机械设备所产生的噪声和车辆行驶时产生的噪声，施工阶段各类施工机械噪声源强如下表4-3 所示。

表4-3 施工期噪声声源强度表

[image: image4.png]F5 WL W B ALE (m) FEERIEAB (A) ]
1 FEAEHL 1 88
2 AL 1 95
3 R 1 75
4 1

U

90





由于各施工阶段的噪声源声强值不同，为掌握其最不利影响并确定影响范围，评价以95 dB（A）为典型声源来进行分析，按照自由声场传播模式的分析结果如表4-4所示。

表4-4 典型声源及其影响

[image: image5.png]BB 5 (m)

10

20

30

50

70

100

178

751 95(dB)

75

69

65

61

58

55

50





从表4-4所示施工噪声对区域环境噪声的噪声级贡献值可见，当施工作业区的噪声级达 95dB 时，在不考虑声能的其它衰减的情况下，至19m处衰减为70 dB，能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间噪声最高限值；至100m处衰减为55dB，能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》

（GB12523-2011）中夜间噪声最高限值。

5、施工期固体废物影响分析

本项目施工期产生的固体废物主要包括开挖的土石方、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。

5.1 土石方

工程挖方能够全部用于回填，无弃渣外运，无需设置弃渣场。

建设单位施工期做好水土保持工作，在施工营地及临时土方堆场周围设置一定围护设施，设置截排水沟，临时土方表面应进行遮盖，并及时回填，防止水土流失。后期用于堤基、堤后回填及施工场地附近迹地恢复使用。

5.2 建筑垃圾

施工期建筑垃圾包括废弃木材、混凝土块、废砂石、钢筋废料等，建筑垃圾中的一部分如废木材、建筑材料下角料、破钢管、断残钢筋头、包装袋等进行回收利用；而另一部分如废沙石等建筑材料废物等没有回收价值，运至当地政府指定渣场堆放。

5.3 生活垃圾

施工人员产生的生活垃圾在场内垃圾收集点集中堆放，交由环卫部门定期清运。采取上述措施后，项目施工期固体废物不会对周围环境产生污染影响。

 

	运营期生态环境影响分析
	一、运营期生态环境影响分析

1、开采地热资源对浅层地下水的影响

1.1 对浅层地下水水位的影响

热市地热田位于热市镇街道区的北部外围，为热市河谷和云盘山南麓山坡地形。该地热田已探明B级储量区面积为0.594km2。
热储地层为奥陶系下统南津关组(O1n)、分乡组 (O1f)、红花园组 (O1h)、大湾组 (O1d)，以质纯硬质灰岩为主。

可行性勘查阶段施工三个钻孔，其热储层主要含热水段岩性及厚度详见下表。
表4-3  钻孔热储层主要含热水段水文地质特征一览表（可勘阶段）
井孔编号

主要热水段位置（m）

厚度（m）

层位

水文地质特征

其它

TK1

①351.0～428.0；

②441.0～524.0。

①77

②83

南津关组 (O1n)

主要岩石为灰岩：灰黑色、深灰色，隐晶质，坚硬。上部30m为白色方解石。据岩屑中含大量带黄褐色溶蚀裂隙面的颗粒。

物探测定井内主要涌水位置为孔深439.1～440.5m，次要涌水位置为395.1～407.0m。

终孔静止水位深72.0m。

综合推测含水空隙为小溶洞及溶蚀裂隙。

该孔已建成开采抽水井。

TK2

286.0~332.0

46.0

南津关组 (O1n)、分乡组 (O1f)

主要岩石为灰岩：灰黑色，隐晶质，坚硬。含白色方解石，下部含页岩。

物探测定井内主要涌水位置为孔深286.3～288.3m，次要涌水位置为143.5～147.1m。

终孔静止水位深72.6m。

综合推测含水空隙为小溶洞及溶蚀裂隙。

该孔已建成开采抽水井。

TK3

232.0~360.0

128.0

南津关组 (O1n)、分乡组 (O1f)

主要岩石为灰岩：灰黑色、青灰色，隐晶质，坚硬。含白色方解石，下部含页岩。

终孔静止水位深72.57m。

物探测定井内涌水位置为孔深331.0～332.8m。

深部止水用水泥21吨，且未成功。

综合推测含水空间以较大溶洞为主。

该孔已封堵。

平均：111.3

据上述钻孔抽水试验，热储层渗透系数（K）为2.31~10.16m/d，平均值6.08 m/d；平均钻孔单位涌水量标准值为（q）为2.59 L/s·m，表明含热水层富水性强，水量丰富。

TK1钻孔于2020年5月25日～2021年9月12日开展了水位动态监测工作。动态监测结果显示，TK1孔水位埋深最大为73.22m，最小埋深为71.01m，年变化幅度2.21m。

TK2钻孔于2020年4月25日～2021年9月12日开展了水位动态监测工作。动态监测结果显示，TK2孔水位埋深最大为73.87m，最小埋深为72.01m，年变化幅度1.86m。水位受降水影响明显，水位埋深与降雨量呈明显的负相关关系。水位的变化与TK1孔高度一致。

热储层自然流场水力坡度为1.04~0.64%。

上述情况表明TK1孔、TK2孔及TK3孔地下热水为同一水力系统，水位动态变化规律相同，表现出典型的岩溶水特征。
因此只要严格控制开采量，禁止超量开采，项目对于浅层地下水水位影响不大。

1.2 对饮用水的影响

调查发现，附近居民生活饮用水水源为市政自来水，评价区内无居民饮用地下水的情况，因此地热井的开采对周边居民饮用水的影响甚微。

1.3 其他影响

本地热田只要开采合理，一般不会造成地面沉降。勘查区自然环境好，植被茂密，降雨量丰富，对涵养水分起到良好的作用。地热水补给来源主要由地表水和大气降水的直接补给，花岗岩风化带裂隙水的间接补给。在地下水补给充足的情况下，只要开采合理，保持水动态均衡，对含水层的破坏影响甚小。

2、退役期环境影响分析

如本项目在长期开采后发现水量和水质动态变化大，甚至已经达不到地热井取水标准，不能再继续开发利用时，应向当地主管部门提出报废封井请求，并编制相应的报废封井报告，提出报废的原因和具体的封井措施，必要时可申请施工备用井。施工新的备用井一定要经过技术论证和主管部门批准，确保对周边已有地热井不会产生不良影响。

二、运营期地表水环境影响分析

1、生产废水

本项目以自流引水的方式进行地热水的开采工作，评价范围只包括地热水的开采，开采后的地热水的使用不在本项目的评价范围。因此，开采后地热水经温泉酒店使用后产生的废水问题，全部纳入温泉酒店废水排放的管理范畴，无生产废水产生。

2、生活污水

营运期职工生活均依托后方温泉酒店。
三、运营期地下水环境影响分析

根据项目的地下水环境影响分析，本项目地热水的补给途径方式复杂、漫长，项目只需对地热井除每年定期检修水泵，对水位、水量、水温进行监测观测，以防止不良地质现象发生即可(详见地下水专项)。

四、运营期大气环境影响分析

根据项目的地热井水质监测报告，地热水无臭无味，不会对大气环境产生影响。

五、运营期固废环境影响分析

本项目营运期产生的固体废物主要是对水泵进行维护产生少量的废旧零件，可出售给废品回收站，工作人员产生的少量生活垃圾统一收集，定期交由环卫部门处置。因此项目运营期不会产生固废影响。

六、运营期声环境影响分析

1、预测源强及范围

本项目运行过程中使用的设备主要为水泵，会产生一定的运行噪声。
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2018）推荐的公式。选择点源预测模式预测项目声源产生的噪声随距离衰减变化规律。

1）点声源几何发散衰减公式及环境因素衰减：


[image: image6.wmf]00

20lg(/)

p

llrrl

=--D



[image: image7.wmf]0

()

larr

D=-


式中：Lp—距离声源r米处的声压级；

r — 预测点与声源的距离；

r0—距离声源r0米处的距离；

a—空气衰减系数；

△L—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等）。

2）对两个以上多个声源同时存在时，多点源叠加计算总源强，采用如下公式：


[image: image8.wmf]0.1

10log10

li

eq

L

=

å


式中：Leq—预测点的总等效声级，dB(A)；

Li—第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)；

3）预测点预测值计算
[image: image9.png]0.1L g +7 1 0-1L,
L,, =101g(10" " ="10"" =)




式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
Leqb—预测点的背景值，dB(A)。
2、预测结果与评价

项目采用上述多点源叠加计算总源强可知，噪声源强为87.0dB(A)，经采取选择低噪声设备、泵房隔音、基础减震等措施，噪声源强可降低20.0dB(A)，则噪声源强最大为67.0dB(A)，再经距离衰减，项目泵运行过程在不同距离处的噪声级见下表。
表4-4  水泵噪声随距离衰减值一览表
距离（m）
3
5
8
10
20
30
50
100
噪声贡献值dB(A)

57.5
53.0
48.9
47
41.0
37.5
33.0
27
根据上表的预测结果表明：经采取隔音、基础减震等措施后，泵3m以外可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中昼间2类标准，泵8m以外可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中夜间2类标准，因此建议泵站通过合理布局，使泵与厂界的距离大于8m，进而实现泵运行过程昼夜噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。



	选址选线环境合理性分析
	根据现场调查，项目建设与周边相邻环境相协调，不涉及自然保护区、风景名胜区，且不涉及生态红线，外环境关系简单，项目建设对外环境影响很小，外环境不会对本项目产生较大的制约因素，项目建设对于保护自然生态系统和生态人居环境起到积极作用。综上所述，项目选址合理。



五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	一、生态环境保护措施

1、土地复垦、矿山地质环境恢复治理

依据土地复垦相关法律法规要求，遵照“谁损毁，谁复垦”的原则，矿山开采后要及时做好复垦和恢复治理工作。矿山开采矿种为地热矿水，土地破坏主要为凿井、开挖机台以及相关配套设施建设场地的开挖，矿产开采过程中应及时对开采面存在的地质灾害（如崩塌、滑坡等地质灾害）进行必须的监测、治理，对破坏的土地进行合理的治理，植树种草，保持水土不流失，涵养水源，美化自然环境，恢复生态平衡。矿山复垦与恢复治理经费主要来自矿山开采收益资金。

2、水土保持

通过对矿山建设、运行过程中可能造成的水土流失的时段、数量、范围及危害的预测，明确水土流失防治重点，在对主体工程中具有水土保持功能的工程进行深入评价的基础上，按照开发建设项目水土保持方案编制有关规范、规定，科学地进行水土流失防治分区并布设综合防护措施。施工过程应严格按照要求施工，对于厂内的临时堆土区，应加覆盖防尘布，避免水土流失和扬尘污染，做好建设后的生态保护和恢复。同时在地表建筑物外围设截排水沟，防止两边山体水流流入，避免降雨时山洪冲刷边坡造成崩塌。

二、大气环境保护措施

1、施工扬尘（粉尘）

①选择建材堆放、转运的场地时，首先应避敏感点。

②对易产生扬尘的物资，不在开阔地或露天堆放。

③运输时避免敞开式运输，如不得不敞开堆放时，则应对其进行洒水，且在堆场表面用帆布遮挡。

④及时清运施工现场的废弃物，暂时不能清运的采取覆盖等措施，运输沙、石、土方等易产尘物质的车辆封盖严密，严禁洒漏。

2、车辆运输道路扬尘

①对运输散料车辆严加管理，采取加盖篷布或加水防护措施。

②应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水沉淀池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。对出施工现场的运输车辆进行冲洗，避免将渣土带出施工现场，造成扬尘污染。

③对车辆运输路线进行定期洒水降尘，以此减轻道路扬尘对附近环境空气的影响。

3、施工机械、运输车辆排放的燃油废气

在工程施工期间，使用液体燃料的施工机械及运输车辆的发动机排放的尾气中含有 NOX、CO、CnHm 等污染物，一般情况下，各种污染物的排放量不大，为非连续间歇式排放。在施工期间，加强对机械设备和运输车辆的维修、保养，禁止其超负荷工作，减少燃油燃烧时污染物的排放量。且当地环境大部分属于农村环境，树木较多，环境空气质量很好，有利于废气扩散。

三、水环境保护措施

项目施工期废水来源为生产废水和生活污水两大部分。

1、生产废水

施工期间混凝土养护用水全部消耗，不外排。生产废水主要来自施工机械、车辆冲洗废水。在施工场地内修建隔油沉淀池，并在施工场地周边设置排水沟，冲洗废水经沉淀池沉淀后全部用于场地或道路洒水降尘，不外排。

2、生活污水

施工人员的生活污水化粪池处理后用于周边农林地施肥，不外排，项目周边有大量林地可用于生活污水消纳，因此采取的措施可行。

四、声环境保护措施

从环境保护角度出发，建设单位已采取以下噪声防治措施：

①淘汰落后设备和工艺，使用低噪声的施工机械。

②加强环境宣传教育和现场管理，文明施工，自觉减少人为噪声。

③合理安排施工材料的运输路线和运输时间，运输车辆经过居民集中区域时减速行驶，避免鸣笛，且避免夜间进行经过敏感区的运输作业；施工场地合理布局，产噪设备尽量远离周边敏感点一侧布设。

④对动力机械设备进行定期的维护、养护，避免设备因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的声级，闲置不用的设备立即关闭；避免大量高噪声设备同时使用。

五、固体废物污染防治措施

本项目施工期产生的固体废物主要包括开挖的土石方、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。

1、土石方

项目挖方全部回填于周边，无弃渣外运，无需设置弃渣场。建设单位施工期做好水土保持工作，对剥离的表土进行单独保存，在施工场地及临时土方堆场周围设置一定围护设施，临时土方表面应进行遮盖，并及时回填，防止水土流失。后期用于堤基、堤后回填及施工场地附近迹地恢复使用，表土全部用作临时占地的表层土，便于撒播本地草籽。

2、建筑垃圾

施工期建筑垃圾包括废弃木材、混凝土块、废砂石、钢筋废料等，建筑垃圾中的一部分如废木材、建筑材料下角料、破钢管、断残钢筋头、包装袋等进行回收利用；而另一部分如废沙石等建筑材料废物等没有回收价值，运至当地政府指定渣场堆放。建筑垃圾严禁随意倾倒、填埋，造成二次污染。

3、生活垃圾

在施工现场，施工单位要设立生活垃圾桶，统一收集生活垃圾，定期交由环卫部门处置，将生活垃圾实现无害化处置。

本工程施工过程产生的固体废弃物都得到了合理有效的处置，不会造成二次污染。
 

	运营期生态环境保护措施
	 一、生态环境保护措施

1、开采期生态环境保护措施

1.1 水源保护区的建立与划分

根据《湖南省桃源县热市矿区地下热水资源开发利用方案》，参照《饮用水水源地保护区划分技术规范》HJ/T338-2007，设立一级保护区和水源涵养准保护区。

一）一级保护区

1、TK1\TK2和热市河东岸的ZJ2、ZJ3，Q01、Q02：以井（泉）口为中心，10m为半径建立一级水源地保护区。该区内不能建设与水源保护无关的建筑设施，不能有排污口和污水排入。保护区边界设截污沟，酌情设置护栏。竖立符合规范要求的保护区标志牌和警示牌。

2、河西岸的生产井群：包括三个洗浴中心的井，相距近，共设一个一级保护区。该区东边界线以河岸为界，西边界线以距井口10m为界。要求：①设置护栏和截污沟；②清除区内和附近的垃圾；③不能有排污口，洗浴及生活污水由管道输送至下游热市镇处理厂；④竖立符合规范要求的保护区标志牌和警示牌。

二）水源涵养准保护区

1、设置目的

（1）保护热市河生产井群段水质，该段河流水质应达到Ⅲ类地表水环境质量标准。

（2）保护热市地下热水水文地质单元，预防地下水补给源水质受污染影响，岩溶水自然补给径流排泄条件受破坏。

2、范围

基本上按热市地热田水文地质单元（即地下热水补给区）作为准保护区，但不包括红层区，面积6.4km2。

准保护区边界主要拐点座标如下表5-1。

表5-1  热市地下热水资源准保护区主要拐点座标
点号

X座标

Y座标

说明

1

3246785

37531100

2000国家大地座标系。面积6.4 km2。

2

3246080

37531650

3

3245350

37531860

4

3244880

37528950

5

3244630

37528275

6

3245760

37528120

3、保护措施：竖立符合规范要求的保护区标志牌和警示牌（含准保护区分布图），以管理措施为主。
1.2 定期检测

在项目地热井开采期间，加强对地热井水位、水温、水质的监测，定期检修地热井水泵、井管。

2、退役期环境保护措施

当地热井停采或结束服务期限后，应对地热井进行处理矿山地址环境恢复治理工作。应当向当地主管部门提出报废封井请求，并编制相应的报废封井报告，提出报废的原因和具体的封井措施，必要时可申请施工备用井。施工新的备用井一定要经过技术论证和主管部门批准，确保对周边已有地热井不会产生不良影响。

二、水环境保护措施

项目运营过程中废水主要为生活废水。职工生活依托后方温泉酒店。

因本项目运营期管理人员均为温泉酒店工作人员兼职，无新增员工，故无新增生活污水，运营期员工生活污水依托后方温泉酒店处理生活污水可行。
三、固体废物防治措施

本项目运营期产生的固体废物主要为工作人员产生的生活垃圾，可在项目现场设立生活垃圾桶，统一收集生活垃圾，定期交由环卫部门处置。

	其他
	无

	环保投资
	项目总投资为900万元，环保投资15万，占项目总投资的1.67%，环保投资详细情况见下表。

表5-2  环保投资估算表

[image: image10.png]Tt

ES] 59 TREL | #E
i)
TR B K BTl 2
BB _
ESHEEN [Z5T 1
FEET TE MR R FIIN A WA T 2
AEAIET WS FE RS HERE 1
TKIF RS KU ERY XA 1
T AT [EEY 1
B BEEEE | TR SR ShiEEBUF RE 1
AR SRR SE R 05
BRRE Y WERET B MDA WKL | 25
L Yatcs: WA AR & 15
EEWHHAKOK TR
Heth SR 15
KA

150







六、生态环境保护措施监督检查清单

	   内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	地貌破坏：矿山开采后要及时做好复垦和恢复治理工作。及时植树种草，恢复生态平衡。

水土流失：通过对矿山建设、运行过程中可能造成的水土流失的时段、数量、范围及危害

的预测，科学进行水土流失防治分区并布设综合防护措施。可在地表建筑物外围布设截排水沟。
	施工期间无随意砍伐、移栽灌木和乱排废水的情况，未对区域内陆生生态造成明显不利 影响。
	/
	/

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	施工期生产废水：在施工场地周边设置排水沟，冲洗废水经隔油沉淀池处理后全部用于场地或道路洒水降尘，循环使用。

施工期生活废水：化粪池处理后用于周边农林地施肥，不外排
	相关措施落实，对周边地表水环境无影响。
	生活废水：员工生活依托后方温泉酒店
	对周边地表水环境无影响

	地下水及土壤环境
	/
	/
	定期开展地下水环境监测

退役期：应向当地 主管部门提出报废 封井请求，并编制相应的报废封井报告，提出报废的原因和 具体的封井措施。
	水位、水温、水量无明显变化，

且水质满足《地下水质量标准》

（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求；

确保对周边已 有地热井不会产生不良影响

	声环境
	选用低噪声设备，合理安排施工时间，合理管理，禁止夜间施工
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》

（GB12523-2011）
	选用低噪声设备，合理布局，加强管理
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类噪声

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	施工扬尘（粉尘）：运输时尽量避免敞开式运输，如不得不敞开堆放时，则应对其进行洒水，且在堆场表面用帆布遮挡。

车辆运输道路扬尘：对运输散料车辆严加管理，采取加盖篷布或加水防护措施；对出施工现场的运输车辆进行冲洗；对运输路线进行定期洒水降尘。

施工机械、运输车辆排放的燃油废气：加强对机械设备和运输车辆的维修、保养，禁止其超负荷工作；当地环境空气质量好，有利于废气扩散。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2颗粒物无组织监控浓度限值
	/
	/

	固体废物
	土石方：全部回填，无外运。

建筑垃圾：施工期建筑垃圾部分回收利用，不可回收部分运至当地政府指定渣场堆放。生活垃圾：施工人员产生的少量生活垃圾集中收集后，统一清运处理。
	固废得到合理有效 处置，未对环境造成二次污染。
	废旧零件：出售给废品回收站

生活垃圾：依托后方温泉酒店统一收集生活垃圾，定期交 由环卫部门处置
	未对周边环境造成二次污染

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	/
	/

	环境监测
	/
	/
	地热水：定期对地 热水井中水质水温、水位、水量进行监测，监测方案详见专项
	满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求

	
	/
	/
	噪声（东、南、西、北场界）
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

	其他
	/
	/
	水源：以取水口为 中心建立水源三级保护区
	/


七、结论

	本项目为地热水引水自流式开采项目，项目建设符合国家产业政策，符合用地规划。项目在施工期和运营期中污染物产生量少，并且针对各类污染物都采取了相应的处理和防治措施，使得项目污染物的排放均可达到相应的环保排放标准，对周围环境产生的影响均在合法范围内。开采过程中，地热水资源开采量严格控制在可开采量以内，定期对地下水水质、水温、水位、水量等进行监测，严格执行环保“三同时”，保证矿区安全运行。从环保的角度考虑，本项目的建设可行。




温泉酒店





水泵输送





储存保温





地热水源









_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567890.unknown

