[image: image1.png]



建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    桃源县城乡安全饮水基础设施建设项目        

建设单位：       桃源县亿通市政建设有限责任公司        
编制日期：              2024年10月                     
中华人民共和国生态环境部制

修改清单

根据《桃源县城乡安全饮水基础设施建设项目》环境影响报告表评审意见，对原送审稿进行了修改和完善，具体修改内容见下表。

评审会议纪要及修改情况对照表

	序号
	评审意见
	修改内容

	1
	细化项目实施背景，说明各水厂建设、运行管理责任主体，核实扩建项目是否新增用地。
	已细化，见P12；

已说明，见附件3；

已核实，见P12。

	2
	根据名录核实环评评价范围，补充入河排污口设置论证内容。
	已说明，见P13。

	3
	完善项目概况，说明各水厂服务范围、服务人口。
	已完善，见P16。

	4
	核实各水厂主要构筑物、生产设备，说明实验室开展的检测分析项目，核实运行期原辅材料种类及数量（消毒剂、絮凝剂、实验室化学试剂等）。
	已核实，见P13-P15，P17；已说明，见P18；

已核实，见P18P19。

	5
	补充各水厂运行期工艺流程图，分析识别产污节点（过滤、消毒、实验室等），核算源强。
	已补充，见P24-P27，P44-P48。

	6
	说明已建水厂建设、运行历史，履行环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可手续等情况。核算现有工程污染物实际排放总量，梳理现有工程的主要环境问题并提出整改措施。
	已说明，见P28P29。

	7
	核实各取水地地表水环境质量标准，补充废水污染物排放标准，核实消毒方式及相关排放标准，核算各水厂COD、氨氮排放总量。
	已核实，见P3P4；

已补充核实，见P36；

已核算，见P37。

	8
	细化各水厂施工方案，说明施工工艺，完善扩建工程土石方平衡分析，核实弃渣处理处置去向，分析环境可行性。
	已补充，见P22-P24；

已完善，见P20-P21。

	9
	说明各水厂运行期污泥压滤废水处理或回用措施，分析环境可行性；核算各水厂污泥量，说明污泥预处理措施、最终去向，分析环境可行性；说明实验室废检测试剂收集、暂存、处理措施，说明各水厂危险废物暂存间建设标准，分析环境可行性。
	已说明，见P46；

已说明，见P47；

已说明，见P48P49P50；

	10
	完善环境风险物质识别（实验室化学试剂），说明风险物质分布情况及可能影响途径，完善环境风险防范措施。
	已完善，见P52-P54；

	11
	完善环境保护措施监督检查清单，明确各水厂排污许可管理类别，提出项目竣工环境保护验收要求。
	已完善 ，见P56。

	12
	补充扩建用地手续，各水厂平面布置图、废水排放去向及水系图。
	已补充附后，见附件5、附图2附图10-附图13


                         专家签字：                                                    
 目  录
1一、建设项目基本情况


12二、建设项目工程分析


30三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


38四、主要环境影响和保护措施


55五、环境保护措施监督检查清单


57六、结论


58附表




附件

附件1发改委备案文件；

附件2 桃源县人民政府关于同意《桃源县“十四五”农村供水保障规划（2020-2025年）》的批复；

附件3 政府常务会议决议书；
附件4 现有工程茶庵铺水厂批复；

附件5 现有工程茶庵铺片区自来水厂选址意见书；

附件6水质监测报告；

附件7 大气监测报告。

附图

附图1 项目地理位置图；
附图2 桃源县水系图；
附图3 茶庵铺水厂所在地及大气环境保护目标图；

附图4 杨溪桥片区加压泵站所在地及大气环境保护目标图；

附图5 太平铺片区加压泵站所在地及大气环境保护目标图；

附图6 芦花水厂所在地及大气环境保护目标图；

附图7 木塘垸水厂所在地及大气环境保护目标图；

附图8 西安水厂所在地及大气环境保护目标图；
附图9 大气监测点位示意图；

附图10 茶庵铺片区自来水厂平面布置图；

附图11芦花联营片区自来水厂平面布置图；

附图12 西安片区自来水厂平面布置图；

附图13木塘垸片区自来水厂平面布置图；

附图14 现场照片。

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	桃源县城乡安全饮水基础设施建设项目

	建设单位
	桃源县亿通市政建设有限责任公司

	项目代码
	2406-430725-04-01-307862

	建设单位联系人
	罗超
	联系方式
	13873602817

	建设地点
	茶庵铺片区自来水厂位于常德市桃源县茶庵铺镇古溶溪村

	
	西安片区自来水厂位于常德市桃源县西安镇闵家坪社区

	
	木塘垸片区自来水厂位于常德市桃源县木塘垸镇正洪村十四组

	
	芦花片区联营自来水厂位于常德市桃源县沙坪镇芦花潭乡向阳村二组

	地理坐标
	茶庵铺片区自来水厂
	111度分秒
	28度度分秒

	
	西安片区自来水厂
	111度分秒
	28度度分秒

	
	木塘垸片区自来水厂
	111度分秒
	28度度分秒

	
	芦花片区联营自来水厂
	111度分秒
	28度度分秒

	国民经济

行业类别
	D4610 自来水生产和供应
	建设项目

行业类别
	四十三、水的生产和供

应业自来水生产和供应461（不含供应工程；不含村庄供应工程）

	建设性质
	□新建（迁建）

☑改建

☑扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	桃源县发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	桃发改许〔2024〕306号

	总投资（万元）
	12800
	环保投资（万元）
	960

	环保投资占比（%）
	7.5
	施工工期
	2024年11月-2026年9月

	是否开工建设
	☑否

□是       其中   
	占地面积（m2）
	13052.2m2（其中临时占地300m2）

	专项评价设置情况
	根据建设项目环境影响报告表编制技术指南 （污染影响类）（试行），本项目无需设置专项评价

	规划情况
	桃源县水利局组织编制《桃源县“十四五”农村供水保障规划

（2020-2025年）》，于2020年9月21日经桃源县人民政府批准，审批文号：桃政函〔2020〕59号。

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	《桃源县“十四五”农村供水保障规划（2020-2025年）》

规划的总体思路是按照“城乡供水一体化、区域供水规模化、

工程建管专业化”（简称“三化”）的思路，依托大水源、建设大水厂、构建大管网，建立健全大水厂自检能力和信息化管理系统。规划总投资12.9亿元，建设8个大水厂，整合辖区内的小水厂，对地处偏远不能整合的X个水厂单独进行巩固提升改造（简称“8+X”方案）。“8”是指新（扩改）建8个大水厂，分别是茶庵铺水厂、县城水厂、三里溪水厂、东城水厂、芦花联营水厂、黄石水厂、两河口水厂、戈尔潭水厂。

本项目改扩建茶庵铺片区自来水厂、西安片区自来水厂、木塘垸片区自来水厂、芦花片区联营自来水厂，符合《桃源县“十

四五”农村供水保障规划（2020-2025年）》。与常德市经济技术开发区调区扩区规划环境影响报告的批复符合性分析

	其他符合性分析
	1、国家产业政策符合性分析

根据国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类中第二大类“水利”中第2小类“农村供水工程”，本项目符合国家产业政策。（）
2、“三线一单”相符性分析

（1）生态保护红线

常德市生态保护红线划定初步方案已经形成，划入红线的总面积为 3007.79km2，占常德国土面积的16.54%。湖南省生态保护红线划定工作从2016年开始启动，由省技术组统一形成建议方案，先后三次与各区县市人民政府及相关部门进行了对接，但因国家政策调整，未最终定稿。2018年6月，湖南省人民政府再次启动红线划定工作，不再划分为一类管控区和二类管控区，实行一条红线管理，并将经国务院审批后由省人民政府发布、执行。

常德市生态保护红线主要包括四个部分：

一是重点生态功能区生态保护红线。主要包括：水源涵养功能区生态保护红线、水土保持功能区生态保护红线、生物多样性保护功能区生态保护红线。

二是生态敏感区生态保护红线。主要包括：水土流失敏感区生态保护红线、石漠化敏感区生态保护红线。

三是省级以上禁止开发区生态保护红线。主要包括：国家公园、省级以上自然保护区、省级以上森林公园的生态保育区和核心景观区、省级以上风景名胜区的核心景区(一级景区)、省级以上地质公园的地质遗迹保护区、世界文化自然遗产的核心区和缓冲区、省级以上湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水源地的一级保护区、省级以上水产种质资源保护区的核心区等。

四是其它特定区域生态保护红线。主要包括：极小种群物种分布的栖息地、国家一级公益林、重要湿地、国家级水土流失重点预防区、野生植物集中分布地、自然岸线等。

本项目新建加压泵站位于常德市桃源县茶庵铺连龙村，位于省道边空地；改扩建自来水厂均在原有厂区，无新增用地，不属于生态保护红线范围，周边区域不涉及重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、禁止开发区以及其他未列入上述范围、但具有重要生态功能或生态环境敏感、脆弱的区域。

（2）环境质量底线

桃源县环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，区域环境空气质量达标。项目所在区域地表水沅江符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，西溪水库及芦花水库水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准要求。

本次环评对施工期及营运期环境保护措施提出了要求和建议，施工期及营运期废气、废水、噪声经治理后对周边环境影响较小，固体废物能合理处置，不会改变区域的环境质量，因此本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。

（3）资源利用上线

本项目内用水主要来源为西溪水库、芦花水库、沅江，为制水工程，本项目不涉及取水工程，不影响区域水资源量；项目用电由当地电网供电，项目建设土地资源消耗符合相关要求。因此项目符合资源利用上线要求。
（4）与《常德市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单》相符性分析

根据《常德市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单》，本项目涉及地区为茶庵铺镇、西安镇、木塘垸镇、沙坪镇：

表1-1 ZH43072530001 茶庵铺镇/泥窝潭乡/夷望溪镇生态环境准入清单
管控纬度

管控要求

本项目情况

符合性

空间布局约束

（1.1）生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。明确属地管理责任，实行严格管控，加大生态保护补偿力度，加强生态保护与修复，建立监测网络和监管平台。

（1.2）严格控制排放重点污染物的建设项目；严格控制在优先保护类耕地集中区域新（改、扩）建重金属污染物排放的项目。

1、本项目不位于生态保护红线范围内

2、本项目不属于排放重点污染物项目

符合
污染物排放管控

（2.1）开展土壤污染综合防治先行区建设，建立土壤污染防治长效机制。将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理。强化土壤污染治理和修复。加强林地草地园地土壤环境管理。禁止使用高毒、高残留农

药。

（2.2）产粮（油）大县要制定土壤环境保护方案，实施农药化肥负增长行动，推行农业清洁安全生产。已建成的相关企业应当按照有关标准、规定采取措施，防止对耕地造成污染。

（2.3）严禁秸秆露天焚烧。全面禁止农作物秸秆（含火土灰）露天焚烧，秸秆综合利用率达到90%以上。

（2.4）防治畜禽（水产）养殖污染。依法依规划定畜禽养殖禁养区；依法处理违规畜禽养殖行为；禁养区内禁止新建畜禽规模养殖场（小区）和养殖专业户入驻。
本项目不涉及

符合

环境风险防控

（3.1）防治地下水污染。定期调查评估集中式地下水型饮用水水源补给区等区域环境状况。对地下水自来水厂进行提质改造，化工生产存贮销售企业和工业园区、矿山开采区、垃圾填埋场等区域应进行必要的防渗处理。加油站地下油罐应全部更新为双层罐

或完成防渗池设置。报废矿井、钻井、取水井应实施封井回填。制订地下水污染场地清单，积极推进地下水修复治理试点工作。

（3.2）加强重金属风险管控。建立突出环境风险隐患管理台账，适时进行加密检测，制定整治方案，落实整治措施。推进区域遗留废渣污染等问题整治，到2020年，全面改善重金属监控断面环境状况。

（3.3）本单元范围内可能发生突发环境事件的企业应建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生。鼓励可能造成突发环境事件的工程建设、影视拍摄和文化体育等群众性集会活动主办企业，制定单独的环境应急预案，或在突发事

件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。

本项目不涉及

符合

资源开发利用效率

（4.1）水资源

（4.1.1）建立预警体系，发布预警信息，对未依法完成水资源论证工作的建设项目，建设单位不得擅自开工建设和投产使用。推广喷灌、微灌、集雨补灌、低压管道输水灌溉、水田控制灌溉和水肥一体化等高效节水技术，开展灌区现代化改造试点。推进学校、医院、宾馆、洗浴等重点行业节水技术改造。限期关闭未批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井。加快实施地下水监测工程，完善地下水监测网络。

（4.1.2）到2020年，全县农田灌溉水有效利用系数达到0.539，全县万元工业增加值用水量下降到52立方米以下。

（4.1.3）调整种植结构，发展节水型农业，普及先进灌溉技术。修订、完善桃源县行业用水标准。依靠科技进步，挖掘工业节水潜力，提高工业用水重复利用率。加强管理体系建设，提高社会节水意识，促进节约用水，提高用水效率。

（4.2）土地资源

（4.2.1）城市、村庄和集镇建设不得占用基本农田，交通、水利、能源等基础设施项目，因选址特殊，无法避让基本农田的，必须报国务院批准。禁止违法占用基本农田进行绿色通道、绿化隔离带和防护林建设，禁止改变基本农田土壤性状发展林果业和挖塘养鱼，禁止开展对基本农田耕作层造成永久性破坏的临时工程和其他各项活动。

（4.2.2）到2020年，泥窝潭乡耕地保有量不低于2772.11公顷，基本农田保护面积不低于2595.14公顷，城乡用地总规模控制在377.83公顷以内，城乡建设用地规模不低于377.83公顷，城镇工矿用地规模不低于0.71公顷。夷望溪镇耕地保有量不低于3197.38公顷，基本农田保护面积不低于2896.62公顷，城乡用地总规模控制在711.95公顷以内，城乡建设用地规模不低于650.00公顷，城镇工矿用地规模不低于12.42公顷。茶庵铺镇耕地保有量不低于3700.17公顷，基本农田保护面积不低于3228.51公顷，城乡用地总规模控制在1037.92公顷以内，城乡建设用地规模不低于910.00公顷，城镇工矿用地规模不低

于125.87公顷。

（4.2.3）调整优化中心城区的土地资源配置，按照土地级差地租要求，合理确定城市不同地区的开发强度，提高土地利用率。通过制定和完善建设用地定额指标和土地集约利用评价指标体系，推行单位面积的投资强度、土地利用强度、投入产出率等指标控制制度，提高产业用地的集约利用水平。

（4.3）能源

（4.3.1）建设清洁节能型城市。减少煤使用，完善电力、燃气工程规划，加大天然气普及率。优化产业结构和产品结构，限制重耗能工业发展。积极发展城市公共交通，降低交通能耗。提高居住建筑节能标准，因地制宜发展新能源和可再生能源，如水力发电等。

1、本项目不涉及引水

2、本项目不占用基本农田

3、本项目主要采用电能

符合

表1-2 ZH43072510003 沙坪镇/西安镇/杨溪桥镇生态环境准入清单
管控纬度

管控要求

本项目情况

符合性

空间布局约束

（1.1）生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。明确属地管理责任，实行严格管控，加大生态保护补偿力度，加强生态保护与修复，建立监测网络和监管平台。

（1.2）严格控制排放重点污染物的建设项目；严格控制在优先保护类耕地集中区域新（改、扩）建重金属污染物排放的项目。

1、本项目不位于生态保护红线范围内

2、本项目不属于排放重点污染物项目

符合
污染物排放管控

（2.1）开展土壤污染综合防治先行区建设，建立土壤污染防治长效机制。将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理。强化土壤污染治理和修复。

（2.2）产粮（油）大县要制定土壤环境保护方案，实施农药化肥负增长行动，推行农业清洁安全生产。已建成的相关企业应当按照有关标准、规定采取措施，防止对耕地造成污染。

（2.3）严禁秸秆露天焚烧。全面禁止农作物秸秆（含火土灰）露天焚烧，秸秆综合利用率达到90%以上。
本项目不涉及

符合

环境风险防控

（3.1）加强重金属风险管控。建立突出环境风险隐患管理台账，适时进行加密检测，制定整治方案，落实整治措施。推进区域遗留废渣污染等问题整治，到2020年，全面改善重金属监控断面环境状况。　　

（3.2）定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境，落实防控措施。制定和完善突发环境事件处置应急预案，确定责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容，依法及时公布预警信息。依据国家相关规定，工业企业进一步提升风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。

（3.3）加强水源地污染整治。全面排查关闭饮用水水源保护区入河排污口，完成县级城市集中式饮用水水源保护区违规建设项目清理。制定城区饮用水备用水源地和应急水源地建设预案。全面实行饮用水水质信息公开制度，建立健全群众和社会舆论监督机制。

本项目不涉及

符合

资源开发利用效率

（4.1）水资源

（4.1.1）建立预警体系，发布预警信息，对未依法完成水资源论证工作的建设项目，建设单位不得擅自开工建设和投产使用。推广喷灌、微灌、集雨补灌、低压管道输水灌溉、水田控制灌溉和水肥一体化等高效节水技术，开展灌区现代化改造试点。推进学校、医院、宾馆、洗浴等重点行业节水技术改造。限期关闭未批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井。加快实施地下水监测工程，完善地下水监测网络。

（4.1.2）到2020年，全县农田灌溉水有效利用系数达到0.539，全县万元工业增加值用水量下降到52立方米以下。

（4.1.3）调整种植结构，发展节水型农业，普及先进灌溉技术。修订、完善桃源县行业用水标准。依靠科技进步，挖掘工业节水潜力，提高工业用水重复利用率。加强管理体系建设，提高社会节水意识，促进节约用水，提高用水效率。

（4.2）土地资源

（4.2.1）城市、村庄和集镇建设不得占用基本农田，交通、水利、能源等基础设施项目，因选址特殊，无法避让基本农田的，必须报国务院批准。禁止违法占用基本农田进行绿色通道、绿化隔离带和防护林建设，禁止改变基本农田土壤性状发展林果业和挖塘养鱼，禁止开展对基本农田耕作层造成永久性破坏的临时工程和其他各项活动。

（4.2.2）到2020年，杨溪桥镇耕地保有量不低于1226.53公顷，基本农田保护面积不低于984.25公顷，城乡用地总规模控制在400.74公顷以内，城乡建设用地规模不低于370.00公顷，城镇工矿用地规模不低于4.04公顷。西安镇耕地保有量不低于1100.28公顷，基本农田保护面积不低于626.68公顷，城乡用地总规模控制在313.82公顷以内，城乡建设用地规模不低于265.00公顷，城镇工矿用地规模不低于26.32公顷。沙坪镇耕地保有量不低于2245.26公顷，基本农田保护面积不低于1890.46公顷，城乡用地总规模控制在674.29公顷以内，城乡建设用地规模不低于620.00公顷，城镇工矿用地规模不低于62.09公顷。

（4.3）能源

（4.3.1）建设清洁节能型城市。减少煤使用，完善电力、燃气工程规划，加大天然气普及率。优化产业结构和产品结构，限制重耗能工业发展。积极发展城市公共交通，降低交通能耗。提高居住建筑节能标准，因地制宜发展新能源和可再生能源，如水力发电等。

1、本项目不涉及引水

2、本项目不占用基本农田

3、本项目主要采用电能

符合

表1-3 ZH43072510003 木塘垸镇生态环境准入清单
管控纬度

管控要求

本项目情况

符合性

空间布局约束

（1.1）生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。明确属地管理责任，实行严格管控，加大生态保护补偿力度，加强生态保护与修复，建立监测网络和监管平台。

（1.2）加快清洁能源替代利用。推进热电联产、集中供热和工业余热利用，关停拆除热电联产集中供热管网覆盖区域内的燃煤小锅炉、工业窑炉。

1、本项目不位于生态保护红线范围内

2、本项目不属于排放重点污染物项目

符合
污染物排放管控

（2.1）开展土壤污染综合防治先行区建设，建立土壤污染防治长效机制。将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理。强化土壤污染治理和修复。加强林地草地园地土壤环境管理。禁止使用高毒、高残留农药。

（2.2）依法禁止露天焚烧垃圾和燃放烟花爆竹，开展餐饮油烟治理专项行动。禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内建设产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。

（2.3）产粮（油）大县要制定土壤环境保护方案，实施农药化肥负增长行动，推行农业清洁安全生产。已建成的相关企业应当按照有关标准、规定采取措施，防止对耕地造成污染。

（2.4）县城建成区及盘塘镇、陬市镇、木塘垸镇三个小微空气自动监测站点镇区的餐饮服务单位全部安装高效油烟净化设施。
本项目不涉及

符合

环境风险防控

（3.1）采取种植重金属低积累作物、调节土壤理化性状、科学管理水分、施用功能性肥料等措施降低农产品重金属超标风险。

（3.2）本单元范围内可能发生突发环境事件的企业应建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生。鼓励可能造成突发环境事件的工程建设、影视拍摄和文化体育等群众性集会活动主办企业，制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。

本项目不涉及

符合

资源开发利用效率

（4.1）水资源

（4.1.1）建立预警体系，发布预警信息，对未依法完成水资源论证工作的建设项目，建设单位不得擅自开工建设和投产使用。推广喷灌、微灌、集雨补灌、低压管道输水灌溉、水田控制灌溉和水肥一体化等高效节水技术，开展灌区现代化改造试点。推进学校、医院、宾馆、洗浴等重点行业节水技术改造。限期关闭未批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井。加快实施地下水监测工程，完善地下水监测网络。

（4.1.2）到2020年，全县农田灌溉水有效利用系数达到0.539，全县万元工业增加值用水量下降到52立方米以下。

（4.1.3）调整种植结构，发展节水型农业，普及先进灌溉技术。修订、完善桃源县行业用水标准。依靠科技进步，挖掘工业节水潜力，提高工业用水重复利用率。加强管理体系建设，提高社会节水意识，促进节约用水，提高用水效率。

（4.2）土地资源

（4.2.1）城市、村庄和集镇建设不得占用基本农田，交通、水利、能源等基础设施项目，因选址特殊，无法避让基本农田的，必须报国务院批准。禁止违法占用基本农田进行绿色通道、绿化隔离带和防护林建设，禁止改变基本农田土壤性状发展林果业和挖塘养鱼，禁止开展对基本农田耕作层造成永久性破坏的临时工程和其他各项活动。

（4.2.2）到2020年，木塘垸镇耕地保有量不低于2367.03公顷，基本农田保护面积不低于2309.98公顷，城乡用地总规模控制在913.11公顷以内，城乡建设用地规模不低于750.00公顷，城镇工矿用地规模不低于3.19公顷。

（4.3）能源

（4.3.1）建设清洁节能型城市。减少煤使用，完善电力、燃气工程规划，加大天然气普及率。优化产业结构和产品结构，限制重耗能工业发展。积极发展城市公共交通，降低交通能耗。提高居住建筑节能标准，因地制宜发展新能源和可再生能源，如水力发电等。。

1、本项目不涉及引水

2、本项目不占用基本农田

3、本项目主要采用电能

符合




二、建设项目工程分析

	建设内容
	项目由来

目前桃源县城镇及周边供水系统存在以下问题：1、供水管网老化，管材低劣，施工技术落后。区域供水管网铺设年代久远，管材质量差，长期超限运行，年久失修，老化严重，造成爆管以及各种形式的明漏、暗漏。现有供水管网大多数因安装时间较长，质量不符合国家规范的要求；加之管网配件质量差，接口技术落后，导致管网抗腐蚀强度低，长时间使用后形成水垢，腐蚀严重，抗压强度低，爆、漏现象频繁，管网漏损逐年增加；2、配水能力不足，满足不了实际需要。随着桃源县及周边经济社会的迅速发展，城区建设发展较快，规模不断扩大，中心区域人口的增长以及人民生活水平的提高，也使需水量增长很快，配水能力已经不能满足居民生活的需要；3、现有供水管网不能满足日常生产生活需要，更难保证消防和事故时的用水要求，威胁到国家和人民生命财产的安全。

为解决桃源供水问题，桃源县人民政府开展桃源县城乡安全饮水基础设施建设项目，并在2024年8月12日政府常务会议上确定桃源县亿通市政建设有限责任公司为建设单位，负责水厂建设及运行管理，主要建设内容为改扩建茶庵铺片区自来水厂、西安片区自来水厂、木塘垸片区自来水厂、芦花联营片区自来水厂。
茶庵铺片区自来水厂为2023年立项新建自来水厂，设计供水规模10000m3/d，已办理环评手续并于同年12月取得环评批复（文号：常环建（3）〔2023〕34号），因设计供水规模不满足当地城镇供水需求，现在原设计基础上扩大供水规模，不新增征地。西安片区自来水厂、木塘垸片区自来水厂、芦花联营片区自来水厂均为已建水厂，现需在原水厂基础上增加供水规模，本项目均在原厂范围内进行改扩建，不新增用地。

本项目为桃源县城乡安全饮水基础设施建设项目，建设内容为改扩建茶庵铺片区自来水厂、西安片区自来水厂、木塘垸片区自来水厂、芦花联营片区自来水厂，根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》要求，本项目应该开展建设项目环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》可知，本项目属于名录第四十三、水的生产和供应业94.自来水生产和供应461（不含供应工程；不含村庄供应工程），需编制环境影响评价报告表。

本次环评评价范围为茶庵铺片区自来水厂、西安片区自来水厂、木塘垸片区自来水厂、芦花联营片区自来水厂施工及运营期的产排污情况，本项目运营期废水目前可综合利用，无外排情况，如今后相应水厂运营期废水出现确需排放随渠系进入河流情况，应编制入河排污口设置论证报告，相关入河排污口设置论证报告不在此次环评范围内。

建设内容

1、建设项目内容

本工程主要建设内容包括改扩建自来水厂，新建供水管网工程等。工程具体内容如下表2-1：

表2-1  项目组成表

项目名称

工程内容

主体及辅助工程

茶庵铺片区自来水厂（改扩建）
（1）厂区

在原有规模1.0万m3/d基础上扩建至1.86万m3/d，厂区不新增用地。主要新建构筑物有：絮凝池、沉淀池、气浮滤池、中间水池及提升泵站、反冲洗泵房及鼓风机房、清水池、送水泵房、加药间、废水处理池、综合楼。

（1）絮凝池

絮凝池采用网格絮凝，K=1.1；四组，一组分为两单元，K=1.1；每单元的主要设计参数如下：

L×B×H=10m×12.5m×5.1m；絮凝时间：18min；

水头损失：0.3m；GT值：4.95×104；结构形式：钢筋砼结构；排泥方式：水力控制快开排泥阀排泥。

（2）沉淀池

沉淀池采用平流沉淀池；数量：沉淀池与絮凝池配套四组，每组两单元，每单元的主要设计参数如下：

L×B×H=85×12.5×3.3m；停流时间：2.2h；水平流速：11mm/s；佛罗德数：1.07×10-5；排泥：采用泵虹吸式排泥机排泥；配水：采用扩散式变速配水花格墙配水；集水：采用穿孔集水槽集水；结构形式：钢筋砼结构；沉淀池控制出水浊度：＜5NTU；

平流沉淀池与网格絮凝池合建。

（3）气浮滤池

滤池采用气浮滤池。K=1.05，四组。设计参数如下：

进水浊度：＜5NTU；格数：8格/组；单格过滤面积：72.0m2；单格平面尺寸：6×12m2；正常滤速：8m/h；

强制滤速：10.7m/h；滤料粒径：0.8～1.0mmK80≤1.25；滤料厚度：1350mm；承托层厚度：150mm；气冲洗强度：15L/s·m2；水冲洗强度：4.5L/s·m2；表面扫洗强度：1.8L/s·m2；反冲洗时间：12min；控制出水浓度：＜0.5NTU；结构形式：钢筋砼结构。

（4）中间水池及提升泵站

工程设计规模：1×104m3/d；泵站形式：半地下式；结构形式：框架结构；中间水池容积：6000m³（四组）；平面尺寸：L×B=39.5m×12m（每组）；水泵启动方式：自灌式引水启动。

（5）反冲洗泵房及鼓风机房

设置水泵14台。

（6）清水池

根据地形情况，为节省用地，将清水池叠建于絮凝沉淀池下面。数量：四组；容积：9500m³/组；平面尺寸：95m×25m（单组）；水深：4.0m；结构形式：钢筋砼结构。

（7）送水泵房

水泵启动方式：自灌式引水启动；

结构形式：砖混结构；

水泵引水方式：自灌式引水；水泵选型：

本项目共设置水泵4台，

（8）加药间

加药间内设有矾库、矾泵控制室、安全值班室专检室等；结构形式：砖混结构絮凝剂：碱式氯化铝；消毒剂：二氧化氯消毒。

（9）废水处理池

废水处理池分设八格，单格尺寸：L×B×H＝15.0×6.0×5.3m；有效水深：4.0m，积泥深度0.5m。

（10）综合楼

占地面积面积1460.39m2，3F。

（2）配套供水管网及泵站

茶庵铺片区自来水厂本次配套供水管网总长度25.89km，其中DN500配水主干管6.66km、DN300配水次干管5.99km、DN250配水次干管13.24km。

依托原有的茶庵铺镇区至杨溪桥镇区段供水主管设置的中途加压泵站 1 座，供水规模1500m³/d。

依托工程

依托现有西溪水库取水工程进行供水，项目不涉及取水工程建设。

净水工程

采用“混凝－沉淀－过滤－消毒”净水工艺。

西安片区自来水厂（改扩建）

（1）厂区

在原有规模400m3/d基础上扩建至2000m3/d，厂区不新增用地。建设内容主要包括现有拦水坝、取水泵房（4m2）改造，厂区反应沉淀池（360m3）、重力无阀滤池（210m3）、清水池（520m3）等生产线建设，管理用房（48m2）、围墙（120*1.6）、大门（4宽*2.5高*2扇）等厂区建设。同时包括水泵机组、加药设备(PAC)、消毒设备（二氧化氯消毒）、水质检测等设施设备的购置安装，拟扩建规模至0.2万m3/d。

配套供水管网新建输配水管网5.4km。

（3）依托工程

依托现有西溪水库取水设施进行供水。

（4）净水工程

采用“混凝－沉淀－过滤－消毒”净水工艺。

木塘垸片区自来水厂（改扩建）

（1）厂区

在原有规模3500m3/d基础上扩建至5000m3/d，厂区不新增用地。建设内容主要包括增加生产线，现有取水井、取水泵房(30m2)、进水管线（PE200m）、反应沉淀池（1000m3）、重力无阀滤池（1200m3）、加药间等工作用房（24m2）、废水处理池（54m3）及其附属配套金属结构等内容的建设。同时包括水泵机组、加药设备(PAC)、消毒设备（二氧化氯消毒）、水质检测等设施设备的购置安装，拟扩建规模至1万m3/d。

（2）依托工程

依托现有沅江干流地表水取水设施进行供水，项目不涉及取水工程建设。

（3）净水工程

采用“混凝－沉淀－过滤－消毒”净水工艺。

芦花联营片区自来水厂（改扩建）

（1）厂区

在原有规模7000m3/d基础上扩建至8500m3/d，厂区不新增用地。建设内容主要为厂区设施完善，新增加压泵房一处(56.8m2)。同时包括加压设备购置及安装。消毒方式（二氧化氯消毒）。

（2）配套供水管网

增加多条供水主管共25km及其附属设施，管径为DN250~DN315。

（3）依托工程

依托现有芦花水库取水设施进行供水。

（4）净水工程

采用“混凝－沉淀－过滤－消毒”净水工艺。

公用工程

茶庵铺片区自来水厂

（1）供电工程

依托现有乡镇供电设施。

（2）给水工程

自身净水厂给水干管上接入。

（3）排水工程

生活污水经化粪池处理后，用作周边菜地综合利用；滤池反冲洗水收集至回用水池后回用于原水利用，不外排；沉淀池排泥水经浓缩池浓缩后，浓缩池上清液进入回用水池回用，浓缩污泥进入污泥脱水机房进行脱水处理；实验室废液交由有资质的单位处理。
西安片区自来水厂
木塘垸片区自来水厂

芦花联营片区自来水厂

环保工程

茶庵铺片区自来水厂

废气处理

1、污泥恶臭，设防护绿化隔离带，排泥水池密闭。2、柴油发电机尾气，仅停电时运行，无组织形式排放。

废水处理

1、生活污水、 实验室器皿清洗废水，经化粪池处理后菜地综合利用。

2、砂滤池反冲洗废水、初滤水排入至网格絮凝池，回用于生产。

3、对絮凝沉淀池的排泥水排泥水池，上清液排入至机械混合池，回用于生产，排泥水池污泥定期交由相关公司外运处理。

（3）噪声控制

对于设备运行噪声，基础减震、隔声。
（4）固废处置

1、生活垃圾由生活垃圾收集桶，统一收集后交由环卫部门统一处理。

2、聚合氯化铝、聚丙烯胺使用产生的包装袋在一般固体废物暂存间暂存，定期外售处理。

3、絮凝沉淀池池产生的污泥交由相关公司承包外运处理，进行综合利用。

4、实验室废液

倒入专用的废液收集桶，收集后于危废暂存间存放，并委托 

有危废处置资质的单位收集处理。

5、实验室药品瓶

暂存于危废间，定期委托有资质的单位处置。

6、废机油、含油抹布及手套，统一收集后暂存于危险废物暂存间内，定期委托有资质的单位处置。

西安片区自来水厂
木塘垸片区自来水厂

芦花联营片区自来水厂

2、产品方案
本项目完成后，扩大供水能力及供水范围，具体情况见下表。

表2-2 本项目涉及的4处水厂现有情况及变化情况
序号

所在乡镇

名称

水源内型

设计规模

新建（改扩建）后规模

服务范围及人口

1

桃源县茶庵铺镇

桃源县茶庵铺镇自来水厂

西溪水库地表水

10000m3/d
18600m3/d
茶庵铺镇镇及周边地区，服务人口2.6万。

2
桃源县西安镇

西安片区自来水厂

西溪水库地表水

400m3/d

2000m3/d
桃源县西安镇及周边地区，服务人口0.5万。

3
桃源县木塘垸乡
木塘垸片区自来水厂
沅江干流地表水
3500m3/d

5000m3/d
桃源县木塘垸乡及周边地区，服务人口1.32万。

4
桃源县芦花潭乡

芦花联营片区自来水厂
芦花水库地表水
7000m3/d

8500m3/d
桃源县芦花潭乡及周边地区，服务人口1.2万。

3、主要生产设施
改扩建依托厂区内现有设备，以下设备均为新增。项目主要设备见下表。

表2-3 主要设备明细表
序号

设备名称

规格型号

单位

数量

备注

茶庵铺片区自来水厂
1

水泵
600ZLB-70
台

2

一用一备，流量4032m³/h，扬程6.35m，功率110kW
2

气水反冲洗砂滤池冲洗水泵
/

台

3
二用一备，Q=162l/s，H=10m（新增）
3

气水反冲洗砂滤池气冲洗鼓风机
/
台
3
二用一备，Q=36.00m³/minH=34.30kPa，N=37kW
4

深度处理炭滤池冲洗水泵
/
台
3
二用一备，Q=432l/s，H=10.5m
5

深度处理炭滤池气冲洗鼓风机

/
台

3

二用一备，Q=37.50m³/minH=39.20kPa

6

水泵

16SA-9JA

台

2

Q=1260m³/h，扬程32m，功率160kW

7

水泵

200S95A

台

2

Q=270m³/h，扬程75m，功率90kW

8

单梁悬挂起重机

/

台

1

跨度10.5m

西安片区自来水厂
1

水泵
IS125-80-160

套

2

/
2

电机

112M-4/4KW

套

2

/

3

自动控制系统

/

套

1

/

4

PAC投加系统

/

套

1

/

5

二氧化氯投加系统

/

套

1

/

6

水质检测仪器、设备、试剂

/

套

1

/

木塘垸片区自来水厂
1

潜水泵及电机

台

2

/

2

套管

Φ25PVC-C

m

400

/

3

自动控制系统

/

套

4

/

4

PAC投加系统

/

套

1

/

5

二氧化氯投加系统

/

套

1

/

6

水质检测仪器、设备、试剂

/

套

1

/

芦花联营片区自来水厂
1

立式多级离心泵

200DL300-20

台

2

2级、300m³/h、扬程40m,配用电机55kW

4、主要原辅材料
本项目使用的原辅材料主要为水、食用盐、聚丙烯酰胺（PAM）、聚合氯化铝（PAC）以及实验室检验化学试剂，实验室主要开展PH、COD项目检测。本项目主要原辅材料及其理化性质见下表。
表2-4 原辅材料消耗情况

序号

名称

规格
消耗量（t/a）

备注

茶庵铺片区自来水厂
1

水

/

109.8

取自西溪水库

2

氯化钠

/
12.3

外购食品级未加碘盐，通过电解制备 0.8%次氯酸盐溶液，用于消毒

3

PAM

/
/
絮凝剂，根据后期水厂运行情况添加。

4

PAC
/
18.1

混凝剂

5

机油

/
0.2

设备维修保养

6

氢氧化钠

500g/瓶

2

水厂内化验室对生活用水 

PH、COD等进行监测所需试剂。

7

盐酸

500ml/瓶

15

8

硫酸

500ml/瓶

5

9

乙醇

500ml/瓶

2

10

高锰酸钾

500ml/瓶

2

西安片区自来水厂
1
水
/
55.5
取自西溪水库
2

氯化钠
/
6.3
外购食品级未加碘盐，通过电解制备 0.8%次氯酸盐溶液，用于消毒
3

PAM
/
/

絮凝剂，根据后期水厂运行情况添加。

4

PAC

/
9.2

混凝剂

5

机油

/
0.11

设备维修保养

6

盐酸

500ml/瓶
2

水厂内化验室对生活用水 

PH进行监测所需试剂。

7

硫酸

500ml/瓶
2

木塘垸片区自来水厂
1

水

/
54.9

取自沅江

2

氯化钠

/
6.2

外购食品级未加碘盐，通过电解制备 0.8%次氯酸盐溶液，用于消毒

3

PAM

/
/

絮凝剂，根据后期水厂运行情况添加。

4

PAC

/
9.1

混凝剂

5

机油

/
0.1

设备维修保养

6

氢氧化钠

500g/瓶
2

水厂内化验室对生活用水 

PH等进行监测所需试剂。

7

盐酸

500ml/瓶
2

8

硫酸

500ml/瓶
2

芦花联营片区自来水厂
1

水

/

54.9

取自沅江

2

氯化钠

/

6.2

外购食品级未加碘盐，通过电解制备 0.8%次氯酸盐溶液，用于消毒

3

PAM

/

/

絮凝剂，根据后期水厂运行情况添加。

4

PAC

/

9.1

混凝剂

5

机油

/

0.1

设备维修保养

6

氢氧化钠

500g/瓶

1

水厂内化验室对生活用水 

PH、COD等进行监测所需试剂。
7

盐酸

500ml/瓶

2

8

硫酸
500ml/瓶
3
9

乙醇
500ml/瓶
2
10

高锰酸钾
500ml/瓶
2
表2-5 主要原辅材料理化性质

序号

名称

用途
理化性质

备注

1

氯化钠
制备消 
毒剂
立方结晶或细小结晶粉末，味咸。外观是 白色晶体状，其来源主要是海水，是食盐 的主要成分。易溶于水、甘油，微溶于乙 醇（酒精）、液氨；不溶于浓盐酸。不纯 氯化钠在空气中有潮解性。稳定性比较 好，其水溶液呈中性，工业上一般采用电解饱和氯化钠溶液的方法来生产氢气、氯 气和烧碱（氢氧化钠）及其他化工产品（一 般称为氯碱工业）也可用于矿石冶炼（电 解熔融的氯化钠晶体生产活泼金属钠）， 医疗上用来配置生理盐水，生活上可用于 调味品。 氯化钠是白色无臭结晶粉末。熔点 801℃， 沸点 1465℃，微溶于乙醇、丙醇、丁烷， 和丁烷互溶后变为等离子体，易溶于水， 水中溶解度为 35.9g（室温）。NaCl 分散 酒精中可以形成胶体，其水中溶解度因 氯化氢存在而减少，几乎不溶于浓盐酸。 无臭味咸，易潮解。易溶于水，溶于甘油，几乎不溶于乙醚。

次氯酸钠生产 
原料
2

PAM

絮凝剂

该产品俗称絮凝剂或凝聚剂，是线状高分 子聚合物，分子量在 300-2500 万之间，固体产品外观为白色粉颗，液态为无色粘稠胶体状，易溶于水，几乎不溶于有机溶剂。应用时宜在常温下溶解，温度超过 150℃时易分解。属非危险品、无毒、无腐蚀性。 固体PAM有吸湿性、絮凝性、粘合性、 降阻性、增稠性、同时稳定性好。

3kg/t干污泥

3

PAC

混凝剂

脂状固体。该产品有较强的架桥吸附性能，在水解过程中，伴随发生凝聚，吸附和沉淀等物理化学过程。与传统无机混凝剂的根本区别在于传统无机混凝剂为低分子结晶盐，而 PAC 的结构由形态多变的多元羧基络合物组成，絮凝沉淀速度快，适用PH值范围宽，对管道设备无腐蚀性，净水效果明显，能有效支除水中色质 SS、COD、BOD 及砷、汞等重金属离子，该产品广泛用于饮用水、工业用水和污水处理领域

6mg/L原水

4

硫酸

化验室 

内药剂

密度 1.83g/cm3，沸点 337 ℃，纯品为无色透明油状液体，无臭。遇 

水大量放热，可发生沸溅。与易燃物（如 

苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会 发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、 高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。 有强烈的腐蚀性和吸水性。LD50：2140mg/kg（大鼠经口）； 

LC50：510mg/m3，2 小时（大鼠吸入）； 

320mg/m3，2 小时（小鼠吸入）

水厂内化验室对生活用

水 PH、COD等进行监测所需试剂。

5

盐酸

分子式为 HCl，熔点为 114.8℃（纯），

沸 点为 108.6℃（20％），相对密度为1.189g/cm3，无色或微黄色发烟液体、有刺鼻的酸味。能与一些活性金属粉末发生反 应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰 化氢气体。与碱发生中和反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。

6

乙醇

分子式为 C2H6O，沸点为 78.3℃，相对密度0.79cm3，无色液体，有酒香，溶于水。易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂 接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

7

氢氧化钠

化学式为 NaOH，为一种具有强腐蚀性的强碱，为白色半透明结晶状固体。该品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾会刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔，皮肤和眼与 NaOH直接接触会引起灼伤，误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。

8

高锰酸钾

高锰酸钾常温下即可与甘油(丙三醇)等有机物反应甚至燃烧;在酸性环境下氧化性更强，能氧化负价态的氯、溴、碘、硫等离子及二氧化硫等。与皮肤接触可腐蚀皮肤产生棕色染色;粉末散布于空气中有强烈刺激性。尿液、二氧化硫等可使其褪色。与较活泼金属粉末混合后有强烈燃烧。

5、土石方工程

项目改扩建水厂及加压泵站过程中产生建筑垃圾，主要为构筑物改造过程中产生，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物，产生量约80m3。根据项目可研资料，项目各水厂及加压泵站改扩建土石方产生情况如下表：
表2-6 本项目各水厂改扩建土石方产生情况表
序号

名称

来源

产生量（m3）

1

茶庵铺片区自来水厂

厂区及管线挖填方多余土

2920.78

2

西安片区自来水厂

181

3

木塘垸片区自来水厂

340.08

4

芦花联营片区自来水厂

3126.53

合计

/

6568.39

土石方平衡见表2-7。
表2-7土石方平衡表
序号

名称

来源

产生量

去向

弃渣（土）量（m3）

1

建筑垃圾
改扩建水厂及加压泵站
80m3
桃源县建筑垃圾消纳场
0
2

弃土
厂区、加压泵站挖填方多余土
6568.39m3
交由桃源县渣土管理部门处置
0

桃源县建筑垃圾消纳场为专门接纳建筑垃圾场地。桃源县城管局负责渣土管理；以上弃土、弃渣去向合理可行。
6、劳动定员及工作制度

本项目年工作日为365天，桃源县茶庵铺镇自来水厂现有12人、西安片区自来水厂现有6人、木塘垸片区自来水厂现有6人、芦花联营片区自来水厂现有8人，改扩建均维持现有人数不变。分3班生产，日工作约8小时。

7、建设投资及资金来源 

项目总投资12800万元，均为企业自筹。

8、建设进度
项目拟于2024年11月底开始改建动工，2026年9月建设完成。
9、公用工程
（1）给水

各自水厂自身净水厂给水干管上接入。
（2）排水

生活污水经化粪池处理后，用作周边菜地综合利用；滤池反冲洗水收集至回用水池后回用于原水利用，不外排；沉淀池排泥水经浓缩池浓缩后，浓缩池上清液进入回用水池回用，浓缩污泥进入污泥脱水机房进行脱水处理；实验室废液交由有资质的单位处理。
（3）供配电设施

依托各自现有乡镇供电设施。



	工艺流程和产排污环节
	施工期施工工艺流程简述

   （1）管道施工工艺

本项目供水管网均采用大开挖施工，管槽底宽按管径加1.0m设计，边坡暂按1:1.5设计。
[image: image6.png]fisiei]





图2-1 管道施工工艺及产污节点图

①测量放线

按照批准的设计施工图，根据甲方现场交桩，依据施工图纸对管位和高程进行实测、复核，准确无误后，就近引测，临时高程点及管位控制桩，并逐一编号，其间距不超过200米，闭合差不大于±
[image: image2.wmf]20

L（毫米），L为施工水准测量长度（单位：米）。

②管槽开挖
沟槽开挖形式分放坡开挖和支护开挖。沟槽土方开挖采用挖掘机、自卸汽车组合的方法。槽底以上20cm土方采用人工挖除，将土方翻运至沟槽边，装上自卸车外运。沟槽外2m范围内不准堆土。每次开挖长度应视管道安装、地形而定，距管道安装进度一般不超过100m。挖掘机摆放位置结合支护形式和沟槽宽度，摆放在沟槽中间或沟槽侧边挖土。挖掘机选择长臂或前臂可滑动的机型，以利于在支护、支撑限制条件下沟槽挖土，提高效率。开挖至地下水位时，设置临时排水沟和集水井，将沟槽内水抽排出沟槽外。开挖至槽底时，设置30×30cm排水沟，在井位基础旁侧设集水井，使用污水泵将水排出。保持在清除槽底土方、安装管道过程中槽底不受水浸泡。
③基础处理

沟槽验收后，即开始管道基础施工。球铁管道采用200mm厚砂基础；柔性管道的基础结构设计无要求时，宜铺设厚度不小于100mm的中粗砂垫层；软土地基宜铺垫一层厚度不小于150mm的砂砾或5～40mm粒径碎石，其表面再铺厚度不小于50mm的中、粗砂垫层；柔性接口的刚性管道的基础结构，一般土质地段可铺设砂垫层，亦可铺设25mm以下粒径碎石，表面再铺20mm厚的砂垫层(中、粗砂)，垫层总厚度200mm；管道有效支承角范围必须用中、粗砂填充插捣密实，与管底紧密接触，不得用其他材料填充。

④管道安装

管道应在沟槽地基、管基质量检验合格后安装；安装时宜自下游开始，承口应朝向施工前进的方向。

⑤管道试压

管道安装完毕后应进行水压试验，试压前应做好堵板、后背、加压设备和进、排水管路等准备工作。

⑥管槽回填

沟槽回填应在管道安装验收合格后进行。回填前必须清除槽底及管身周围的杂物。回填时沟槽不得有积水，严禁带水回填。凡具备回填条件，均应及时回填，防止管道及沟槽长时间暴露造成管道损坏，边坡坍塌等情况。沟槽回填包括铺土、摊平和夯实等施工过程。
（2）水厂施工工艺
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-2 水厂施工工艺及产污图
项目水厂主要工艺流程为场地开挖、主体及配套工程建设、场地平整、装修、绿化、验收等。场地基础开挖时应重点做好各项水土流失防治措施，开挖土方暂时集中堆放在指定地点，供基础回填使用，多余土方应及时外运，堆土点必要时应设置挡土墙；场地内应设置洗车平台，应设置截排水沟、沉砂池等排水设施。主体及配套工程建设、场地平整时应重点做好扬尘、噪声污染防治措施及施工废水处理措施，如场地外围应设置围墙或硬质围挡，建筑物周围搭建防尘布网，物料应集中堆放，设置废水沉淀池等。主体工程施工完后应及时进行地面硬化和场地绿化。
项目建设期对项目的主要影响表现为：施工扬尘、施工废水、施工噪声及施工过程中产生的固废。

水厂加压泵站施工方案

施工便道：合理设置施工便道，尽量结合现有道路，减少新建施工道路，减少占地和地表扰动，减小对周边环境的影响。加压泵站拟修建施工便道300m2。
混凝土搅拌站：项目所需混凝土全部采用外买，项目内不设置混凝土搅拌站。

建筑垃圾、弃土运输方式：采用专门的渣土车辆密闭运输，可防止沿途的撒漏。

施工营地：本工程施工人员租赁周边民房作为施工营地。
施工场地：设置在水厂及加压泵站建设用地范围内，作为施工及施工车辆、机械的集中停放点。
水厂及加压泵站施工方式：大开挖方式进行基础施工。

2、营运期工艺流程简述
本项目改扩建各水厂净化工艺相同，均采用工艺如下：水源→取水泵房→原水管道→格栅配水池→絮凝沉淀池（消毒）→气水反冲洗砂滤池→清水池→吸水井→送水泵房→配水管网→用户。
[image: image4.png]KE [ BARE [

JoKEE

BKER |« EARE [

ok

| Bkt

[ st

I

il

W NIZE, SEE. GIES. WHEK

!

WN





图2-3 项目改扩建水厂工艺流程及产污节点图
工艺流程简介：

格栅配水池：本项目原水通过输水管线送至水厂的格栅配水池，格栅配水池可有效拦截杂质及藻类，保证后续构筑物稳定运行，同时将原水通过堰板均匀分配至絮凝沉淀池。

气水反冲洗砂滤池：为使得出水达到《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)水质标准，本项目采用气水反冲洗滤池对原水进行过滤，可进一步除去水中细小悬浮物、细菌、病毒等，过滤后水质可满足规定要求。

滤池内滤料经过一定时间使用后需进行反冲洗，以保证滤料中截留的污染物得到充分清除，使滤料可重复使用。反冲洗废水收集后进入回收水池，用潜水泵输送至配水井作原水使用，不外排。

清水池（含接触消毒）：水经过滤后，浊度进一步降低，同时亦使残留细菌、病毒等失去浑浊物保护或依附，为滤后消毒创造良好条件。消毒并非把微生物全部消灭，只要求消灭致病微生物。虽然水经混凝、沉淀和过滤，可以除去大多数细菌和病毒，但消毒则起了保证饮用达到饮用水细菌学指标的作用，同时它使城市水管末梢保持一定余氯量，以控制细菌繁殖且预防污染。本项目消毒采用无碘盐，分别在配水池和清水池中投加，加药间内设置发生器，采用电解食盐水制备次氯酸钠：通过稀盐水计量投加入电解槽，通过硅整流器接通阴阳极直流电源电解生成次氯酸钠。消毒后的水由清水池经送水泵房提升达到一定的水压，再通过输、配水管网送给至各用户。

电解法制取次氯酸钠工艺原理：

次氯酸钠发生器设备采用成套设备系统，该系统包含溶盐系统、软水系统、次钠电解系统、稳压系统、存储系统和排氢系统等主要部件组成。本项目消毒剂采用电解盐现场制备次氯酸钠溶液加入水中进行消毒，设计加氯量前加氯为1.5mg/L，后加氯为1.0mg/L；前加氯点设在配水井内上。后加氯点采用设在清水池进水管上，采用计量泵进行计量投加。氯与水接触消毒时间大于30min。次氯酸钠消毒的主要原理是通过它的水解形成次氯酸，次氯酸再进一步分解形成新生态氧[O]，新生态氧的极强氧化性使菌体和病毒上的蛋白质等物质变性，从而致死病原微生物。其次，次氯酸在杀菌、杀病毒过程中，不仅可作用于细胞壁、病毒外壳，而且因次氯酸分子小，不带电荷，还可渗透入菌（病毒）体内，与菌（病毒）体蛋白、核酸和酶等有机高分子发生氧化反应，从而杀死病原微生物。

在盐水溶液中含有Na+、H-等几种离子，按照电解理论，当插入电极时，在一的电压下，电解质溶液由于离子的移动和电极反应，发生导电作用，这时Cl-、OH-等负离子向阳极移动，而Na+、H-等正离子向阴极移动，并在相应的电极上发生放电，从而进行氧化还原反应，生产相应的物质。盐水溶液电解过程可用下列反应方程式表示：
NaCl=Na++Cl-
阳极电解作用：H2O=H++OH-2Cl--2e—→Cl2↑

阴极电解作用：2H++2e—→H2↑

在无隔膜电解装置中，电解质和电解生成物氢气随溶液向外逸出，其他均在一个电解槽内，由于氢气在外逸过程中对溶液起到一定的搅拌作用，使两极间的电解生成物发生一系列的化学反应，反应方程式如下：

2NaCl+2H2O→2NaOH+H2↑+Cl2
2NaOH+Cl2→NaClO+NaCl+H2O

在无隔膜电解盐水，溶液的总方程式即为上列两个反应式相加得，如下：

NaCl+H2O+2F→NaClO+H2↑

其中：F为法拉第电解常数，其值为96487库伦。

次氯酸钠发生器将稀盐液加入电解槽内，接通12V直流电源，通过调节电解电流电解产生次氯酸钠，由水射器吸收混合送出消毒液，或用计量泵计量通过混合器送出消毒液。

[image: image5.png]etk bhe | gk
m&[ e i B
L
e} [n

[

Ell

e




图2-4 项目营运期排泥水废水处理流程图
本项目生产废水主要来自滤池反冲洗水、沉淀池排泥水。由于砂滤池的反冲洗废水和初滤水水质较好、含固率较低，因此直接收集进入回用水池回用；絮凝沉淀池排泥水经浓缩池浓缩后，浓缩池上清液进入回用水池回用，浓缩污泥进入污泥脱水机房进行脱水处理，产生的压滤污泥交由环卫部门统一清运处理。
表2-8 产污情况一览表

类别

编号

主要生产

单元名称

产污环节

主要污染物

废水

W1

水厂厂区

生活污水

COD、BOD5、NH3-N、SS等

W2
混凝沉淀

沉淀池排泥水

SS

W3
过滤

滤池反冲洗水

SS

固废

S1

水厂厂区
生活垃圾

生活垃圾

S2

沉淀池

沉淀池污泥

污泥

S3

过滤工序

废活性炭
水中杂质

S4

化验室

化学品废弃包装

残留化学物质

S5
化验室

化验室废液

酸、碱等

噪声

N1

生产

设备噪声

噪声



	与项目有关的原有环境污染问题
	茶庵铺片区自来水厂属于在原有设计项目基础上进行改扩建，现实际场地并未施工建设，没有与项目有关的原有环境问题。

西安片区自来水厂、木塘垸片区自来水厂、芦花片区联营自来水厂均在原有工程基础上进行改扩建，具体情况如下。

1、现有工程项目组成情况

现有工程三家水厂已建项目组成情况见下表。

表2-9 现有工程项目组成一览表

项目名称

工程内容

主体工程及辅助工程

西安片区自来水厂

絮凝沉淀过滤一体化设施

处理规模400m3/d

清水池

处理规模400m3/d

加药间

占地面积178.33m2
废水池

处理规模500m3/d

综合楼

占地面积316.06m2
门卫室

占地面积22.22m2
芦花联营片区自来水厂

反应沉淀池

占地面积52.74m2，处理规模7000m3/d

虹吸滤池

占地面积682.55m2，处理规模7000m3/d

清水池

占地面积719.9m2，处理规模7000m3/d

二级泵站

占地面积1621.84m2
投药间

占地面积160m2
综合楼

占地面积77.44m2
木塘垸片区自来水厂

取水泵房

占地面积30m2
沉淀池

占地面积92.64m2，处理规模3500m3/d

过滤池

占地面积57.21m2
清水池

占地面积291.64m2，处理规模3500m3/d

加药间

占地面积24m2
综合楼

2层，占地面积125m2
2、现有工程环保手续履行情况。

西安片区自来水厂建于2013年，木塘垸片区自来水厂建于2007年，芦花片区联营自来水厂建于2011年，因建设时间较久远，现有三家自来水厂均未办理环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可手续。

3、现有工程概况

西安水厂位于西安镇闵家坪社区，建于2013年，厂区占地面积5173.35m2，水源取自西溪水库，设计制水能力400m3/d，制水工艺为：取水→沉淀过滤→清水池→管网→用水户。

木塘垸片区自来水厂建于2007年，位于木塘垸镇正洪村，厂区占地面积3049.34m2，水源地为沅江，设计制水能力3500m3/d，制水工艺为：采用斜管絮凝沉淀→重力无阀滤池过滤→清水池消毒→输配水管网送到用水户。

桃源县芦花联营水厂建于2011年，厂区占地面积4529.51m2，工程设计规模为7000m3/d，取水水源为芦花水库水（中型），制水工艺：取水→斜管絮凝沉淀→重力无阀滤池过滤→清水池消毒→输配水管网送到5个二级水厂的调节池。
4、现有工程产排污情况
（1）废气
现有工程三家水厂营运期均无废气产生。

（2）废水
现有工程三家水厂所产生的生活污水经化粪池处理后用作周边菜地灌溉，产生的生产废水均回用不外排。
（3）现有工程污染物实际排放总量
四个水厂目前均无废水废气外排，污染污排放总量为零。
5、现有工程主要环境问题
现有工程水厂因建设年代久远，年久失修，供水管道存在各种形式的明漏、暗漏问题，存在管道漏损问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1.环境空气质量现状

1.1基本污染物

为了调查项目所在区域环境空气质量达标情况，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论”，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。本项目大气环境质量现状引用常德市生态环境局公布的《常德市生态环境局关于2023年 12 月全市环境质量状况的通报》中附件4“2023年1-12月常德市环境空气质量状况”。环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中的二级标准。环境空气质量现状监测统计及评价结果见下表。
表3-1  2023年1-12月桃源县环境空气质量现状监测结果

污染物

年评价指标

现状浓度

标准值

占标率%

达标情况

SO2
年平均质量浓度

6ug/m3

60ug/m3

10.0

达标

NO2
年平均质量浓度

12ug/m3

40ug/m3

30.0

达标

PM10
年平均质量浓度

48ug/m3

70ug/m3

68.6

达标

PM2.5
年平均质量浓度

31ug/m3

35ug/m3

88.6

达标

CO

日均值第95百分位数浓度的年平均浓度

1.1mg/m³

4mg/m³

27.5

达标

O3
日最大8小时平均第90百分位数的年平均浓度

126ug/m3

160ug/m3

78.75

达标

由上表数据分析，项目所在区域的环境空气质量均符合《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）二级标准的要求，因此，项目所在区域的空气环境质量属于达标区。

1.2特征因子

对于特征因子TSP，本次环评委托常德市常环环境科技有限公司于2024年10月9日-10月12日对建设项目TSP大气质量现状进行现场监测。

表3-2 监测结果表

监测时间

监测点位

污染物

评价标准/(μg/m3)

现状浓度
/(μg/m3)

达标情况

10月9日-10日

G1

TSP

300

158

达标

G2

218

达标

10月10日-11日

G1
153

达标

G2
268

达标

10月11日-12日

G1
183

达标

G2
228

达标

上表数据表面，项目TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

2.地表水环境质量现状

为了解项目所在区域的水环境质量现状，本次环评收集了《2024年3月常德市环境质量月报》中附件5“2024年3月地表水监测断面水质状况”中桃源县沅江干流的监测数据和常德市桃源生态环境监测站2023年6月对西溪水库的监测数据。
表3-3桃源县沅江干流地表水监测结果统计及评价

地表水名称及考核段

断面属性

水质类别

考核标准

达标情况
桃源县沅江干流
凌津滩

省考核
Ⅱ

Ⅲ

达标
黄潭州
省考核
Ⅱ

Ⅲ

达标
陈家冲

省考核

Ⅱ
Ⅲ
达标
高湾

省考核

Ⅱ
Ⅲ
达标
观音寺

省考核

Ⅱ
Ⅲ
达标
表3-4 西溪水库地表水质量监测结果
监测项目

监测结果

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准

pH

7.17
6-9

溶解氧

5.9
≥6

高锰酸钾指数

1.1
≤4

化学需氧量

6
≤15

五日生化需氧量

3.9
≤3

氨氮

0.124
≤0.5

总磷

0.012
≤0.1（湖、库0.025）

总氮

4.72
≤0.5

铜

0.05L
≤1.0

锌

0.05L
≤1.0

氟化物（以F计）

0.006L
≤1.0

硒

0.00041L
≤0.01

砷

0.00012L
≤0.05

汞

0.00004L
≤0.00005

镉

0.001L
≤0.005

六价铬

0.004L
≤0.05

铅

0.01L

≤0.01

氰化物

0.004L

≤0.05

挥发酚

0.0003L

≤0.002

石油类

0.01L

≤0.05

阴离子表面活性剂

0.05L

≤0.2

硫化物

0.01L

≤0.1

粪大肠菌群（个/L）

400

≤2000

硫酸盐（以SO42-计）

1.88

250

氯化物（以Cl-计）

0.726

250

硝酸盐氮

3.84

10

铁

0.03L

0.3

锰

0.01L

0.1

根据上表数据可知，项目所在地沅江干流地表水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准；西溪水库除五日生化需氧量和总氮超标外，其他因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水域标准。

出现水库五日生化需氧量和总氮超标的原因可能有以下几个方面：①西溪水

库流域上游农业面源的污染，我国使用的化肥主要是以含氮的尿素为主，其中流

失的氮肥可直接导致库区水质总氮增高；②其次是农药及除草剂及其降解产物，

进入水库，其直接危害可能引起水生生物的中毒，水生生物的死亡又直接影响水

体中氮元素的降解，影响水库水质；③西溪水库流域居民生活污染，库区流域内

的居民生活产生含有很高氮磷元素的生活污水及生活固体废物，部分地区未铺设

污水管网，导致生活污水直接排入河流最终进入了库区；④由于水库周围的植被

面积有限，固氮能力较差，可能导致营养物质流失，同时，地表土壤中本身就含

有氮磷，部分水土流失导致随着水土流失进入库区水体；⑤过量的营养物质进入

水库后会促进水中藻类的生长，当藻类死亡后，其分解过程中消耗大量氧气，导

致水库中的五日生化需氧量升高。

    为改善西溪水库水质，建议西溪水库管理单位落实以下建议：①有效控制农田面源污染，首先加强库区农田管理，包括合理规划农田用地，根据土壤肥力监测结果合理使用化肥，优化水肥结构，施行节水灌溉，以减少面源营养的流失；②提高农家肥的利用率，大力提倡新建沼气池；③提高森林的覆盖率，禁止在库区周围进行无序开发，防止水土流失；④加强对居民生活污水和生活垃圾的管理，首先根据实际情况对污水进行收集，综合考虑投资、占地、运行维护和水质要求，采用与当地经济水平相适应的处理工艺对污水进行处理.逐步完善脱氮,除磷工艺，提高氮和磷等营养物质的去除率。其次，加强库区管理，防止库区周围及旅游景点和游人直接向库区倾倒生活垃圾，并应及时清理库区水面上生活垃圾和其他腐殖物质。
3.声环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，故本项目不开展声环境质量现状监测。

	环境

保护

目标
	1、大气环境 

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）：大气环境明确厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系，本项目厂界外500米范围无然保护区、风景名胜区、居住区和文化区，仅有农村地区中人群较集中的区域，因此本项目厂界外500米范围大气环境保护目标为农村地区人群较集中区域。详细环境保护对象见表格3-5。
表3-5大气环境保护目标一览表

环境要素

项目名称

保护目标

坐标

保护对象

保护内容

环境功能区

相对方位

距离施工区相对距离/m

E（°）

N（°）

大气环境

茶庵铺水厂

古溶溪村1

111.144218

28.608599

居民

3户，约9人

2类区

西南

330

古溶溪村2

111.147383

28.609777

居民

1户，约3人

2类区

西南

55

古溶溪村3

111.146933

28.611152

居民

4户，约12人

2类区

西北

110

古溶溪村4

111.150913

28.610436

居民

10户，约30人

2类区
东

80

老兵文旅点

111.151257

28.611623

员工游客

约30人

2类区
东北

190

香水冲

111.150334

28.613488

居民

3户，约9人

2类区
东北

350

茶园冲

111.148113

28.614580

居民

3户，约9人
2类区
北

440

杨溪桥片区加压泵站

麻雀湾1

111.200824

28.651230

居民

5户，约15人

2类区

西北

260

麻雀湾2

111.203120

28.651833

居民

5户，约15人
2类区

北

260

麻雀湾3

111.203334

28.649931

居民

2户，约6人

2类区

北

70

麻雀湾4

111.203903

28.649112

居民

3户，约9人

2类区

东南

90

麻雀湾5

111.203860

28.647342

居民

15户，约40人

2类区

南

220

麻雀湾6

111.204482

28.651202

居民

4户，约16人

2类区

东北

210

小水冲

111.205791

28.647869

居民

5户，约15人

2类区

东南

300

太平铺片区加压泵站

龙冲1

111.092066

28.617613

居民

6户，约18人

2类区

东北

340

龙冲2

111.093085

28.616982

居民

3户，约9人

2类区

东

430

龙冲3

111.087602

28.616276

居民

1户，约3人

2类区

西南

90

龙冲4

111.084652

28.615965

居民

1户，约3人

2类区

西

375

芦花水厂

向阳村1

111.428994

28.638611

居民

16户，约45人

2类区

东北

160

向阳村2

111.429090

28.637031

居民

8户，约24户

2类区

东

100

向阳村3

111.427985

28.634103

居民

5户，约15人

2类区

东南

315

木塘垸水厂

正洪村

111.532817

28.994347

居民

11户，约35人

2类区

北

330

西安水厂

西安镇1

111.048313

28.491268

居民

20户，约60人

2类区

西北

100

西安镇2

111.048281

28.489712

居民

70户，约210人

2类区

西南

100

西安镇3

111.050899

28.490730

居民

30户，约90人

2类区

东

75

西安镇中学

111.051725

28.490080

师生

约300人

2类区

东南

150

地表水
茶庵铺水厂

西溪水库

111.1481067

28.606895

水库

GB3838-2002Ⅱ类标准

南

110

横溪

/

/

河流

GB3838-2002Ⅲ类标准
南/东南

714

芦花水厂

芦花水库

111.433082

28.628811

水库

GB3838-2002Ⅱ类标准

南

950

龙虎新河

/

/

河流

GB3838-2002Ⅲ类标准

东

240

木塘垸水厂

沅江

111.531261

28.990705

河流

GB3838-2002Ⅲ类标准

西

160

生态环境

施工地及周围50米范围内

水生生物、陆生生物

/

无珍稀物种，无鱼类“三场”（产卵场、回游场、越冬场）

2、声环境 
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）：声环境明确厂界外50米范围内声环境保护目标；本项目厂界外50米范围内无声环境敏感点，因此本项目厂界外50米范围无声环境保护目标。

地表水环境及生态环境

表3-6 地表水环境及生态环境保护目标一览表

环境要素

项目名称

保护目标

坐标

保护对象

保护内容

环境功能区

相对方位

距离施工区相对距离/m

E（°）

N（°）

地表水

茶庵铺水厂

西溪水库

111.1481067

28.606895

水库

GB3838-2002Ⅱ类标准

南

110

横溪

/

/

河流

GB3838-2002Ⅲ类标准
南/东南

714

芦花水厂

芦花水库

111.433082

28.628811

水库

GB3838-2002Ⅱ类标准

南

950

龙虎新河

/

/

河流

GB3838-2002Ⅲ类标准

东

240

木塘垸水厂

沅江

111.531261

28.990705

河流

GB3838-2002Ⅲ类标准

西

160

生态环境

施工地及周围50米范围内

水生生物、陆生生物

/

无珍稀物种，无鱼类“三场”（产卵场、回游场、越冬场）

4、地下水环境 
本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 

	污染

物排

放控

制标

准
	1、废水排放标准
本项目本项目运营期废水主要为生活废水及生产废水。生活废水经化粪池处理后回用于农田菜地果园灌溉，不外排；生产废水收集至回用水池后回用于原水利用，不外排。
2、废气排放标准

施工期一般废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准。运营期项目四个水厂均采用二氧化氯发生器消毒，无废气排放。
表3-7 大气污染物综合排放标准一览表 单位：mg/m3 

污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度(mg/m3)

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

3、噪声排放标准

营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中相关标准。

表3-8 项目噪声排放标准一览表
工期

单位

执行标准

备注

昼间

夜间

施工期

dB（A）

70

55

GB12523-2011

营运期

dB（A）

60

50

GB12348-2008中2类标准

4、固废排放标准

生活垃圾处置执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量

控制

指标
	四个水厂目前均无废水外排，因此无废水总量指标。不涉及SO2、NOX排

放，因此无废气总量指标。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	1、施工期废水污染防治措施

（1）输水管道工程建设过程中废水污染防治措施

输水管网建设过程中的废水主要有管道试压废水、管道沿线施工废水及生活污水。废水污染防治措施如下：

①项目管道试压采用分段试压，试压废水中主要含有少量SS，就近用于周边洒水降尘或林木浇灌，不外排。

②管道沿线施工废水主要有施工车辆及工具产生的冲洗废水，沿线管网敷设的范围较广，相对各个工作面废水产生量较小，且以自然蒸发为主，对周围水环境影响较小。

③管网施工期员工不设施工营地，食宿自理。施工人员生活污水依托沿线居民已建化粪池处理，不外排。

（2）水厂建设过程中废水污染防治措施

本项目水厂施工期间产生的污水主要是施工机械跑、冒、滴、漏的油污及露天机械被雨水冲刷后产生的油污染、下雨时冲刷浮土、建筑材料等产生的地表径流及施工作业中开挖等产生的泥浆水，其它为施工人员产生的生活污水。项目施工现场不设施工营地，施工人员就近租用民房，水厂建设按顺序施工，不同时进行，工程施工人数约20人，工人租用当地民房，生活污水排入当地居民生活污水系统，经化粪池处理后用作农肥。

为减轻项目施工废水对地表水的影响，应采取以下防治措施：

①设置施工废水沉淀设施，在冲洗车辆场地设简易沉淀池，对冲洗废水进行沉淀处理，处理后的废水循环使用。

②施工完成后不得闲置土地，应尽快建设水土保持设施或进行环境绿化。在工地四周设环形截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水流入附近水体，造成水体SS增加，泥沙淤积。环形截水沟连接项目内设置的沉淀池，沉淀池废水定期清理，沉淀池污泥及截水沟内的污泥定期疏浚，防止堵塞。

③运输、施工机械临时检修所产生的油污应集中处理，擦有油污的固体废物不得随意乱扔，应集中收集后妥善处理，以免污染水体；加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、滴、漏现象的发生。

④施工时采取临时防护措施，防止水土流失。

2、施工期扬尘防治措施

本项目废气主要来源为施工扬尘、混凝土拌合粉尘、施工机械运行产生的无组织排放废气，为减少扬尘对环境空气及敏感点的影响，主要治理措施如下：

①施工现场应设置连续、封闭硬质围挡。

②规范施工场地出入口设置，原则上只设一个场地出入口，出入口须采用钢板、混凝土、礁渣或细石等进行路面硬化，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施加强保洁清扫，场内硬化路面不少于10m，场外须与公共道路连接；出入口内侧设置车辆冲洗设施，洗车作业地面至进出口路段须硬化，宽度应大于5m，并铺设加湿的麻袋、毛毡或毛纺布毡等。

③施工场内车行道路须采用钢板、混凝土、礁渣或细石等进行路面硬化，宽度3-5m，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施加强保洁清扫；运输建筑垃圾、砂石等散体建筑材料，应采用密闭运输车辆或采取篷覆式遮盖等措施，严禁发生抛、洒、滴、漏现象；安排洗车人员，对每台渣土车出场前均要清洗，不得将泥土带出现场，严禁超载运输，渣土装载低于厢板10cm以上。

④施工现场设置排水系统，围档内四周设置排水沟，洗车平台四周设置防溢座和污水倒流渠，将所有施工污水引至沉淀池，防止施工污水溢出工地；污水沉淀时间应大于2小时，禁止将施工污水直接排入河道。

⑤建筑物四周1.5m外全部设置防尘布网，防尘布网顶端应高于施工作业面2m以上；裸露的施工场地闲置时间在3个月以内的，应采取防尘布网覆盖，并加强管理，确保覆盖到位；闲置3个月以上的，应采用植草等方式对裸露泥地进行临时绿化；限定物料堆放场地；施工现场易飞扬的细颗粒散体材料应密闭存放；易产生扬尘的砂石等散体材料，应设置高度不低于0.5m的堆放池，位于工地主导风下风向，并采取覆盖措施。

⑥建筑工程施工现场应当专门设置集中堆放建筑垃圾、工程渣土的场地，并在48小时内完成清运，不能按时完成清运的建筑垃圾，应采取围档、遮盖等防尘措施，不能按时完成清运的土方，应采取固化、覆盖或绿化等扬尘控制措施；生活垃圾按照环卫部门要求统一清运至指定的收集地点。

⑦当空气质量为重度污染（空气质量指数201~300）和气象预报风速达5级以上时，停止土方施工，并做好覆盖工作；当空气质量为中度污染（空气质量指数151~200）和风速达4级以上时，停止土方施工，并每隔2小时对施工现场洒水1次；当空气质量为轻度污染（空气质量指数101~150）时，应每隔4小时对施工现场洒水1次。

⑧施工现场出入口应美观规范，设立企业标志、企业名称和项目名称。

主要出入口设置“五牌一图”，在施工工地公示扬尘污染防治措施，负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。

⑨严格执行建筑施工扬尘污染防治“6个100%”抑尘措施。即工地周边100%围档、砂土100%覆盖、场内路面100%硬化、出入车辆100%清洗、工地100%洒水压尘、空置场地100%绿化。

3、施工期噪声防治措施

本项目施工过程中挖掘机、推土机和汽车的运行产生噪声对两侧居民声环境存在一定不利影响。但施工作业均安排在昼间，尤其临近居民点附近的管道施工时间非常短，施工期的噪声影响随工程建设结束而消失，对周边居民影响不大。

为减少噪声对周边环境敏感点的影响，主要治理措施如下：

（1）合理选择施工机械、施工方法，尽量选用效率高、低噪声设备，对高噪声设备安装减震垫、消声器。在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增大。高噪声设备应布置在场地北部，尽可能远离周边居民。

（2）合理安排施工时间，将噪声级较大的施工活动尽量安排在白天，禁止夜间（夜间22：00-次日6：00）施工作业。若必须夜间施工，须先向环保部门申报并征得许可，同时事先通知周围居民、单位，以取得谅解。

（3）严格控制各施工机械的施工时间，应尽量避免高噪声设备同时施工。对位置相对固定的机械设备，能入棚内操作的尽量进入操作间。

（4）物料运输车辆采取减速缓行、禁止鸣笛等措施，以减小运输车辆噪声对道路两侧居民的影响。

（5）项目施工时应在四周设置临时隔声屏，隔声屏高2.5m，可以有效减少施工噪声对其影响。

采取上述措施后，可大大降低施工噪声对敏感点的影响，建设单位应认真落实各项防治措施，严格执行作息时间，确保噪声不扰民，同时与周围居民协调好关系，并注意听取周围居民的合理意见，避免矛盾。且施工期结束后相应的噪声污染即随之消失，不会对周围环境产生长期不良影响。

4、施工期固体废物处置措施

工程施工期间产生的固体废弃物主要来自施工场所产生的建筑垃圾（主要指场地平整、开挖、管道敷设、材料运输、基础工程和房屋建筑等工程施工期间产生的大量废弃的建筑材料，如砂石、石灰、木材和土石方等）以及由于施工人员活动产生的生活垃圾等。固体废弃物若处置不当，遇暴雨会被冲刷流失到环境中造成污染。

本项目施工时产生的建筑垃圾外运至市政建设部门指定的弃土堆放场。并且，施工场内临时土石堆场应以毡布覆盖，对废弃土石应及时清运，选择合理的渣土运输路线，不得穿越中心市区，运输时段尽量选择在夜间进行，减少白天清运次数，运输车辆不得超载，封闭运输，避免洒落；损坏或废弃的各种建筑装饰材料送专用场地安全填埋。

5、施工期生态影响分析及防治措施

（1）水土流失控制措施

项目管网工程沿线地势较平缓，不穿越坡度较大的地带，但涉及临时堆土等工程，如果不对扰动地表采取水土保持措施，则其新增流失量可能对管线两侧区域的植被、作物等造成危害。

因此，评价提出以下水土流失控制措施：

①开工前，对施工范围临时设施的规划要进行严格的审查，以达到既少占地又方便施工的目的。

②严格规定施工车辆的行驶便道，防止施工车辆在有植被的地段任意行驶。

③临时占地结束后，应尽早进对临时占地及管线两侧开挖造成的裸露剖面应及时植草或护坡。

④在开挖建设中，应尽量避开雨季。

⑤临时堆放场应选择较平整的场地，并做好护坡和覆盖，防止水土流失。

⑥工程施工应分区进行，尽量减少开挖裸露面，对开挖的裸露面要有防治措施，尽量缩短暴露时间，减少水土流失。

⑦供水管网工程开挖及恢复工作可以按以下步骤施工：

a、在开挖过程中，要妥善保存好表层土壤（20cm厚的表层土壤），以便施工结束后将表土回填减少植被恢复的时间。

b、临时弃土堆周边应设置排水导流沟，防治地表径流对弃土堆冲刷加剧水土流失发生。

c、开挖埋管完毕后用原来的表层土进行覆盖，进行复垦或栽种植物进行恢复。尽量采用原来开挖的表层有机土，采用当地乡土植被，减少地表裸露造成的水土流失。

通过采取有效的植被恢复措施，水土流失防治措施后，管线沿线植被可以得到最大程度的保护，水土流失的危害可减少到最低限度。经采取上述措施后可使项目施工期造成的水土流失得到有效遏制，最大限度的减少水土流失量。

（2）生物多样性保护措施

项目施工期间主要通过对管道沿线附近地表扰动、植被破坏从而造成对生物多样性的影响。根据现场踏勘，未发现珍稀濒危物种和名古树木，其穿越带主要植被类型以当地常见的常绿落叶阔叶林和灌木林为主，树种为当地常见的杨树、松、樟、桂、梧桐、草本科植物等。动物主要为蛇类、鸟类、蛙类等。

由于项目绝大部分的用地为临时用地，施工结束后进行恢复，因此项目施工期对生物多样性的影响总体来讲较小。但为了进一步减轻这部分影响，评价提出如下减缓措施：

①在管线埋设过程中应尽量减少管线开挖埋设的作业带宽度，减少临时用地面积，施工结束后及时对临时用地采用当地植被进行生态恢复。项目施工完毕后，植被恢复过程尽量采用当地乡土植被。

②尽量限制管线施工活动范围，减少对地表植被的破坏，严禁在施工过程中对沿线野生植物的随意毁坏，禁止捕杀野生动物。

综上所述，项目施工期对生态环境及生物多样性的影响较小，而且通过减缓措施控制后，还能进一步降低其影响范围和程度。




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气

本项目在运行过程中使用能源为电能，且未设置食堂，因此，在运行过程中不会产生废气污染，营运期正常生产时无工艺废气产生。

2、废水

（1）废水污染物产排污情况

项目营运期产生的废水主要为生活用水和生产废水。

1）生活污水

本项目四个水厂劳动定员合计32人，年运行时间为365天，不设置食宿。根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2020），办公用水量按38m3/人·a计算，则生活用水量为3.33m3/d（1216m3/a）。生活污水排水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为2.66m3/d（972.8m3/a），主要污染因子为COD、SS、NH3-N、BOD5等，生活污水经化粪池处理后，用作周边菜地综合利用。
2）生产废水

本项目生产废水包括滤池反冲洗水、沉淀池排泥水。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4610 自来水生产和供应行业系数手册-产物系数详见下表。

表4-1 自来水生产和供应行业系数摘录表

工段名称

产品名称

原料名称

工艺名称

规模等级

污染物类别

污染物指标

单位

产污系数

/

自来水

地表

水

混凝沉淀（或澄清）过滤消毒工艺

≤5万吨/日

废水

工业废水量

吨/吨-产品

6.16×10-2
化学需氧量

克/吨-产品

1.13

氨氮

克/吨-产品

2.91×10-2
总氮

克/吨-产品

0.383

总磷

克/吨-产品

2.25×10-2
根据表4-1，改扩建的四个水厂规模合计2.85万m3/d，则项目废水产生量为1755.6t/d（640794t/a），CODCr产生量为0.724t/a，NH3-N产生量为0.019t/a，总氮产生量为0.25t/a，总磷产生量为0.014t/a，由此可知，CODCr产生浓度约为18.34mg/L，NH3-N产生浓度约为0.49mg/L，总氮产生浓度约为6.22mg/L，总磷产生浓度约为0.38mg/L。悬浮物含量约为130mg/L，滤池反冲洗水收集至回用水池后回用于原水利用，不外排。沉淀池排泥水经浓缩池浓缩后，浓缩池上清液进入回用水池回用，浓缩污泥进入脱水机房进行脱水处理，干污泥交由环卫部门统一清运处理。
项目废水主要污染物产生及处理情况详见下表。

表4-2  废水产排污情况
序号

产污

环节

类别

污染物

种类

废水量

（m3/a）

产生

浓度

排放

形式

治理设施

有组织排放口编号

废水

排放量

污染物排放浓度

污染物排放量

排放去向

排放规律

排污口

基本情况

排放标准

污染防治设施名称

编号

处理

能力

收集

效率

治理工艺及去除率

是否为可行技术

排放浓度

基准排水量

1

生活

生活废水

COD
972.8（四个水厂合计）
300

间歇排放

化粪池

TW001（茶庵铺镇自来水厂）

3m3/d

100%

/

是

/
/

/
/
/
/
/
/
/

BOD5
150

/
/
/
/

TW002（西安片区自来水厂）
2m3/d

SS
200

TW003（木塘垸片区自来水厂）
2m3/d

/
/
/
/

NH3-N
30

/
/
/
/

TW004（芦花联营片区自来水厂）
2.5m3/d

pH

＞7mol/L

/
/
/
/

SS

200

/
/
/
/

2
生产过程
生产废水

COD

640794（四个水厂合计）
18.34

回用不排放

/

/

/

/

/

/

/

/
/
/
/
NH3-N

0.49

/
/
/
/
总氮

6.22

/
/
/
/
总磷

0.38

/
/
/
/
（2）废水污染治理设施可行性分析

1）生产废水回用可行性分析

项目生产废水主要为滤池反冲洗水、沉淀池排泥水，这部分废水回用不外排。在滤池的过滤过程中，滤料层截留的杂质数量不断增加，因而滤料层阻力不断增加，滤池水头损失增大，水位也会随之升高，因而在过滤过程中需定时对滤池进行冲洗，冲洗完的废水主要污染物为SS，收集至回用水池后回用于原水利用，不外排；沉淀池排泥水经浓缩池浓缩后，浓缩池上清液进入回用水池回用，浓缩污泥进入脱水机房进行脱水处理，压滤污泥交由环卫部门定期清运。项目已根据供水规模及废水产生系数设计了污泥浓缩池等相应池体的规模，能够满足生产废水的接收回用要求。

3、噪声

本项目噪声源主要为各水厂泵房、加压泵站运行的噪声。查阅《噪声源强强度表》，供水泵噪声85-92dB（A）。本项目通过采取选择低噪声设备、安装减振垫、合理布置、加强维护保养等治理措施，经采取措施后声级值可降至70dB(A)以下。经现场踏勘，水厂及加压泵站周边50m范围内无居民。

改扩建后各水厂泵房位置距离厂界均≥20m，而根据距离衰减计算，距离泵房4m处，噪声值为58dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间：60 dB（A）、夜间50 dB（A））。
因此，项目运行过程对周围环境影响较小。

4、固体废物

本项目产生的固体废物主要有生活垃圾、一般工业固废和危险废物三类。

（1）生活垃圾

生活垃圾主要由厂区员工和管理人员的办公活动产生。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，生活垃圾按0.54kg/（人/d）计，项目四个水厂员工共32人，则项目生活垃圾排放量为13.5kg/d，6.3t/a，经收集后交由环卫部门统一处理。

（2）一般工业固废

①废活性炭

项目四个水厂进水过程中过滤工艺使用的滤料为活性炭，预计滤料两年更换一次，根据企业提供的资料，四个水厂废活性炭产生量约为120t/a，交由厂家回收处置。

②沉淀池污泥

项目四个水厂排泥水污泥产生量约为5.9t/d（2153.5t/a），自来水厂的污泥主要成分为悬浮物，为一般工业固体废物，浓缩污泥进入脱水机房进行脱水预处理，压滤脱水后交由环卫处理，措施合理可行。
（3）危险废物

①化验室废液

项目四个自来水厂配有水质化验室，定期检测色度、浊度、硬度以及大肠杆菌等基本的常规指标，以确保饮水安全。根据建设单位提供的资料，化验室废液产生量约为0.0024t/d，（0.876t/a）。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，化验室废液属于名录所列的HW49类其他废物，废物代码：900-047-49（生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），按相关规定规范收集贮存后委托有资质的单位处理。

②化学品废弃包装

本次项目四个水厂水质化验室化学品废弃包装物产生量约为0.03t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，化学品废弃包装物属于名录所列的HW49类其他废物，废物代码：900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），收集贮存后委托有资质的单位处理。

本项目固体废弃物的处置见下表。

表4-3 项目四个水厂固体废物产排情况表

序号

类型

数量

废物属性

去向

S1

生活垃圾

6.3t/a

生活垃圾

交环卫处理

S2

沉淀池污泥

2153.5t/a

一般固体废物

S3

废活性炭
120t/a
一般固体废物

由厂家回收处置。
S4
化学品废弃包装

0.03t/a

危险废物，废物代码900-047-49

分类收集后交由有资质的单位处置

S5
化验室废液

0.876t/a

危险废物，废物代码900-047-49

（4）环境管理要求

①生活垃圾：生活垃圾收集后交由环卫部门处理，不会造成环境影响。

②一般工业固体废物：要求建设单位按照一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关要求设置规范化一般工业固体废物暂存场所，固体废物定期进行清理，不会造成环境影响。

③危险废物

危废间需按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设，危险废物贮存场所必须按《环境保护图形标志》（GB15562）规定设置警示标志，同时具备防风、防雨、防晒、防渗漏、防泄漏、防腐蚀等功能。具体情况如下：

①危险废物暂存间必须要封闭建设，门口内侧设立围堰，地面应做好硬化及“三防”措施。（防扬散、防流失、防渗漏）。

②危险废物暂存间门口需张贴标准规范的危险废物识别和危废信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》。

③危险废物暂存间需按照“双人双锁”制度管理。（把两把钥匙分别由两个危废管理负责人管理，不得一人管理）。

④不同种类危险废物应有明显的过道划分，墙上张贴危废名称，液态危废需将承装容器放至防漏托盘内并在容器粘贴危险废物标签，固态废物包装需完好无损并系挂危险废物标签，并按要求填写。

⑤建立台账并悬挂于危废间内，转入及转出（处置、自利用）需要填写危废种类、数量、时间及负责人员姓名。

⑥危险废物暂存间内禁止存放除危险废物及应急工具以外的其他物品。公司须与有资质单位签订危险废物处置协议，定期送有危废处置资质的单位进行处置，危险废物运输公司须有道路运输经营许可证，危险废物处置单位应为湖南省核准的危险废物处置单位。

危废间依托四个水厂各自的约10m2危废间存放，定期委托有资质单位，危废间的设置符合上述要求，环境合理。
本项目化验室产生的危险废物必须根据《湖南省实验室危险废物环境管理指南》、《湖南省实验室危险废物管理办法（试行）》相关的要求贮存、转运和处置，要求具体如下：

①制定危险废物管理计划，并于每年年底前在湖南省固体废物管理信息系统中完成年度危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关信息资料备案。

②及时收集实验活动中产生的危险废物，按类别分别置于符合国家有关环境保护要求的专用包装物、容器内，并按国家规定要求设置明显的危险废物警示标识和说明。危险废物暂存期限原则上不得超过一年。

③应规范设置符合国家法律、法规、规章和有关技术规范要求危险废物暂存点（或容器），其中危险废物暂存点要与一般固体废物暂存点（或容器）进行明确区分。

④按照国家有关规定，及时将危险废物交由依法取得危险废物经营许可证的单位集中收集处理。

⑤转移危险废物的，应当按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及相关规定，执行危险废物转移联单制度。

⑥实验室产生危险废物的种类、数量发生重大变化时．必须在改变十五个工作日前进行危险废物申报。属于突发性重大改变的，必须按照环境应急管理要求及时上报，并在改变后三个工作日内进行危险废物申报。

⑦实验室进行实验活动时产生的液态危险废物，必须按照国家有关规定建设无害化处理设施或者进行收集处理。

⑧实验室产生的油类，酸液，碱液，含有氰化物、黄磷等剧毒废液废渣及含有汞、镉、砷、铬、铅等重金属废液，应以规范的容器进行收集，统一交由有资质的单位处理，禁止直接或间接向水体或者生活污水管道排放。

⑨实验室发生危险废物泄露或者扩散，造成或者可能造成严重环境污染或者生态破坏的，应当立即采取应急措施，通报可能受到危害的单位和居民，并按《突发环境事件应急管理办法》相关规定向有关部门报告，接受调查处理。

⑩实验室危险废物收集单位应将收集的实验室危险废物安全贮存，并应及时转移至有资质的危险废物处置单位，实验室危险废物贮存期不得超过1年。

5、地下水、土壤

本项目四个水厂营运期可能造成地下水、土壤污染的途径主要为污水排水管管理不善，有跑、冒、滴、漏现象而污染地下水、土壤；危废暂存间的渗漏污染地下水。

为防止污染地下水、土壤，建设单位应采取了以下措施：

①项目危废暂存间进行水泥硬化处理。

②对加药间地面进行水泥硬化处理。

③定期检查防渗措施，若发现有损害，及时修补。

采取以上措施后，可有效防止废水中污染物通过跑、冒、滴、漏对地下水、土壤环境带来的威胁。

6、监测计划
根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》及《排污单位自行监测技术指南 总则》，项目营运期废水及噪声监测计划见下表：
1、噪声
表4-4 噪声监测计划

类别
监测点位
监测项目
监测频次
噪声

四个水厂厂界噪声

等效连续A声级

每季度一次

7、环境风险评价
（1）风险调查

根据《危险化学品目录》（2015版）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1 中表1“物质危险性标准”、《企业突发环境事件风险分级方法（发布稿）》（HJ941-2018）、（环办[2014]34号）附录A中“化学物质及临界量清单”和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），结合各种物质的理化性质及毒理毒性，可识别出厂内风险物质，主要分布的风险物质为各水厂实验室化学试剂和危废间危险废物。
对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）中附录B中危险物质临界量按照下式计算危险物质数量与其临界量比值Q：

Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn

式中：q1，q2，d,qn———每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，d,Qn———每种危险物质的临界量，t。

当Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q﹤10；（2）10≤Q﹤100；（3）Q≥100

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018））附录B中风险物质临界量计算，本项目Q值计算结果如下：

表4-5 本项目四个水厂Q值计算结果

序号

危险物质分类

临界量Qn/t

最大存在量qn/t

该种危险物质Q值

1

危险废物
50

0.1（桃源县茶庵铺镇自来水厂）

0.002
2

0.1（西安片区自来水厂）

0.002
3

0.1（木塘垸片区自来水厂）
0.002
4

0.1（芦花联营片区自来水厂）
0.002
本项目四个水厂的化验室使用试剂大多数是以克级或毫升实验为主，试剂储存量小，与临界量比值远小于1。经计算，项目四个水厂危险物质数量与临界量比值均为Q=0.002。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C“险物质数量及工艺系统危险性（P）分级”中C.1.1规定：当Q<1时，风险潜势为I。

（2）环境风险分析

①危险废物在运输、装卸、处置过程中操作不当所造成的风险。

②液体化学品容器老化导致容器出现裂缝或容器口密封不严等引起渗漏、泄漏。

③化验室试剂在储存和使用过程中，由于操作不当等因素，可能会导致实验试剂的泄漏。

（3）风险防范措施

①加药间需远离火种、热源，并时刻保持通风。

②在各危险化学品贮存地点与使用危险化学品的设备处，设立安全标志或涂刷相应的安全色。根据《工业场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）的规定。

③坚持岗位培训和持证上岗制度，严格执行安全规章制度和操作规程，对所有重要设备（危险源）需作出清晰的警戒标示，并加强操作工人个人防护，上岗穿戴工作服和防护用具（眼镜、手套、工作帽、面罩等）。

④运输危险化学品的驾驶员、装卸人员和押运人员应具备上岗资格证，必须了解所运载物品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施，运输车辆必须配备必要的应急处理器材和防护用品，采取必要的安全防护措施。

⑤本项目所产生各类危险废物的储运应严格遵从《危险废物转移联单管理办法》有关规定，办理相关手续，以利各级生态环境部门对危险废物的流向进行有效控制。应当制定风险事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练，并应报应生态环境局备案。

⑥实验室所需试剂种类较多（暂存量相对较小），实验室各类液体危险化学品应包装完好无损，分类存放，保持一定的通风条件，并配备相应消防设施（如灭火器等）；配备大容量的槽筒或置换桶，液体化学品发生泄漏时可以安全转移；实验室制订安全和风险防范规程、禁止牌、警示牌等；

因此，本项目通过落实上述风险防范措施，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以承受的。

（4）应急预案

本项目四个水厂应根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、《湖南省突发环境事件应急预案管理办法》（湘环发〔2013〕20号）、《关于进一步加强突发环境事件应急预案管理工作的通知》（湘环函〔2017〕107号）、《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南（试行）>的通知》（环办〔2014〕34号）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）等文件编制饮用水源地突发环境事件应急预案。

8、与排污许可证的衔接关系

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，项目属于“四十一、水的生产和供应业”中的“98 自来水生产和供应461”涉及通用工序112.水处理，除纳入重点排污单位名录的，日处理能力 500 吨及以上 2 万吨以下的水处理设施属于登记管理；日处理能力2万吨及以上的水处理设施属于简化管理。因此项目建成投产排污前，应办理登记管理排污许可。

本项目在运行过程中使用能源为电能，且未设置食堂，因此，在运行过程中不会产生废气污染，营运期正常生产时无工艺废气产生；项目废水进行综合利用，不外排。


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD5、SS、氨氮等
	经粪池处理后，用作周边菜地综合利用。
	不外排

	
	滤池反冲洗水
	SS等
	收集至回用水池后回用于原水利用
	不外排

	
	沉淀池排泥水
	SS等
	经浓缩池浓缩后，浓缩池上清液进入回用水池回用，浓缩污泥进入污泥脱水机房进行脱水处理
	不外排

	声环境
	泵站、生产设备
	等效A声级
	采取选择低噪声设备、安装减振垫、合理布置、加强维护保养等治理措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的 2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	①生活垃圾收集后送市政环卫部门统一处置；

②沉淀池污泥压滤脱水后交由环卫部门统一清运处理；

③化验室废液、化学品废弃包装等为危险废物，经危险废物暂存间收集暂存后委托有资质单位处理。

	土壤及地下水

污染防治措施
	①项目危废暂存间进行水泥硬化处理。

②对加药间地面进行水泥硬化处理。

③定期检查防渗措施，若发现有损害，及时修补。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	①在各危险化学品贮存地点与使用危险化学品的设备处，设立安全标志或涂刷相应的安全色。根据《工业场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）的规定。

②坚持岗位培训和持证上岗制度，严格执行安全规章制度和操作规程，对所有重要设备（危险源）需作出清晰的警戒标示，并加强操作工人个人防护。

③控制水源周边污染源。

④设立饮用水源保护区。

	其他环境

管理要求
	①需根据《排污许可管理条例》及相关规范的要求进行排污登记管理；

②根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版）“四十一、水的生产和供应业”中的“98自来水生产和供应461”涉及通用工序112.水处理的，除纳入重点排污单位名录的，除纳入重点排污单位名录的，日处理能力 500 吨及以上 2 万吨以下的水处理设施属于登记管理；日处理能力2万吨及以上的水处理设施属于简化管理。因此项目四个水厂建成投产排污前，应办理登记管理排污许可。

③本项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，编制突发环境事件应急预案，并完成备案；

④本项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。




六、结论

	桃源县城乡安全饮水基础设施建设项目符合《桃源县“十四五”农村供水保障规划（2020-2025年）》要求，符合国家产业政策要求，符合“三线一单”相关要求。

通过对该项目的工程分析、环境影响分析，在采取本报告提出的污染控制措施的基础上，本项目对环境的影响较小，本项目的建设和实施从环境保护的角度分析是可行的。建设单位应严格按照本报告提出的要求，切实落实相应的污染防治对策，严格执行“三同时”制度，并加强环保设施管理和维护，确保环保设施的正常高效运行，减缓项目建设对环境带来的不利影响，使工程建设与环境保护协调发展。



附表
附表1建设项目污染物排放量汇总表

	        

        分类

项目
	污染物名称
	现有工程
排放量(固体废物产生量)①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量(固体废物产生量)③
	本项目
排放量(固体废物产生量)④
	以新带老削减
量(新建项目不
填)⑤
	本项目建成后
全厂排放量(固体废
物产生量)⑥
	变化量
⑦

	废气
	/
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	废水
	COD
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	BOD5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	SS
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	NH3-N
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	总磷
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	总氮
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	一般工业

固体废物

	生活垃圾
	0
	0
	0
	6.3t
	0
	6.3t
	+6.3t

	
	沉淀池污泥
	0
	0
	0
	2153.5t
	0
	2153.5t
	+2153.5t

	
	废活性炭
	0
	0
	0
	120t
	0
	120t
	+120t

	危险废物
	化学品废弃包装
	0
	0
	0
	0.03t
	0
	0.03t
	+0.03t

	
	化验室废液
	0
	0
	0
	0.876t
	0
	0.876t
	+0.876t


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
场地平整





主体及配套工程建设





扬尘、噪声、废气





场地开挖





扬尘、噪声





装修





验收





建筑垃圾、废水





弃土、弃渣、废水





废水、噪声





废水、噪声





装修垃圾









_1234567890.unknown

