国环评证乙字第28.806号

建设项目环境影响报告表

项目名称： 湖南桃源工业集中区漳江创业园孵化器大楼

建设单位（盖章）：   桃源县经济开发区开发投资有限公司

湖南绿鸿环境科技有限责任公司

编制日期：2018 年 2月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1、项目名称：指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点：指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别：按国标填写。

4、总投资：指项目投资总额。

5、主要环境保护目标：指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议：给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建议项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见：由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见：由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 湖南桃源工业集中区漳江创业园孵化器大楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 桃源县经济开发区开发投资有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张懿 |  |  | 联系人 |  |  | 童科龙 |  |  |  |
| 通讯地址 | 桃源县漳江镇官家坪社区四组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18073681118 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  |  | 415700 |  |
| 建设地点 | 拟建项目位于桃源县工业集中区漳江创业园东区，具体位于兴旺路以南，采菱大道以西，延溪西路以北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | ■新建□改扩建□迁建 |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  | 创业空间服务M7540 |  |  |
| 占地面积（m2） | 38001.8 |  |  |  | 绿化面积（m2） |  |  | 9424.4 |  |  |
| 总投资（万元） | 32000 | 其中：环保投资 （万元） |  |  | 145 |  |  | 环保投资占总投资例% |  | 0.45 |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产日期 |  |  | 2020年1月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 1、项目背景或由来 企业孵化器是一种新型的社会经济组织。通过提供研发、生产经营的场地，通讯、网络与办公等方面的共享设施，系统的培训和咨询，政策、融资、法律和市场推广等方面的支持，降低创业企业的创业风险和创业成本，提高企业的成活率和成功率。 企业孵化器在20世纪50年代发源于美国，是伴随着新技术产业革命的兴起而发展起来的。企业孵化器在推动高新技术产业的发展，孵化和培育中小科技型企业，以及振兴区域经济，培养新的经济增长点等方面发挥了巨大的作用，引起了世界各国政府的高度重视，企业孵化器也因此在全世界范围内得到了较快的发展。 湖南桃源工业集中区漳江创业园孵化器大楼拟建于湖南常德桃源县工业集中区漳江创业园东区，规划用地57亩。项目将依照国家倡导的科技产业园区和智慧城市理念规划建设，通过引进国内知名高校的核心技术和专利成果生产研发新型高科技附加值产品。该孵化中心建设的主要目的是实现高新技术产业的集群式发展，形成高新技术产业集群。高新技术产业集群，是指在高新技术领域内具有相互关联的项目、高校、企业在一定的区域内聚集，从而形成科技产业从研发、中试、生产、销售以及相互协作、配套的有机组合，一改以往园区项目的物理堆砌现象。作为产业集聚的支撑，是政府出台的相关扶持政策和服务措施，并在“集群”的内辅以科技人才生产、生活所必需的餐饮、购物、健身、娱乐等设施。与传统意义上的产业集群相比，高新技术产业集群中的企业主体以知识为依托，以创新为基础，他们产品附加值高，产业带动性强，可迅速成为区域经济的主导。与此同时，这种产业集聚效应能吸引一大批相关企业、高校的入驻，充分带动区域科技和经济的发展。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》(国务院令682号)中相关规定，桃源县经济开发区开发投资有限公司委托湖南绿鸿环境科技有限责任公司对本项目进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于108研发基地建设项目，中的其他类，应编制环境影响评价报告表。环评单位通过现场踏勘、现状监测和资料收集分析，编制了本环境影响报告表。 2、建设内容及规模 项目规划总用地面积38001.8m2（合57亩），建筑基底面积5798.45m2，总建筑面积74124.28m2（其中计容面积56836.28m2，不计容面积17288m2）。主要包括1#楼（21F）、2#楼（5F）孵化器大楼的建设，两栋孵化器大楼通过5F的连接楼相连。同时包括项目区内道路及场地硬化、供配电、给排水、绿化及消防等配套设施的建设。容积率1.5，建筑密度15.3%，绿地率24.8%。设置停车位1330个（其中小汽车停车位702个〈地上252个，地下450个〉，非机动车停车位628个）。项目建成后可容纳企业约300家，主要吸引电子商务、装备制造、食品加工、新材料研发、新能源转化与软件开发等高科技领域专家型创业者，本栋大楼只做企业办公与技术研发用途，大楼内不准许设置生产厂房。本次环评只对孵化器大楼进行评价，企业入住时，需另做环评。项目主要经济技术指标见表1-1。 表1-1 项目主要经济技术指标一览表 编号; 项目名称; 单位; 数量; 备注. 1; 总用地面积; m2; 38001.8; 约57亩. 2; 总建筑面积; m2; 74124.28. 3; 地上建筑面积; m2; 56836.28. 4; 地下建筑面积; m2; 17288. 5; 容积率; -; 1.5. 6; 建筑密度; %; 15.3. 7; 绿地率; %; 24.8. 8; 机动车停车位; 个; 702. 9; 容纳企业; 家; 300. 表1-2项目组成一览表 项目; 构筑物名称; 建筑规模. 主体 工程; 孵化器大楼; 南面1#楼（21F）、北面2#为5F，中间连接楼为5F，总建筑面积74124.28m2，其中计容面积56836.28m2. 辅助 工程; 停车位; 停车位1330个（其中小汽车停车位702个〈地上252个，地下450个〉，非机动车停车位628个）. 地下室; 总建筑面积17288 m2. 公用 工程; 供水; 本工程水源采用城市自来水，从项目区东侧与南侧的市政给水管网各引入两根DN200的给水管，供水压力为0.30Mpa. 排水; ### 室外排水系统采用雨、污分流制。生活污水经化粪池处理后，再由院内污水主干管接入工业园污水管网，屋面雨水排至室外雨水检查井；道路雨水由雨水箅子收集后排入雨水管道。. 供电; 本工程从漳江创业园电网引一路10KV电源至总变配电所作为主电源，另设一台容量为315KVA的柴油发电机组作为二级负荷的备用电源. 供热供冷; 本项目由两台燃气锅炉供热（TFZ60一台，TFZ120一台），锅炉房设置在1#楼和2#之间的楼地下室. 燃气系统; 燃气管道从市政天然气中压管接入. 环保 工程; 废水; 施工期临时化粪池、临时隔油池、临时沉淀池，污水管网和雨水管网敷设，营运期污水依通过化粪池处理后排入桃源县第二污水处理厂。. 噪声; 设置专门的地下室设备用房，采取隔声、吸声等措施；柴油发电机、水泵基础减振设施；箱式变压器基础减振设施等。. 废气; 地下停车场抽排风系统等。. 固废; 生活垃圾由环卫部门清运。. 3、项目周边土地利用现状及规划 本项拟建地在桃源县漳江内，经对照桃源县工业集中区总体规划（2011-2030），本项目用地属于一类工业用地。项目周边目前为道路、学校。项目场地内植被覆盖较好，自然地质情况良好。项目建设场地东临采菱大道、南临延溪西路、北邻兴旺路，西面约50m为桃源创才科技学校。根据环评人员的走访勘测，项目周边500m范围内无居民居住。 4、项目平面布置 本项目共规划建设一栋孵化器大楼，分为南面1#楼（21F）和北面2#楼（5F）单元，单元间通过5F连接楼相连。项目孵化器大楼大门设置在1#楼，主出入口设置在南面临延西溪路，与1#楼大门正对。车辆经由延西溪路进入园区后，经左右环道快速入库，人流经主入口进入园区后，直接进入孵化器大楼大门，车流与人流互相影响较小。项目总平面布置情况见附图2。 - 功能布置 地下室：停车场； 1层：大堂、一站式服务大厅、办公室、咨询室、员工餐厅、厨房、辅助用房等； 2层：大堂、一站式服务大厅、办公室、会议室、员工餐厅、厨房等； 3层-4层：电子商务中心、办公室、大会议室等； 5层：办公室、多功能厅、小会议室、电子商务中心等； 6层-21层：产品孵化办公室。 1#、2#楼功能一致。 6、公用工程 （1）供配电、燃料 本项目供电依托漳江创业园统一供电，从漳江创业园架设一条10KV电力管线为项目提供电源。项目内设有低压配电箱，动力设备为380/220V低压设备，采用交流接触器控制。照明系统采用三相五线制，工作电压为220V。在建筑物主要出入口设置应急灯，保证停电后的人身安全。 项目采用天然气作为燃料，属于清洁能源。由市内天然气管网接入。 （2）给排水 本项目给水由漳江创业园自来水供水系统提供，从项目区东侧与南侧的市政给水管网各引入两根DN200的给水管，供水压力为0.30Mpa。1~3层和地下室低区生活用水由市政管网直接供给，3层以上通过加压泵加压输送。本项目年用水量约为9.66万m3。 本项目室外排水采取雨污分流；室内排水采取雨污分流，污、废合流制。雨水在室外用管道汇集，排入市政雨水管。生活污水由排水管排到化粪池，经处理后排入采菱大道市政污水管网。 （3）消防 本项目工程室外消防水量为30L/S，室外消防用水量为40L/S，按火灾持续时间2小时计，则一次消防用水量为252m³。 在建筑物附近，沿园区道路外侧2m处设有地下式消火栓，消火栓最大间距小于120m，保护半径小于150m。消火栓的设置符合使用方便的要求，并设明显的地上标志。在所有建筑物内根据消防类别按照《建筑设计防火规范》要求设置室内消火栓，并配备相应数量手提式干粉灭火器。 7、施工组织及建设进度 （1）原辅材料 项目主要原辅材料为水泥、商品混凝土、钢筋、钢材、砂料、块石料等。桃源县水泥、商品混凝土、钢筋、钢材、砂料、块石料等建筑材料供应充足，因此选择就地购买。 （2）土石方工程 本项目内目前为较平坦荒地，项目地下室开挖产生土方量约5.2万m3，填方总量0.2万m3，弃方总量5万m3。废弃土石方排放至周边专用弃土场。 （3）建设进度 本工程计划设定建设工期24个月（2018年1月-2020年12月）。2018年1月开始前期准备阶段，2019年12月竣工。 （4）施工组织设计 施工道路：合理设置施工道路，减少占地和地表扰动，减小对周边环境的影响。 施工营地：该建设工程每天施工人员约200人，施工人员在工地内搭设简易施工房，工地不设食堂，施工人员为当地居民。 混凝土搅拌站：项目所需混凝土全部采用外买，项目内不设置混凝土搅拌站。 施工场地：施工场地设置于项目场地内，由于项目西面为桃源创才科技学校，建议施工场地布置在项目场地的东面，地下工程施工工艺采取长螺旋打桩工艺，降低噪声对周边居民敏感点产生影响。地下工程开挖期间，项目场地内不设临时堆土场，开挖全部外运至指定堆土场。 8、项目总投资及资金筹措 本项目总投资为3.2亿元，资金来源为公司自筹。 9、拆迁安置 本项目无采取安置。 10、入驻企业定位 本项目入驻企业类型主要为引装备制造、食品加工、新材料研发、新能源转化与软件开发等高科技领域企业。 11、海绵城市专项方案 本项目根据《常德市海绵城市专项规划》（2015-2020）提出以下方案： （1）透水砖铺设 项目场地通过设置自然裸露地、公共绿地、绿化地面和镂空面积大于或等于 40%的镂空铺地（如植草砖），增大室外透水地面面积。 通过采用透水铺装，能减少城市与住区气温逐渐升高和和气候干燥状况，降低热岛效应，调节微气候；增加场地雨水与地下水涵养，改善生态环境及强化天然降水的地下渗透能力，补充地下水量，减少应地下水位下降造成的地面下陷；减轻排水系统负荷，以及减少雨水的尖峰径流量，改善排水状况。室外停车位采用植草铺装，非机动车道、人行道等区域结合景观设计宜采用透水混凝土或透水砖铺装。 本项目对广场、停车场、人行道进行透水砖铺装；道路进行透水水泥混凝土铺装。 （2）屋顶绿化 项目对1#楼和2#楼之间的连接楼楼顶进行屋顶绿化。通过屋顶绿化，可改善城市环境面貌；缓解大气浮尘，净化空气；保护建筑物顶部，延长屋顶建材使用寿命；缓解城市热岛效应；保温隔热，减少空调的使用，节约能源；消弱城市噪音；增加空气湿度，净化水源；提高国土资源利用率。 12、编制依据 法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日； （3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日实施； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日起施行； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年修正； （7）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日起施行； （8）《中华人民共和国土地管理法》，2004年8月28日第二次修正； （9）《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月29日发布施行； （10）《建设项目环境影响评价分类管理目录》，2015年6月1日起实施； （11）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发【2012】77号文）。 （12）《防治城市扬尘污染技术标准》（HJ/T393-2007）。 （13）《大气污染防治行动计划》（国发【2013】37号）。 （14）《水污染防治行动计划》（国发【2015】17号）。 地方法规、规章 （1）《湖南省建设项目环境保护管理办法》，湖南省人民政府令，第215 号； （2）《湖南省环境保护条例》（修正），湖南省第九届人民代表大会常务委员会》，2002.3.29； （3）《湖南省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》（修正），湖南省第八届人民代表大会常务委员会第二十八次会议》，1997.6.4； （4）《常德市大气污染防治实施方案》（常政办【2014】13号）； （5）《常德市建筑施工场地扬尘防治管理规定》（常城建【2017】50号）； （6）《常德市海绵城市专项规划》（2015-2020） 技术规范 （1）《环境影响评价技术导则-总纲》HJ2.1-2016； （2）《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2-2008； （3）《环境影响评价技术导则-地面水环境》HJ/T2.3-93； （5）《环境影响评价技术导则-声环境》HJ2.4-2009； （6）《环境影响评价技术导则-生态影响》HJ19-2011； （7）《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ145-2004）； 其他相关文件 （1）《环境影响评价报告表编制委托书》； （2）建设单位提供的其他资料。 |

# 2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目为新建项目，建设用地现为荒地，区域内有配套的水、电、气网，污水经污水管网汇至桃源县第二污水处理厂，无区域环境问题。该项目北邻兴旺路，西邻桃源创才科技学校，东临采菱大道，南侧为延溪西路。故主要环境问题为交通噪声、扬尘和车辆尾气污染。没有与本项目有关的原有污染问题。

# 3建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 1、地理位置 桃源县位于湖南省西北部，常德市西南部，县域东西宽75公里，南北长118公里，面积为4441公里。县西与怀化地区沅陵县、张家界的慈利县、永定区交界、东面与常德市的临澧县、鼎城区接壤，北枕石门县、南抵益阳地区安化县。地处于长沙、张家界、桃花源、湘西、黄金旅游圈中心，周边的夹山、壶瓶山、花岩溪、沅陵等景区已成为知名度较高的旅游景区。 项目选址于桃源县漳江创业园，中心地理坐标为111°28'47"E，28°55'46"N，交通条件较好，具体地理位置见附图1。 2、地形、地貌 桃源县境地处沅水中下游，雪峰、武陵两山脉尾端，云贵高原向湘赣丘陵、湘西山地向洞庭湖平原过渡地带。东部地面高程为海拔50米上下，西部200～1000米，南部与北部地势均由西向东倾斜，海拔一般在50～200米之间。 拟建项目场地位于桃源县漳江创业园，地貌上属平原岗地类型，人为活动频繁，较为平整。 3、地质、地震 桃源县属第四纪河流冲积湖泊沉积层，河流冲积层其岩性为砂卵石，土质为淤泥质粘土、粉土。城区含水层厚度为25米左右，地下水位较高。建筑场地大部分在第四季松散土层上，仅桥梁、水坝及部分工程在坚硬岩层上。其中松散土层区系地四纪全新统，广布于桃源县城区。 区域水文地质条件总体较简单，无可溶性岩层出露，平原型河谷地下水位埋深浅。地下水主要有砂质泥岩、粉砂岩中的基岩裂隙水和第四系松散层中的孔隙潜水(或微承压水)、上层滞水。 孔隙潜水和微承压水：孔隙潜水赋存于河岸两侧阶地及漫滩松散土体之中，介质为砂卵砾石结构孔隙，补给来源为沅江水及少量降雨，以垂直和侧向入渗形式补给。阶地一带孔隙水以孔隙潜流方式赋存，向地形低洼方向迳流，并随江水起落互为补排。微承压水赋存于下坝址左岸砂卵砾石层中，上部承压顶板为阶地二元结构之上部细粒土层，主要由砂质、粉质粘土和粉土等互层复合而成稳定的隔水层。受早期河流堆积沉积条件影响，近河一带砂卵砾石层中的细粒土(粘粒)的阻水性使其地下水排泄受阻，与上部隔水性好的细粒土层联合作用便在离河边较远地带产生承压效应，形成承压水。而最靠近河边的近岸地带由于细颗粒的流失透水性相对较好、排泄也相对较通畅。承压水及河边地带潜水由内至外垂直河流向沅江排泄，承压水地下水水力坡降为0.010～0.014，近河边地带潜水水力坡降0.017～0.018。右岸地下水为孔隙潜水，地下水水力坡降约0.03。 上层滞水：两者主要存在于Ⅰ级阶地二元结构之上部细粒土层中，砂质、粉质粘土与粉土互层夹少量砂层为其存在提供了物质基础。县城阶地房屋基础勘探揭露：上层滞水埋深一般1m～3m。县城阶地水文地质钻孔揭露上层滞水埋深一般为1.4m～2.7m。 基岩裂隙水：赋存于砂岩、砂质泥岩及粉砂岩之构造裂隙之中，分布于沅江及近岸地带，补给来源为大气降水，向沅水及支流补给。河床下以河水垂直补给为主，顺层向下游及深部迳流。 根据中国地震动加速度峰值图和反应谱特征周期区划图，该地区地震动峰值加速度为0.15g，地震动反应谱特征周期为0.35s，地震基本烈度为VII度。 4、水文地质 桃源县地处沅水流域下游，境内河库交错融汇，水资源丰富，沅水桃源段全长99公里，全县水资源总量439亿立方米，水能蕴藏量巨大。沅水桃源水文站历年平均水位为36.6米，最高水位为46.9米，最低水位30.07米。最大流量29000立方米/秒，最小流量184立方米/秒，河床主要为细砂、卵石，约占整个河床的95%以上，两岸为冲积砂壤土。 县域境内共有大小48条河流汇入沅水，构成树枝状辐聚式水系，水系以沅水干流为界，分为南北两部分，南部河流发源于雪峰山脉，河床坡度陡，落差大，北部河流发源于武陵山脉，流经丘陵和平原地区。 本项目废水依托园区化粪池及污水管网进入桃源县第二污水处理厂处理，最终进入沅江。 5、气候气象 桃源县域为中亚热带向北亚热带过渡地段，属中亚热带季风气候。气候特点是冷热四季分明，干湿两季明显，多年平均气温为16.5℃。年平均气温分布除南部和西北部山区低于16.0℃之外，其余均在16.0—16.5℃之间。月平均气温以1月最低，为4.5℃，7月最高，为28.5℃，3—10月皆在10.O℃以上。县域位于雪峰山北端以安化县为中心的多雨区边缘，雨量由南向北递减。年平均降水量为1437毫米，年平均相对湿度为82%。年日照时数1529小时，年平均日照率为5%。 6、植被与生物多样性 桃源县土壤垂直分布，具有明显的由红壤经黄红壤向黄壤过渡的特点，县内土壤分为地带性土壤、非地带性土壤。地带性土壤包括山地黄棕壤、山地黄壤和红壤，非地带性土壤包括紫色土、石灰土、潮沙泥土和水稻土。植被类型分为常绿阔叶林、落叶常绿阔叶混交林、针叶林、竹林、灌丛、草丛、经济林七个群系型组。主要植被为马尾松、枫香、湖南椴树、山槐、白栎、油茶等桃源县动物栖息环境优越，鸟兽、虫、鱼资源丰富，野生动物中以野猪、鹿子、豪猪、黄鼠狼、穿山甲、水獭、岩蛙等为主。 本项目为工业园区，开发利用程度较高，周边主要为人工种植乔木、草坪，主要动物为鼠类等常见动物。周边无珍稀动植物分布。 7、桃源县总体规划 （1）总体格局 根据《桃源县城市总体规划》（2001-2020）（2011年修订），规划县城布局形成“一城一区一带”的总体格局，其中： “一城”：指县城城区，规划完善旅游配套服务设施，提高旅游接待能力与服务水平，建成综合性旅游接待服务基地； “一区”：指桃花源风景名胜区，规划以发展观光、游览等功能为主，并将其旅游接待服务功能逐步疏解至城区，形成“游在景区，住在城区、购物娱乐在城区”的格局，以控制景区进一步城市化，并保持其“世外桃源”的环境氛围与宁静的田园风光； “一带”：指沅江风光带，它将城区与桃花源风景名胜区联为一体。 （2）给水工程规划 根据《桃源县城市总体规划》（2001-2020）（2011年修订），桃源县规划城镇供水将采取区域供水方式，实现跨地区分片联网供水。规划桃源县饮用水均采用地下水，在中心城区与中心镇、一般镇各建设一水厂，为本城镇及周边有条件的村庄供水。 （3）排水规划 根据《桃源县城市总体规划》（2001-2020）（2011年修订），桃源县优先完成县城、漆河镇、陬市镇等人口密集区和陬市工业园、漳江创业园、创元工业园等工业排污大户排水管网与污水处理厂建设，然后逐步在重点建制镇与一般建制镇设立污水处理厂。结合村庄道路建设逐步完善村庄排水系统。根据自身条件采用雨污分流或雨污合流排水方式。靠近城镇的村庄将生活污水就近引入排水系统集中处理。 8、桃源县排水专项规划 （1）规划范围 根据《常德市桃源县中心城区排水工程专项规划（2012-2020）》，桃源县排水专项规划范围为西至城西片区经一路，东至环城东路及新源路沿线，北至桃源北路一带，南至桃花大道与滨河路交汇处，包括城中区、城东区、城南区、城西区、城北区等5个区域。 （2）排水体制 根据《常德市桃源县中心城区排水工程专项规划（2012-2020）》，桃源县排水专项规划桃源县中心城区新城区排水体制采用雨污分流制，旧城区排水体制近期由雨污合流制逐步改造成雨污分流制。 （3）污水分区 根据《常德市桃源县中心城区排水工程专项规划（2012-2020）》，本次规划将桃源县中心城区纳污范围分为7个区。其中，W1区位于城西片区，生活污水经收集后沿桃源大道重力流至城中片区武陵西路的污水主管中；W2区位于城西片区，受地形地势影响，污水不能重力流至县污水处理厂，须经规划的城西污水泵站提升后接入桃源大道上的污水主管中； W3区位于城南片区，污水经收集后排入新桥污水泵站，污水经提升后接入漳江中路的污水主管中；W4区位于城南片区和城中片区，主要是指桃川路、延溪河、桃花大道及滨河路围合成的区域，该区域内的生活污水经收集后汇入县城市污水处理厂；W5区由横东街和渔父路围合成的区域，受地形地势影响，区内污水不能自流至城市污水处理厂，须经污水提升泵站提升后，方可接入城市污水处理厂；W6区位于城北片区，生活污水经收集后汇入桃源县城第二污水处理厂；W7区位于城东片区，生活污水经收集后汇入城东污水处理厂。 （4）污水处理 根据《常德市桃源县中心城区排水工程专项规划（2012-2020）》，规划期新建桃源县城第二污水处理厂和城东污水处理厂。 （5）污水管网 规划区内污水管网规划充分利用规划区内地形地势条件和污水处理厂的位置，在漳江路上沿原有的合流主管道规划一条污水主管，接纳城西区、城中区、城南区的生活污水至县城市污水处理厂；在城北片区分别沿采菱路和延溪路规划污水主管至桃源县城第二污水处理厂；在城东片区沿临沅路规划污水主管至规划的城东污水处理厂。规划区内的污水支管基本顺地势敷设，就近排入污水干管和污水主管中。 9、桃源县工业园发展规划 （1）规划范围 根据湖南省桃源工业集中区发展规划（2011-2020年），规划到2015年集中区总面积达6.2平方公里，包括创元工业园、陬市工业园和漳江创业园。其中，创元工业园北起盘回大道，南至创元大道，西起人民路，东至石长铁路，规划面积2.42平方公里；陬市工业园北起纬四路，南至S306，西起经二路，东至常张高速，规划面积1.41平方公里；漳江创业园北起青林路，南至延溪路南侧，西起桃花大道，东至漳江北路，规划面积2.37平方公里。 规划到2020年总面积扩大到8.9平方公里，其中，陬市工业园北起陬市大道，南至S306，西起经二路，东至常张高速，面积扩大到2.55平方公里；漳江创业园北起青林路，南至延溪路南侧，西起漳陬11万伏高压线，东至采菊路，面积扩大到3.93平方公里，盘塘工业园面积保持不变。 （2）发展目标 统筹规划、合理布局，高起点、高标准构建主导产业突出、集群优势显著的现代产业体系，切实建成职能分工科学、空间布局合理、用地节约集约、生态环境优美的工业新城，将桃源工业集中区建设成为桃源县新型工业化的示范区、我国重要的铝制产品生产基地，湖南省重要的农林产品加工基地、湖南省具有特色的循环工业园区，尽快实现工业集中区提质晋升为省级集中区进而跨入省级先进开发区行列的目标。 到2015年，集中区面积扩大到6.2平方公里，新增建设用地2.37平方公里。其中，创元工业园规划面积2.42平方公里，陬市工业园规划面积1.41平方公里，漳江创业园2.37平方公里。工业用地面积为3.63平方公里，占总面积的58.5%。2020年扩大到8.9平方公里。 （3）园区规划 根据湖南省桃源工业集中区发展规划（2011-2020年），桃源工业集中区创元工业园包括盘塘镇南部与架桥镇北部的区域，东邻石长铁路，南接常张高速公路架桥互通，北通207国道，规划面积2.42平方公里，着重延伸铝材加工产业链，发展以铝材加工为主导产业的铝业循环经济。 桃源工业集中区陬市工业园位于陬市镇北部，紧邻鼎城区，南以S306、S226为界，西至畹田村，北至黔常张铁路，规划面积2.55平方公里，规划期间，充分利用优越的水陆交通条件以及区位优势，积极承接常德市产业转移，加强与洞庭湖生态经济区等周边经济区的经济联系，重点发展农林产品精深加工以及以装备制造为主的机械制造业，建设高水平的先进制造工业园区。 桃源工业集中区漳江创业园包括中心城区以北的区域和青林回族维吾尔族乡南部的区域，紧邻中心城区，西至桃花大道，北至古堤主干渠一带，规划面积2.37平方公里，依托县城，交通便利，基础设施较为完善，为集中区发展建设重点，重点发展纺织以及农副产品精深加工业。 本项目位于漳江创业园区。 10、桃源县第二污水处理厂 本项目废水经园区管网进入桃源县第二污水处理厂处理，桃源县第二污水处理厂已于2017年3月18日投入试运行，位于青林乡金堰村，占地 2.6353公顷，设计处理能力为远期2万立方米/日，近期1万立方米/日，接纳处理漳江创业园区工业废水及周边村组居民生活污水。污水处理采用具有生物脱氮除磷功能的改良型Carrousel氧化沟工艺，曝气方式采用倒伞曝气，出水消毒采用紫外线消毒方式，处理出水排入胜利渠，汛期污水处理厂尾水通过尾水管排入胜利渠，通过延溪排渍机埠排入新河，最后流入沅江，非汛期污水处理厂尾水通过尾水管排入胜利渠，胜利渠跟长堰闸相连，尾水通过长堰闸排入沅江。 11、区域环境功能区划 表3-1 区域功能规划表 编号; 项目; 类别. 1; 水环境功能区; 沅江，《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 2; 环境空气质量功能区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 3; 声环境功能区; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3、4a类. 4; 是否饮用水源保护区; 否. 5; 是否属于基本生态控制线范围内; 否. 6; 是否属于污水处理厂集污范围; 是. 7; 土地利用规划; 工业用地. 8; 是否为两控区; 否.

# 4环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、空气环境质量现状及评价 为了解本项目所在地区的环境空气质量现状，本次环评引用桃源县环境监测站于2016年5月11日-12日对常德市嘉成鞋业有限责任公司厂区上风向300m（A1）和下风向500m（A2）的常规大气监测数据，常德市嘉成鞋业有限责任公司位于本项目西北面约1.3km处。监测及评价结果见表4-1。 （1）监测因子 环境空气质量常规监测因子为SO2、NO2和PM10。 （2）采样及分析方法 按照国家环保部《环境监测技术规范》和《环境监测分析方法》进行。 二氧化硫分析方法及来源：甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ482-2009）； 二氧化氮分析方法及来源：盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ479-2009）； PM10分析方法及来源：重量法（HJ618-2011）。 （3）评价标准 本次评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中相应污染物二级标准。 （4）监测结果及评价 环境空气质量现状监测结果见表4-1。 表4-1 项目所在地环境空气质量评价一览表 点位; 项目; SO2; NO2; PM10. A1; 日平均值范围（mg/m3）; ND; ND; 0.113. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 超标率(%); 0; 0; 0. A2; 日平均值范围（mg/m3）; 0.022; 0.0155; /. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 超标率(%); 0; 0; 0. GB3095-2012中二级; 标准值（mg/m3）; ≤0.15; ≤0.08; ≤0.15. 根据上表4-1可知，项目所在地区域环境空气质量常规监测因子符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 2、地表水环境质量现状及评价 本项目生活废水依托厂区化粪池处理后进入桃源县第二污水处理厂，最终进入沅江，评价引用桃源县环境监测站于2015年10月9日对老延溪河入沅江（位于本项目东南面约1.8km处）上游500m（W1）、老延溪河入沅江下游1000m（W2）水质进行的监测，其监测数据及评价结果见表4-2。 表4-2 地表水现状监测结果 单位：mg/L（pH除外） 项目 断面; pH; CODCr; BOD5; NH3-N. 老延溪河入沅江上游500m（10月9日）; 监测值; 7.59; 9.42; 3.35; 0.172. 超标率; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 老延溪河入沅江下游1000m（10月9日）; 监测值; 7.63; 10.2; 3.82; 0.195. 超标率; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. GB3838-2002中Ⅲ类标准; 6～9; 20; 4; 1.0. 由上表可知，老延溪河入沅江断面上游500m与下游1000m沅江水体符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准。 3、声环境质量现状 （1）监测点布设 环评单位委托常德市德环环境检测中心于2017年12月17日对本项目边界东、南、西、北厂界外1m处进行了噪声实测，各监测点按昼夜分段监测，监测1天，白天和夜间各1次。 （2）评价标准 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2、4a类标准。 （3）监测结果分析 结果详见表4-3。 表4-3 噪声现状监测数据统计表 [单位：dB(A)] 序号; 监测点位; 监测结果; 标准值 （GB3096-2008）. 2017.12.17. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 项目边界东面; 52.8; 45.5; 70; 55. 2#; 项目边界南面; 50.1; 47.8; 70; 55. 3#; 项目边界西面; 49.1; 44.0; 60; 50. 4#; 项目边界北面; 52.2; 49.0; 70; 55. 根据噪声监测结果，项目东、南、北边界的昼、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的4a类标准要求，项目西边界的昼、夜间噪可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准要求，项目所在区域声环境质量现状较好。 4、生态环境 该项目位于桃源县工业集中区漳江镇创业园，周边原有生态环境已受到一定程度破坏，被大量的建筑物、道路所覆盖，区域内主要为人工种植树木及草坪，绿化覆盖率不高。区内无需特殊保护的珍稀动、植物。总体来说区域生态环境质量一般。

# 5主要保护目标

本项目位于湖南省漳江创业园内，根据对建设项目所在厂址周边环境现状的踏勘，建设项目东面为采菱大道，南面为延溪西路，北面为兴旺路，西面为桃源创才科技学校。具体环境保护目标如表所示。项目厂区周围没有文物、历史名胜古迹及有价值的自然景观和珍稀动植物物种等需要特殊保护的对象。 表5-1 环境保护目标一览表 项目; 项目及规模; 相对拟建工程边界 东位及距离; 环境功能及保护级别. 声 环 境; 桃源创才科技学校 约300人; 西面约20m; 《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准. 大 气 环 境; 桃源创才科技学校 约300人; 西面约20m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准. 水环境; 沅江; 东南面，约1.9km; 大河，渔业用水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 社会 保护 目标; 桃源县第二污水处理厂; 东面，约600m; /.

# 6评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、地表水环境质量 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 表6-1 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 项目; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准值. pH; 6~9. COD; ≤20. BOD5; ≤4. NH3-N; ≤1.0. 2、环境空气质量 执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准。 表6-2 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 污染物名称; 标准限值（mg/m3）. 年均值; 日均值; 1小时平均. SO2; 0.06; 0.15; 0.5. NO2; 0.04; 0.08; 0.2. PM10; 0.07; 0.15; /. 3、声环境： 项目西边界执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类标准，东、南、北边界执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的4a类标准 表6-3 GB3096-2008《声环境质量标准》 时段 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60dB（A）; 50dB（A）. 4a类; 70 dB（A）; 55 dB（A）. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水排放标准执行： 本项目污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及桃源县第二污水处理厂进水水质标准。 表6-4 污水综合排放标准 基本控制项目; pH （无量纲）; COD （mg/L）; BOD5 （mg/L）; SS （mg/L）; NH3-N（mg/L）. GB8978-1996三级限值; 6～9; ≤500; ≤300; ≤400; —. 桃源县第二污水处理厂进水水质; 6～9; ≤320; ≤155; ≤265; ≤30. 2、大气污染物排放标准执行 营运期柴油发电机烟气、地下车库的汽车尾气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。 表6-5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 最允许排放速率; 无组织排放浓度控制限值. 排气筒 （m）; 二级（kg/h）; 监控点; 浓度 （mg/m3）. SO2; 550; 15; 2.6; 周界外最高浓度点; 0.40. NOX; 240; 15; 0.77; 0.12. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 燃气锅炉燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB69.371-2014）中表二新建锅炉大气污染物排放浓度限制中燃气锅炉限值标准。 表6-6 《锅炉大气污染物排放标准》（GB69.371-2014） 污染物项目; 二氧化硫; 二氧化氮; 颗粒物. 限值; 50; 200; 30. 厨房油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）限值标准，具体见下表。 表6-7 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（摘录） 类 别; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度; 2.0. 净化设施最低去除效率; 60; 75; 85. 3、噪声排放标准执行 项目施工期场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 表6-8 建筑施工场界噪声排放限值单位:dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期：营运期项目西面执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，东、南、北三面执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准。 表6-9 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）（摘录） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 60dB(A); 50dB(A). 4a类; 70dB(A); 55dB(A). 4、固体废物 一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目主要污染物为生活污水，水质较为简单，废水经过化粪池和隔油池预处理达桃源县第二污水处理厂进水水质标准后排放至园区内的污水管网，最终排入桃源县第二污水处理厂接纳并进一步处理。本项目年排放污水总量为77400.37t，废水处理前后建议总量如下表 表6-10 本项目总量控制指标一览表 污染物总量控制因子; 处理前; 处理后. 浓度; 总量; 浓度; 总量. COD; 250mg/L; 19.2t/a; 150mg/L; 11.5t/a. NH3-N; 20mg/L; 1.5t/a; 18mg/L; 1.4t/a. 建议该部分总量纳入桃源县第二污水处理厂污染物排放总量范围，不单独申报总量。 本项目拟设置1台TFZ60和1台TFZ120的燃气锅炉为项目供热，燃料采用天然气，天然气属清洁燃料，污染物排放系数小，主要污染物为SO2、NO2。根据建设单位提供资料，天然气用量164160Nm3/a。按照《煤、天然气燃烧的污染物产生系数》，建议总量指标如下： 表6-11 项目燃气型锅炉污染物排放情况 污染物总量控制因子; 烟道口. 浓度; 总量. SO2; 10mg/m3; 16.42kg/a. NO2; 60mg/m3; 103.43kg/a. |

# 7建设项目工程分析

一、工艺流程及简介 基础工程 主建筑工程 装修工程 N、S、G、W N、S、W、G N、G、S 图7-1 项目施工流程图 G:废气 W:废水 S:固体废物N：噪声 土石方工程 美化绿化 竣工验收 N、S、 G、W 二、污染源分析 1、施工期污染源分析 施工期由于设备运行等，将对周边水环境、大气环境、声环境造成不同程度的影响，影响的大小很大程度取决于施工工艺。本项目采用长螺旋打桩工艺，采用一种大扭矩动力头，带动长螺旋钻杆快速干式钻进成孔，通过其中心管向桩底压灌砼，施工过程高效、节能、环保，相对产生噪声、泥浆均较少。项目施工期具体污染如下： （1）废水 施工废水主要来自混凝土灌注、施工机械及运输车辆清洗、维修，工程养护过程。施工废水含有石油类污染物及大量悬浮物。SS浓度约为1000～6000mg/L，石油类浓度为15mg/L。根据《湖南省用水定额》，施工用水定额为1.6m3/m2，本项目总建筑面积为74124.28m2，则施工用水产生量为118598.85m3，废水产生量按用水量的60%计算，则施工废水产生量为71159.31t。 本项目施工人员为200人，施工期为24个月，工作时间按600天计。施工人员日常生活中产生的生活废水主要来自卫生间废水，主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮等。类比同类型生活废水，废水中CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油浓度分别为250mg/L、150mg/L、200mg/L、30mg/L、15mg/L。按人均用水150L/人·天计算，施工期施工人员生活用水量为18000m3，废水量按用水量的80%计，施工人员生活污水产生量为14400t。 （2）废气 施工废气主要来源于施工场地内扬尘、汽车行驶产生的道路扬尘、施工机械和运输车辆的燃油废气，装修工程的有机废气等。 ①施工场地扬尘 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： 其中：Q——起尘量，kg/t·a； V50——距地面50米处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 起尘量和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径尘粒的沉降速度见表7-1。 表7-1 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径(μm ); 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度(m/s); 0.03; 0.012; 0.028.8; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径(μm ); 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度(m/s); 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径(μm ); 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度(m/s); 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大，当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。 ②施工道路扬尘 据有关文献报道，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在尘土完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 其中：Q—汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V—汽车车速，km/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 表7-2中为一辆10吨卡车，通过长度为1km的路面时，路面不同清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表7-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 P 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5(km/h); 0.051; 0.086; 0.116; 0.252; 0.171; 0.287. 10(km/h); 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15(km/h); 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20(km/h); 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 由上表可知，在路面同样清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。 ③汽车及施工机械废气 施工运输车辆、各类燃油动力机械在建筑施工、物料运输等施工作业时，会排出各类燃油废气，主要污染物为CO、NOX、SO2、烟尘。 ④装修废气 装修废气主要来自于房屋装修阶段，该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为二甲苯、甲苯、氨气和甲醛等，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。由于入住企业装修时间也有先后差异，因此，对周围环境的影响较难预测。本次评价只对该废气作一般性分析。 （3）噪声 施工阶段的噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械造成，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。 表7-3 施工期运输车辆噪声强度表(单位：dB（A） 施工阶段; 运输内容; 车辆类型; 声源强度[dB(A)]. 土方阶段; 弃方运输; 大型载重车; 84～89. 底板及结构阶段; 钢筋、商品混凝土; 混凝土罐车、载重车; 80～85. 装修阶段; 各种装修材料及必备设备; 轻型载重卡车; 75～80. 表7-4 施工期机械噪声强度表(单位：dB（A） 施工阶段; 声源; 声源强度; 施工阶段; 声源; 声源强度. 土石方阶段; 挖土机; 78～96; 装修、安装阶段; 电钻; 100～105. 空压机; 75～85; 手工钻; 100～105. 压缩机; 75～88; 无齿锯; 100~105. 混凝土搅拌机（沙浆混合用）; 100～110. 底板与结构阶段; 混凝土输送泵; 90～100. 振捣器; 100～105; 云石机; 100～110. 电锯; 100～105; 角向磨光机; 100～112. 电焊机; 90～95. 空压机; 75～85. （4）固体废物 本建设项目施工期固体废物的产生来源主要为施工过程中产生的建筑垃圾以及施工人员生活垃圾等。 ①建筑垃圾 本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有废弃钢材及边角料，建筑及装修垃圾产生量约4.4kg/m2，本项目总建筑面积74124.28m2，施工期产生的建筑垃圾326.15t。 ②生活垃圾 项目施工人数200人，生活垃圾产生系数以0.5kg/人·d计，施工期按600天计，则施工期生活垃圾产生量为60t。 ③废弃土石方 本工程挖方总量5.2万m3。其中约0.2万m3用于项目内回填，其余土石方排放至周边土石方堆场。 ④水土保持 根据《环境影响评价技术导则——地面水环境（HJ/T 2.3-93）》所推荐的“美国通用土壤流失方程式”，其表达式如下： A=0.247ReKeLISICtp 式中：A—侵蚀模数，是单位面积单位时间的平均土壤流失量，单位为kg/（m2.a）； Re—降雨侵蚀因子，反映降雨侵蚀力的大小； Ke—土壤受侵蚀因子，反映土壤易遭受侵蚀力的程度； LI—坡长因子，是土壤流失量与特定长度的地块的土壤流失量的比率； SI—坡度因子，是土壤流失量与特定坡度的地块的土壤流失量的比率； Ct—植物覆盖因子，是土壤流失量与标准处理地块（顺坡犁翻而无遮蔽的休闲地）； p—侵蚀控制措施因子，是土壤流失量同没有土壤保持措施的地块（顺坡犁耕的最陡的坡地）的流失量的比率。在施工期间若不采取有效的工程保护措施，则P取最大值为1.0，如采取积极有效的保护措施，则P值取0.10。 根据建设项目自身特点及项目所在地环境现状，得出各因子数值如下表： 表7-5 建设项目水土流失各因子数值汇总表 因子; A; 0.247; Re; Ke; Li; Si. 数值; 0.8562; 0.247; 894.795; 0.325; 0.0396; 0.301. 假设项目施工期内不采取任何水土保持措施，则植被覆盖因子（Ct）和侵蚀控制措施因子（P）对应相应的取值，即：Ct=1.0，P=1.0。这种情况下，结合前面其它模式参数的确定结果，计算不采取任何水土保持措施情况下本工程施工区域侵蚀模数为： 0.247×894.795×0.325×0.0396×0.301×1.0×1.0=0.8562kg/m2·a=856.2t/km2·a 本次评价以中华人民共和国行业标准《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）作为评价标准，详见下表： 表7-6 土壤侵蚀强度分级标准表 级别; 平均侵蚀模数〔t/(km2·a)〕; 平均流失厚度（mm/a). 微 度; ＜200，500*，1000; ＜0.15，0.37，0.74. 轻 度; 200，500*，1000～2500; 0.15，0.37，0.74～1.9. 中 度; 2500～5000; 1.9～3.7. 强 度; 5000～8000; 3.7～5.9. 极强度; 8000～15000; 5.9～11.1. 剧 烈; ＞15000; ＞11.1. 注：加“*”为南方红壤丘陵区，适用于本工程。 将计算结果与上表对照后可知，本工程施工区域不采取任何水土保持措施情况下土壤侵蚀强度分级为“轻度”，说明本项施工过程造成的水土流失影响较小。 2、营运期污染源分析 （1）废气 ①机动车废气 本项目共设计小汽车停车位702个（地上停车位252个，地下停车位450个）。根据对其它同类型地下车库的类比调查和有关资料，车库产生的主要污染物为汽车排放的尾气中所含的CO、THC、NOx，地下车库汽车废气经车库排风机排出至绿化带隐蔽处排放。地上停车较为分散，启动时间短，废气量少，露天空旷场所较易扩散。 根据同类停车场的检测资料，每台车怠速出入车库排放因子浓度为：NO2 0.014g/min、CO 0.480g/min、THC 0.207g/min，根据进出车库的车流量及怠速运转时间，有效时间按10min/d计，由此可测算项目区汽车尾气污染物排放量见表7-7。 表7-7汽车尾气中各污染物排放量 污染物名称; NO2; CO; THC. 单位排放浓度（g/min）; 0.014; 0.480; 0.207. 日排放量 (g/d); 地上停车场（无组织）; /; /; /. 地下停车场（无组织）; 67.76; 2323.2; 1001.88. 合计; 67.76; 2323.2; 1001.88. 总排放量（kg/a）; 24.73; 847.97; 365.69. ②备用发电机废气 本项目设置了1台315KVA备用发电机，位于地下室的发电机房内。燃料采用用0#轻质柴油，油的热值取45998kJ/kg，比重取0.86kg/l，含硫率取0.2%（国标）。运行时柴油废气中主要污染物：CO、NOx、HC。根据《环评工程师职业资格登记培训教材（社会区域类环境影响评价）》中给出的发电机运行污染物排放系数为：NOx2.56g/L，CO1.52g/L，总烃1.489g/L，烟尘0.714g/L。CO的排放量为0.41g/kwh，NOx的排放量为0.69g/kwh，HC的排放量为0.40g/kwh，PM的排放量为0.19g/kwh。 因此，315KVA柴油发电机单台柴油发电机耗油量约为69.3kg/h，烟气量为1937.3m3/h，具体核算如下： 表7-8 备用发电机废气源强产生情况 设备; 污染物; 排污系数(kg/h); 排放浓度(mg/m3); 源强(g/kwh); 标准值(g/kwh). 315KVA柴油发电机; CO; 0.246; 62.1; 0.41; 3.5. PM; 0.114; 29.2; 0.19; 0.2. HC; 0.24; 61.1; 0.40; —. NOx; 0.414; 104.5; 0.69; —. HC+NOx; 0.654; 165.6; 1.09; ≤4.0. 由此，运行时废气中主要污染物：PM、NOx、HC排放可达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB 20891—2014）排放标准要求，发电机烟气建议从烟道引至地面2.5m以上排放，以进一步减少其对环境的影响。本项目发电机为市政停电时临时使用，考虑到漳江创业园停电次数极少，备用发电机的使用对环境影响很小。 ③燃气锅炉废气 本项目拟设置1台TFZ60和一台TFZ120的燃气锅炉为项目供热，燃料采用天然气，天然气属清洁燃料，污染物排放系数小，主要污染物为SO2、NO2。根据建设单位提供资料，天然气用量164160Nm3/a。按照《煤、天然气燃烧的污染物产生系数》，排放污染物见表7-9。 表7-9 项目燃气型直燃机污染物排放情况 污染物; 天然气燃烧产污系数; 污染物产生量. 废气; 10m3/万Nm3; 16.42×106m3/a. SO2; 1kg/万Nm3; 16.42kg/a. NO2; 6.3kg/万Nm3; 103.43kg/a. ④食堂油烟 本项目全部采用清洁能源电和天燃气，从源头上控制了燃料废气污染源和污染物的产生。本项目入住企业员工共约3000人，每人每日消耗动植物油以30g/d计，则消耗食用油90kg/d（28.8t/a），在烹饪过程时挥发损失约3%，则住宅厨房油烟产生量约2.7kg/d（0.86t/a）。 （2）废水 本项目营运期的主要废水为入住企业员工办公生活废水和地下停车场冲洗废水、未预见用水。 入住企业员工办公生活污水：本项目设计企业约300户，约合3000人，项目内专设员工食堂，供项目内企业员工进餐，项目内不设员工住宿场所。员工用水量按100L/d·人计算，总用水量约为300m3/d，年用水量96000m3/a。废水排放系数取0.8，计算项目废水排放量约76800m3/a。废水中污染因子主要含有 CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等污染物。 地下车库用水：本工程地下车库面积为17288m2，冲洗用水量为3L/m2•次，车库每月冲洗一次，本项目地下车库废水排放量为622.37m3/a，其废水中污染因子主要含有SS、石油类污染物。 为预见用水按照以上用水量的10%计。 （3）噪声 噪声主要来源于设备噪声、交通噪声。 ①设备噪声 主要噪声设备有：水泵房设备、配电房。水泵房设备、配电房均设置于地下室，噪声值一般为60～80dB(A)。 ②交通噪声 采用类比实测的平均声级方法，确定交通噪声汽车出入地下车库的交通噪声，汽车不同状态下的噪声源强见表7-10。 表7-10 项目营运期交通噪声源强一览表 声源; 运行状况; 声级（dB（A））. 小型车; 怠速行驶; 59~76. 正常行驶; 61~70. 鸣笛; 78~84. 中型车; 怠速行驶; 62~76. 正常行驶; 62~72. 鸣笛; 75~85. 大型车; 怠速行驶; 65~78. 正常行驶; 65~80. 鸣笛; 75~85. 本项目内车型以小型车为主. （4）固体废弃物 本项目固体废物主要为入住企业员工办公生活垃圾。 生活垃圾：项目设计容纳商户300户，约合3000人（按0.5kg/人·d），生则生活垃圾总产生量为1.5t/d（480t/a）。

# 8项目主要污染物产生及预计排放情况（施工期）

| 内容 类型 | # 排放源 # （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量 | 处理后排放浓度及 排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 土地开挖、平整、运输等 | 扬尘 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |  |
|  | 施工机械和运输车辆 | 燃油废气 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |  |
|  | 装修废气 | 二甲苯、甲醛等 | 少量 | 少量 |  |
| 水 污 染 物 | 生活废水 14400t | # CODCr | # 250mg/L，5.4t | # 进入工业园污水处理管网 |
|  |  | # BOD5 | # 120mg/L，2.59t |  |
|  |  | # SS | # 200mg/L，4.32t |  |
|  |  | # 氨氮 | # 30mg/L，0.65t |  |
|  |  | # 动植物油 | # 15mg/L，0.33t |  |
|  | 施工废水 71159.31t | # SS | # 1000-6000mg/L | 回用，不外排 |  |
|  |  | # 石油类 | # 15mg/L，1.07t |  |  |
| 固 体 废 物 | # 员工 | # 生活垃圾 | # 90t | # 环卫部门收集处理 |  |
|  | # 项目内 | # 建筑垃圾 | # 326.15t | # 能回收的回收，不能回收部分按照市政统一要求处置 |  |
|  |  | # 废弃土石方 | # 5.0万m3 | # 按市政管理部门统一要求处置 |  |
| 噪 声 | 噪声主要来源于施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声，噪声值为75~110 dB（A）之间。 |  |  |  |
| 生态影响： 项目建设地现状为已平整荒地。工程建设基面、地下室的开挖与填筑会导致水土流失和土壤结构。随着项目建设完成和绿化建设的进行，将生态环境有一定的改善作用。 |  |  |  |  |

# 9项目主要污染物产生及预计排放情况（营运期）

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量 | 处理后排放浓度及 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 大 # 气 # 污 # 染 | # 汽车尾气 | # NO2 | # 24.73kg/a | # 无组织排放 |
|  |  | # CO | # 849.97kg/a |  |
|  |  | # THC | # 365.69kg/a |  |
|  | # 备用发电机 | # 烟尘 | # 0.114kg/h、29.2mg/m3 | # 0.114kg/h、29.2mg/m3 |
|  |  | # HC | # 0.24kg/h、61.1mg/m3 | # 0.24kg/h、61.1mg/m3 |
|  |  | # CO | # 0.246kg/h、62.1 mg/m3 | # 0.246kg/h、62.1 mg/m3 |
|  |  | # NOX | # 0.414t/a、104.5mg/m3 | # 0.414t/a、104.5mg/m3 |
|  | 锅炉燃烧废气 | SO2 | 10mg/m3 16.42kg/a | 10mg/m3 16.42kg/a |
|  |  | NO2 | 60mg/m3 103.43kg/a | 60mg/m3 103.43kg/a |
|  | # 食堂 | # 油烟 | # 2.7kg/d（0.86t/a） | # 0.4kg/d（0.13t/a） |
| 水 污 染 物 | 入住企业员工办公生活污水 76800t/a | CODcr | 250mg/L 19.2t/a | 150mg/L 11.5t/a |
|  |  | BOD5 | 120mg/L 9.2t/a | 72mg/L 5.5t/a |
|  |  | SS | 200mg/L 15.4t/a | 140mg/L 10.8t/a |
|  |  | NH3-N | 20mg/L 1.5t/a | 18mg/L 1.4t/a |
|  | 地下车库冲洗废水 622.37t/a | SS | 400mg/L、0.25t/a | 100mg/L、0.06t/a |
|  |  | 石油等 | 30mg/L、0.02t/a | 5mg/L、0.01t/a |
|  | 未预见水 9662.2t/a | COD等 | 取上述各类废水浓度的均值 |  |
| 固 体 废 物 | 一般固废 | 办公生活垃圾 | 480t/a | 由环卫部门定期清运 |
| 噪 声 | 设备运行噪声、交通噪声、社会生活噪声 | 噪声 | 50~85dB（A） | 厂界达标 |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目用地现状为荒地，需对地面进行开挖、平整工作，对项目拟建地块的生态环境造成不良影响。工程建设基面的开挖与填筑、用地平整会导致水土流失，破坏原有生态环境。建成后加强绿化，可一定程度改善区域生态环境，并逐步形成新的生态环境。 |  |  |  |  |

# 10环境影响分析及环保投资

施工期环境影响分析 本项目施工期对环境的影响主要有废气、废水、噪声、建筑垃圾、生活垃圾。大多数由施工过程所带来的环境影响具有暂性的特征，将会随着工程的建成而不复存在。 1、水环境影响分析及防治措施 水污染影响主要来自于施工废水和生活污水。建筑施工废水包括地基开挖和机械设备的洗涤水；生活污水包括施工人员的冲洗水。施工期间不可避免受到雨水的冲刷，雨水径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾，不但会携带有水泥及少量的油类等各类污染物，因此若在项目建设过程中的废水处理不当，会对周围环境造成影响，尤其是暴雨径流更应引起重视。施工期的废水尽量回用，做扬尘洒水和绿化用水，雨水径流顺着收集管道排入附近自然水体。 本项目施工期间施工废水经沉淀池处理后全部回用，不外排。 本项目不设施工营地，施工人员生活污水产生量约3m3/d（每天约200人，每人每天生活污水产生量约150L），主要是施工人员粪便污水，生活污水中主要含有CODCr、BOD5、SS、氨氮等污染物。经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入城市污水管网。 对于施工期的废水防治还应采取以下措施加以控制。 ①施工期间，安排好施工计划，减少弃土和泥土的裸露时间，以避免受到暴雨的直接冲刷； ②做好各项排水、截水、防止水土流失工作； ③运土、运沙石要保持完好，运输时不宜太满，保证运载过程中不散落； ④施工期空地种树植草以绿化，输水管道铺设等施工完毕后应及时恢复原来绿化带，增加工程地面绿化覆盖，美化环境。 2、废气环境影响分析及污染防治措施 （1）扬尘 施工过程中产生的扬尘将对周围地区人群身体健康，以及景观等带来不利影响。另外施工机械和车辆燃烧柴油排放的废气污染对建设地块附近的环境空气质量有影响。 根据《大气防治法》、《常德市大气污染防治实施方案（常政办【2014】13号》、常德市住房和城乡建设局关于印发《常德市建筑施工扬尘防治管理规定》的通知—常建通【2017】50号要求，建筑工地施工现场管理要做到“六必须、六不准” ： “必须高标准封闭作业、必须硬化道路及作业区、必须设置洗车平台并配备冲洗设备、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清洗施工现场，不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建筑垃圾、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物；遇有四级以上大风不得进行土方作业，对因故暂停施工的建设工程，应对施工区域裸土进行覆盖，临边洞口需有安全防护。所有建筑工地开工前，必须制定扬尘污染控制方案，明确扬尘控制的机构、职责、目标、重点和防尘措施，必须与具备渣土运输资质条件的运输企业签定《渣土运输合同》。渣土运输车辆全部采取密闭措施，防止各类渣土乱堆乱弃。” 扬尘防治措施主要是围挡、洒水和覆盖。建设单位应在施工现场每一个大门口醒目位置按要求设置建筑施工扬尘防治公示牌；房屋建筑工程（含拆除工程）施工现场四周应连续设置硬质密闭围挡，不得留有缺口，底边要封闭，不得有泥浆外漏。位于城市主干路段的围挡高度不低于2.5米，城市次干道路段不低于2米，其他路段不低于1.8米，围挡应保持整洁、美观；施工现场的围挡上方必须沿围挡加装喷雾系统，每隔2米设置1个高压雾化喷头，施工区域要能形成大量水雾，吸附工地上扬起的粉尘颗粒物；施工期间除雨天外每小时开动喷雾系统不少于30分钟，时间间隔为10分钟；喷雾系统参数应满足规定标准；施工现场的塔吊应安装喷淋系统；施工现场必须配备不少于1台满足规定标准的可移动、风送式喷雾机，适时开启降尘；施工现场所有车辆出口应按规定设置自动冲洗设施，包括冲洗平台、自动洗车机、过水槽、冲洗软管、冲洗枪、排水沟、循环用水装置等，必须收集洗车过程中产生的废水和泥浆，确保车辆不带泥上路、净车出场；在非降雨期间，施工现场必须定期洒水降尘，洒水次数每天不得少于3次，确保施工现场道路保持潮湿状态，鼓励施工单位沿道路设置自动喷淋设施，实现自动洒水降尘；施工现场围墙范围内所有闲置场地应进行硬化或绿化，闲置场地裸露地面的裸露时间不得超过7天。闲置时间在2个月以内的可采用满铺防尘网覆盖，闲置时间在2个月及以上的必须硬化或绿化。 根据资料分析，洒水对控制施工扬尘很有效，特别是对施工近场（30m以内）降尘效果达60%以上，同时扬尘的影响范围也减70%左右，严格按照上述措施治理后，拟建项目施工期扬尘对周围环境空气质量的影响较小。 （2）施工机械废气和装修废气 由于施工机械和装修阶段产生的废气，在不采取措施的情况下即可实现达标排放，但是，为了避免施工机械故障等原因导致其废气的超标排放，本环评建议在施工期内多注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，装修中使用环保型产品，从而可以避免不必要的环境损失。 综上所述，当施工单位严格执行本环评提出的措施之后，可以使其对大气环境质量影响降到最低，项目对大气影响将随着施工期的结束而结束，不会对项目周边的敏感点产生影响。 3、噪声环境影响分析及防治措施 施工阶段的噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工场地噪声预测结果见表10-1： 表10-1施工机械噪声影响预测 单位：dB（A） 设备名称; 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 200m; 300m. 挖土机; 86; 80; 74; 68; 66; 46; 40; 36. 空压机; 92; 86; 80; 74; 72; 52; 46; 42. 装载机; 90; 84; 78; 72; 70; 50; 44; 40. 振捣器; 80; 74; 68; 62; 60; 40; 34; 30. 电焊机; 85; 79; 73; 67; 65; 45; 39; 35. 搅拌机; 84; 78; 72; 66; 64; 44; 38; 34. 电锯; 92; 86; 80; 74; 72; 52; 46; 42. 手工钻; 100; 94; 88; 82; 80; 60; 54; 50. 云石机; 105; 99; 93; 87; 85; 65; 59; 55. 磨光机; 100; 94; 88; 82; 80; 60; 54; 50. 无齿锯; 105; 99; 93; 87; 85; 65; 59; 55. 从表10-1中可看出，施工机械噪声较高，昼间噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的情况出现在距声源40m范围内（除部分装修机械），离本项目施工场地最近的敏感点为项目西面的桃源创才科技学校，距离项目边界最近约20m（与孵化器大楼距离约60m），受施工期噪声影响较大；夜间施工噪声超标情况出现在100m范围内（除部分装修机械）。可见，施工噪声特别是夜间的施工噪声对环境的影响很大，建设方应采取相应的措施以减小施工噪声对周围环境的影响。 施工期噪声主要对周围的居民有所影响，项目为了能减少施工期噪声对周围的影响，建议采取如下措施： （1）合理选择施工机械、施工方法、施工场地、施工时间，尽量选用低噪声设备，避免连续施工。高噪声设备在中午12：00~14:00及夜间22：00～翌日6：00禁止施工，装修工程禁止在夜间以及中午12：00~14:00进行。在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增大。 （2）对位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量进入操作间，不能入棚的，尽量远离项目周边敏感点，或在距离敏感目标点施工时，可在临敏感目标一侧设置单面声障。 （3）加强与周围单位沟通，夜间需要连续施工的除需办理环保审批手续外，还应提前以适当方式告知受影响单位，征得单位谅解。 在采取上述措施后，可最大程度减小施工期噪声对周围环境的影响。 4、固体废物环境影响分析 本项目施工过程中固体废物主要来自施工过程产生建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 本项目产生的建筑垃圾为建筑材料损耗产生的垃圾和施工过程中产生的废弃建筑材料，主要包括砂石、水泥、砖块、碎木料、钢筋、铁丝等。建设单位拟对建筑垃圾进行分类，能回收利用外卖给废品回收部门回收利用，如钢筋、铁丝等，不能回收利用的可以作为场地回填土回填处理，不能回填的收集后按市政管理部门要求统一处置。按照《常德市城市建筑垃圾管理办法》（常政办发[2012]14号）要求，建设单位应采取以下措施减轻建筑垃圾影响： ①建筑施工现场应设置固定的出入口，出入口必须设置密闭式金属大门和值班室，配备专人值班，并设置建筑垃圾清运公示牌。固定出入口必须设置冲洗池、减震带；对小型工地不适合设置冲洗池、减震带的，要设置移动式洗车设备或临时洗车池，确保车辆净车上路。施工现场的主要道路必须进行硬化处理，土方应集中堆放。裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。 ②拆除建筑物、构筑物时，应采用隔离、洒水等措施，防止扬尘。水泥和其他细颗粒建筑材料应采取密闭存放或覆盖等措施。 ③施工现场建筑垃圾、生活垃圾应分类存放，并应及时清运出场。建筑物内建筑垃圾的清运，必须采用相应容器或管道运输，严禁凌空抛掷；施工现场严禁焚烧各类废弃物。 ④施工现场应设置沉砂井、排水沟，保持排水畅通，严禁污水未经处理直接排入城镇排水管网和河流。 ⑤建设单位、施工单位或个人应当在经市市容环境卫生行政管理部门核准从事建筑垃圾运输的单位中选择具体的承运单位。 ⑥运输建筑垃圾时必须具备全密闭运输机械装置或密闭苫盖装置，不得丢弃、遗撒建筑垃圾；建筑垃圾运输时间严格控制在晚22：00至晨7：00之间。确因工程建设需要在禁行时间运输的，须得到市容环境卫生管理部门许可，并到相关部门办理手续。 采取上述措施后，施工建筑垃圾对环境影响小。 （2）生活垃圾 施工期生活垃圾主要为项目施工人员产生，生活垃圾集中收集后由环卫部门外运，对外界不会产生不利影响。 采取以上措施后，固废均可得到妥善处置，对周围环境产生影响较小。 5、生态环境影响分析及防护措施 项目选址位于漳江创业园内，其附近均为已开发地，动物以老鼠、虫等常见的小动物为主，无野生珍稀动植物。项目区域内为已平整土地，但施工期由于形成新的开挖面，扰动原有地貌，并改变土地结构，使土壤侵蚀强度增加，区域水土流失加重，造成人为的生态环境的破坏；建设中形成的成片废弃土、裸露地及闲置地，也对区域景观造成了一定程度的破坏；如果不采取合理的防护措施，只要暴雨一冲刷，表土会被流水冲走，易淤积在城市下水管道，降低市政雨、污水管道的排水能力。为减少项目对周边生态环境的影响，建设方应采取必要的措施对项目周边的地面进行绿化，降低水土流失量。 总体来说，项目施工期在采取有效的防护措施后，对周边生态环境环境影响不大，且施工影响将随工程施工的结束而消失。 营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析及防治措施 项目营运期主要大气污染源为机动车尾气、备用发电机废气等。 （1）汽车尾气 项目进出车辆的汽车尾气中主要含有NOx、CO、TSP和未完全燃烧的碳氢化合物THC，本项目共设计停车位702个（其中地上停车位252个，地下停车位450个）。车库废气经机械排风系统排出。通排风口设置于绿化带中作景观处理，距离地面1.5m，排风口避开出入口和漩涡区。汽车尾气污染物排放量小，也不会对区域环境产生明显的污染影响，因此本项目建成后排放的废气能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准，对周围环境的污染影响较小。 （2）备用发电机影响分析及防治措施 本项目配备一台315KVA应急柴油发电机，在停电时为厂区供电。发电机燃料采用0#轻质柴油，经计算，项目CO的排放量为0.41g/kwh，NOx的排放量为0.69g/kwh，HC的排放量为0.40g/kwh，PM的排放量为0.19g/kwh。由此，运行时废气中主要污染物：PM、NOx、HC排放可达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB 20891—2014）排放标准要求，发电机尾气通过排气筒引至地面2.5m高排放，排气口设置于绿化带内，对周边环境影响较小。本项目发电机为市政停电时临时使用，考虑到漳江工业园停电次数较少，备用发电机的使用对环境影响很小。 - 燃气锅炉废气影响分析及防治措施 项目拟设置1台TFZ60和一台TFZ120的燃气锅炉为项目供热，燃料采用天然气，天然气属清洁能源，主要污染物为SO2、NO2，产生量分别为16.42kg/a、103.43kg/a，产生量较小。废气通过预设竖井内置烟道引至楼顶排放，对区域环境影响较小。 - 食堂油烟废气影响分析及防治措施 根据工程分析，厨房油烟产生量约2.7kg/d（0.86t/a）评价建议建设方对油烟采取油烟净化器处理，类比同类项目可知，油烟净化器处理效率为85%，油烟排放量为0.4kg/d（0.13t/a），然后通过专用油烟竖井于楼顶排放，对周边环境影响较小。 2.水环境影响分析及防治措施 项目废水主要为入住企业员工生活污水、地下车库冲洗废水和未预见废水等，废水经过化粪池处理（地下车库冲洗废水和餐饮废水先经过隔油池处理）达桃源县第二污水处理厂进水水质标准以后，排入漳江工业园污水管网，经管网汇入桃源县第二污水处理厂处理，处理后达标排入沅江。 项目污水进入污水处理厂的可行性分析： 拟建项目地处桃源县漳江创业园，园区配套排污管网已经建成，项目污水进入桃源县第二污水处理厂污水处理厂进行处理。 经调查，桃源县第二污水处理厂位于青林乡金堰村，占地 2.6353公顷，设计处理能力近期1万立方米/日，远期2万立方米/日，接纳处理漳江创业园区工业废水及周边村组居民生活污水。已于2017年3月18日投入试运行。 桃源县第二污水处理厂采用改良型氧化沟工艺，污水通过集污管网到达污水厂厂区后，经过提升、旋流沉砂、水解酸化、氧化、过滤和消毒后排入胜利渠，最终进入沅江。针对进水中含有的工业废水，生产工艺中前端增加事故调节池与水解酸化池，末端设置高效沉淀池与滤布滤池，保证了出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。 本项目外排水主要为生活废水，生产废水经沉淀后外排，项目排水主要是生活污水，污水经化粪池处理后，生产废水经沉淀池处理后出水水质、水量能满足桃源县第二污水处理厂的接管要求，不会对桃源县第二污水处理厂造成冲击。项目所在园区管网已铺设完毕，废水可进入桃源县第二污水处理厂处理。 综上分析，项目排水进入桃源县第二污水处理厂是可行的。 3、声环境影响分析及防治措施 建设项目建成以后主要噪声源为：机动车辆产生的噪声、配套设施噪声。 机动车辆产生的噪声其声值大小为70-80dB（A）。项目区域内加强绿化建设，机动车辆在项目管辖范围内禁止鸣笛。 配套设备运行噪声包含水泵噪声、发电机噪声和变压器噪声。根据建设单位资料，项目风机、水泵、发电机均安置在地下，产生的噪声经过墙壁的阻隔和绿化带的削减，可控制在50-60dB(A)。发电机仅在停电时使用，年使用时间较少，通过将备用发电机安置在配电房内设置独立区域，并对发电机采取防震、减振措施，可将发电机噪声控制在可接受水平。油烟净化器位于厨房，变压器位于配电房，产生噪声较小，经过各自房间隔离效果，对周围环境影响较小。 本项目进出车型主要为小型轿车，怠速行使及正常行驶时噪声源强较小，对项目周边环境较小。鸣笛及超速行驶时噪声源强较大，汽车噪声会对项目周边居民有一定的影响。为减小汽车噪声对项目区域内环境的影响，应采取限制车速、禁止鸣笛、加强项目区域道路绿化等措施，通过上述措施，汽车噪声对项目区域环境影响较小。 项目边界外与本项目最近敏感点为西面的桃源创才科技学校，距本项目距离约为20m，边界昼间噪声已达标，项目噪声对敏感点影响较小。环评建议建设单位加强设备维护和保养，维持设备正常运行，降低突发噪声发生概率，同时对振动较大的设备基础进行减振处理，进一步减轻设备噪声对周边敏感点的影响。 4、固体废物环境影响分析 本项目固体废物主要为入住企业员工生活垃圾。 办公生活垃圾集中收集至项目内垃圾桶中，由环卫部门统一运走。 本环评要求检车单位在各建筑单体内设置一定数量的垃圾桶，同时物业管理部门应加强管理，安排一定数量的清洁工人收集废弃物，做到日常日清。夏季及高温天气应加强处理清运次数。建议采用密闭垃圾运转车运输，生活垃圾的收集与运输必须符合相关规范及规定要求，防止产生二次污染。 经上述措施处理后，固体废物对区域环境产生的影响较小。 5、外环境对本项目的影响分析 （1）交通噪声 项目地块北面为兴旺路，路幅宽度为24m，城市次干道，设计行车速度为40km/h。西面为延溪西路，路幅宽度为24m，城市次干道，设计行车速度为40km/h。项目东面为采菱大道，路宽幅度为24m，城市次干道，设计行车速度为40km/h。根据项目周边噪声现状监测结果可知，拟建项目东侧、南侧、西侧、北侧白天噪声值分别为52.8、50.1、49.1、52.2dB，夜间噪声值为45.5、47.8、44.0、49.0 dB(A)，昼夜噪声值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4a类标准。 （2）汽车尾气 汽车尾气作为流动污染源，扩散较快，本项目在到路边栽种高大乔木，也能够减少了汽车尾气的污染，所以汽车尾气对本项目影响不大。 - 对西面桃源创才科技学校的影响分析 - 本项目主要吸引电子商务、装备制造、食品加工、新材料研发、新能源转化与软件开发等高科技领域专家型创业者，本栋大楼只做企业办公与技术研发用途，大楼内不准许设置生产厂房。故项目营运时，对周边环境影响较小，不会对西面桃源创才科技学校造成影响。 环保投资 本项目投资总额为32000万元，环保投资145万元，占项目总投资的0.45%，其投资估算见下表10-2。 表10-2 环保投资估算一览表 序号; 项目名称; 费用（万元）; 备注. 施工期; 废气; 围栏、洒水、水泥硬化地面、表土堆置场覆盖等; 10; /. 噪声; 施工棚、围墙等; 10; /. 废水; 临时沉淀池、临时隔油池、临时化粪池; 15; /. 固废; 建筑垃圾处置、运输; 8; /. 绿化; 栽种树和花卉，铺设草皮以及景观设计等; 20; /. 营运期; 废水; 雨水管网及污水管网; 20; /. 废气; 通排风系统、油烟净化器; 15; /. 固废; 垃圾桶; 5; /. 噪声; 设备减震、隔声; 12; /. 绿化; 栽种树和花卉，铺设草皮以及景观设计等; 30; /. 环保投资合计; 145; /.

# 11建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果（施工期）

| 内容 类型 | # 排放源 # （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 土地开挖、主体施工、车辆运输 | 扬尘 | 洒水抑尘、遮盖、封闭措施 | 对周边环境影响较小 |
|  | 施工机械和运输车辆 | 燃油废气 | 自然通风 |  |
|  | 装修废气 | 甲苯、二甲苯等 | 自然通风 |  |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | CODCr、SS、BOD5、氨氮 | 化粪池 | 排入城市污水管网 |
|  | 施工废水 | SS | 经沉淀池、隔油池处理后回用于施工机械车辆清洗、场地洒水 | 不外排 |
|  |  | 石油类 |  |  |
| 固体 废物 | 员工 | 生活垃圾 | 交由环卫部门外运 | 不外排 |
|  | 项目内 | 建筑垃圾 | 按市政管理部门要求统一处置 | 不外排 |
|  |  | 废弃土石方 |  |  |
| 噪 声 | 施工机械、运输车辆 | 噪声 | 使用低噪声及低振动的机械设备，合理安排施工时间等 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
| 生态保护措施及预期效果 项目选址位于漳江创业园内，其附近均为已开发地，无野生珍稀动植物。项目区域内为已平整土地，项目对生态环境的影响主要体现在施工期的水土流失、改变局部微地貌和土壤理化性质等方面。为进一步减少对生态环境的影响，建设方应采取必要的措施对项目周边的地面进行绿化。 |  |  |  |  |

# 12建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果（营运期）

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 汽车尾气 | HC、CO、NOx | 经通排风口距地面1.5m排放 | GB16297-96中二级排放标准 |
|  | 锅炉房 | SO2、NOX | 16.42kg/a，103.43kg/a | 16.42kg/a，103.43kg/a |
|  | 厨房 | 油烟 | 2.7kg/a（0.86t/a） | 0.4kg/a（0.13t/a） |
| 废水 | 入住企业员工办公生活污水 | COD BOD5 SS 氨氮 | 车库冲洗废水和餐饮废水先经隔油池处理后与办公生活污水一同进入化粪池处理，经处理后排入城市污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和桃源县第二污水处理厂进水标准 |
|  | 车库冲洗用水 | SS、石油类 |  |  |
| 固体 废物 | 一般固废 | 生活垃圾 | 收集至项目垃圾桶内，由环卫部定期清理 | 零排放 |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 机器维护，设备减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准 |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施预期效果： 在基地内空地和边界附近种植树木花草，既可美化环境，又可吸尘降噪。建议单位合理选择绿化树种和花卉，可在项目内、边界围墙和内部道路两旁进行绿化、美化，改善原地块生态环境。 |  |  |  |  |

# 13环保管理、环境监测、及环保竣工验收计划

环境管理 建设项目环境保护管理是指工程在营运期执行和遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减免到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合环境效益。 （1）环境管理机构与人员 营运期环境管理为桃源县经济开发区开发投资有限公司，负责具体的环境管理和监测，环境监测可委托桃源县环境监测站进行。 （2）环境管理机构职责 环境管理机构负责项目施工期与营运期的环境管理与环境监测工作，主要职责： ①编制、提出该项目营运期的短期环境保护计划及长远环境保护规划。 ②贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门作好环保工作。 ③领导并组织环境监测工作，制定和实施监测方案，定期向主管部门及市环境保护主管部门上报。 ④监督项目各排污口污染物排放情况，按《环境保护图形标志――排放口（源）》（GB15562.1-1995）的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督，确保污染物达到国家排放标准。 （3）项目施工期的环境保护管理 由建设方负责项目施工期废水、废气、固废和噪声污染排放控制，将不利影响将至最低。 （4）项目营运期的环境保护管理 项目建成投入运营前，必须向主管环保部门提出环保竣工验收申请。 ①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目营运期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； ②负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ③负责该项目营运期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； ④该项目营运期的环境管理由桃源县经济开发区开发投资有限公司承担，并接受环境保护主管部门的指导和监督； ⑤负责对本单位职工和周边居民进行环保宣传工作。 环境监测计划 环境监测计划是指项目在运行期对工程的主要污染因子进行环境样品监测化验、数据处理以及编制监测报告，为环境管理部门强化环境管理、编制环保计划、制定污染防治对策等提供科学依据。 环境监测是环境管理的依据和基础，为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定防治对策和规划。企业主要负责污染源和环境质量的监测任务，具体监测时间、频率、点位服从环保部门的规定和要求。监测项目针对建设项目生产特征、污染物影响特性及测试手段的可靠性进行确定，各污染源排放口应规范设置。 （1）施工期环境监管计划 大气环境监测因子为TSP，监测频率：每半年1次。 噪声环境监测因子为Leq dB(A)，监测频率：每月1次。 委托当地环境监测部门或有资质的检测公司进行。 （2）营运期环境监测计划 监测因子、点位及频率见表13-1。可委托桃源县环境监测站行监测，监测结果以报表形式上报当地环境保护行政主管部门。本项目监测计划如下： 表13-1 营运期监测计划表 项目; 监测点位; 监测或检查项目; 监测频率. 废气; 地下车库排风口; HC、NO2; 每年一次. 废水; 总排口; pH、COD、BOD、SS、氨氮; 每年一次. 噪声; 场界噪声; 等效连续A声级; 每年一次. 固废; 垃圾桶; 办公生活垃圾收集、清运情况; 每年一次. 环保竣工验收内容 项目环保竣工验收情况见表13-2。 表13-2 工程环保竣工验收要求一览表 污染源; 设施; 治理对象; 验收标准; 验收因子. 施工期; 废水; 临时化粪池; 生活污水; 经化粪池处理纳入市政污水管网; COD、BOD、氨氮，SS，动植物油. 临时沉淀池、隔油池; 施工废水; 经沉淀池、隔油池处理后回用于施工机械车辆清洗、场地洒水；不外排; SS、石油. 废气; 施工进出口洗车平台、施工围挡; 扬尘; 车辆经清洗沉淀池后驶出、洒水抑尘; PM10. 噪声; /; 噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 边界Leq. 固废; 垃圾桶; 建筑垃圾、生活垃圾; 多余建筑垃圾按市政管理部门要求统一处理；生活垃圾委托环卫部门清运; /. 生态; 绿化; /; /; /. 营运期; 废气; 油烟净化器及预留烟道引至屋顶排放; 食堂; 满足（GB18483-2001）中的要求; 油烟. 专用烟道引至屋顶排放; 锅炉废气; GB16297-1996中二级限值标准; SO2、NOX、烟尘. 通风换气设施，排气筒设置在绿化带内，且高于地面2.5m; 机动车废气; GB16297-1996中二级限值标准; HC、CO、NOx. 废水; 隔油池、化粪池; 员工办公生活污水、餐饮废水、车库冲洗废水、未预见废水; 满足桃源县第二污水处理厂的进水水质要求并执行《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4中的三级标准。; COD、BOD5、SS、氨氮. 噪声; /; 设备噪声; 项目东、南、北边界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），西边界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4a类标准。; 边界Leq. 固废; 垃圾桶; 生活垃圾; 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2001); /. 生态; 绿化; /; /; /.

# 14项目可行性分析

一、产业政策符合性 本项目属于创业空间服务项目，不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013年修正）》中的鼓励类、限制类也不属于淘汰类，因此应属于允许类项目。 二、选址符合性 本项目选址位于桃源县漳江创业园内，评价区不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区，也不属于其他规定禁止建设工业企业地区。项目选址处已完成园区内骨干路网、排污管网及污水处理系统、供水管网、电网、通讯网络等建设主体基础设施建设。 项目的建设对周边环境造成一定影响，但项目在采取本评价提出的各项防治措施后，可使本项目废水、废气、噪声、固废达标排放，对周边环境的影响亦在允许的范围内，项目选址基本合理。 三、平面布置合理性分析 分为南面1#楼（21F）和北面2#楼（5F）单元，单元间通过5F连接楼相连。项目孵化器大楼大门设置在1#楼，主出入口设置在南面临延西溪路，与1#楼大门正对。车辆经由延西溪路进入园区后，经左右环道快速入库，人流经主入口进入园区后，直接进入孵化器大楼大门，车流与人流互相影响较小。项目在地下室设置单独的水泵房（消防水泵房、增压水泵房）、风机房、配电房，为安全考虑水泵房与发电机房分开布置，便于供水、供电，并对水泵房、风机房、配电房采取隔声、消声处理，减少噪声对项目内入住企业的影响。根据上述布置后，项目设备用房布置较为合理。 由此，项目平面布置较为合理。

# 15结论与建议

结论 1、建设项目的建设概况 项目规划总用地面积38001.8m2（合57亩），总建筑面积74124.28m2，地下室面积74124.28m2。项目主体主要为1#楼、2#楼等主要土建工程的建设。项目配套给排水、供配电、场地硬化、厂区道路、绿化等工程。项目建成后可容纳企业约300家。 2、环境现状评价结论 （1）环境空气：所在区域环境空气质量现状符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，环境空气质量满足大气环境功能要求。 （2）水环境：沅江水质监测指标均符合《水环境质量标准》 （GB3838-2002）中Ⅲ标准，满足地表水功能要求。 （3）声环境：拟建项目东、南、北三侧均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，西侧符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，区域声环境质量良好。 3、环境影响分析评价结论 本项目在施工期和营运期将会产生废水、废气、噪声等污染，必须采取如下措施进行处理： （1）施工期 ①建设单位修建隔油沉淀池对施工废水进行简单隔油、沉淀处理后回用于施工机械车辆清洗、场地洒水等，生活污水经临时化粪池处理后排入城市污水管网。 ②对施工作业面、临时土堆、施工道路勤洒水，使其保持一定的湿度，减小起尘量；对施工场地内的建筑垃圾以及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境；施工场地周围修建围墙围护，减少施工场地扬尘散发距离，减少对附近居民的影响；项目建成后及时对厂区空地进行绿化处理；在施工场地出口设置车辆冲洗区，车辆出工地要进行清洗，以免带携带泥土至外面道路形成道路扬尘；施工单位应会同交通部门定制合理的运输路线和时间，尽量避开交通繁忙的路段和两侧敏感点较多的路段，以缓解运输扬尘对路线两侧敏感点的影响。 ③使用低噪声及振动的机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；合理安排施工时间，高噪声设备在中午12：00~14:00及夜间22：00～翌日6：00禁止施工。对位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量进入操作间，不能入棚的，尽量远离东面、南面、西面敏感点或在距离敏感目标点施工时，可在临敏感目标一侧设置单面声障； ④对建筑垃圾进行分类，能回收利用的回收利用，不能回收利用的可以作为场地回填土回填处理，不能回填的按市政管理部门要求统一处置；装修过程中产生的废弃油漆桶等危险废物，由装修公司带回，并委托有资质的单位统一处理；对生活垃圾定点收集、及时清运并交由环卫部门一并外运处置。 ⑤建设单位在施工中场地内做好排水措施，拦挡措施，对临时堆土、表土堆置区采取临时排水拦挡措施和覆盖措施，充分发挥工程措施的控制性和速效性，保证短时间内遏制或减少水土流失，在工地四周设截水沟，雨水经沟渠，防止暴雨冲刷地面导致泥浆进入雨水管网。采取上述措施后，可将对生态的影响程度降低到最小。 （2）营运期 ①水环境影响分析及防治措施 本项目产生污水主要车库冲洗废水和电商企业员工生活污水，经一期工程化粪池处理后（车库冲洗废水先经过隔油池处理），排放至城市污水管网，对外环境影响较小。 ②大气环境影响分析及防治措施 车库废气经收集后设置机械排风系统，地下停车库汽车尾气经风管收集，经排风管引至地面排放。本项目发电机为市政停电时临时使用，考虑到工业园内停电次数极少。发电机尾气经单独烟道距离地面2.5米以上排放，对环境影响较小。此外，为了减轻项目备用发电机尾气对大气环境的影响，项目对发电机排气口应背风安置；尽量避开人流，设置在人无人流经过或较少人流经过的地方；排气口设置在绿化带中，排气口外观与周围景观结合设置，在周边种植一些吸收有害气体较强的树木。 ③声环境影响分析及防治措施 项目水泵位于地下室，水泵设备采用高效率、低噪声型设备，并设减振装置。设备机房墙面及顶棚做吸声处理。地下车库排风系统设计为低噪声柜式离心风机，地下室独立的风机隔间内，在风机间内进行吸声、隔声处理，在排风坚井内设置消声片，使噪声在通过竖井时削减。地面层外百叶窗尽使用消声百叶。风机吊挂采用阻尼弹簧吊架减振器。项目车辆通过专人管理，加强引导，设置出入指示牌、限速禁鸣标志及相邻绿地景观建设，可减少机动车噪声源强，对周围声环境影响较小。 ④固体废弃物影响分析及防治措施 本项目固体废物主要为入住企业员工生活垃圾。办公生活垃圾集中收集至项目内垃圾桶中，由环卫部门统一运走。对周边环境影响很小。 ⑤生态环境影响分析及防治措施 本项目区域为已开发，项目建成后绿地率为24.8％，可一定程度改善区域生态环境，并逐步形成新的城市生态环境。 4、项目环境可行性分析 ①产业政策符合性 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013年修正）》中的鼓励类、限制类也不属于淘汰类，因此应属于允许类项目。 ②选址符合性 本项目选址位于桃源县漳江创业园内，评价区不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区，也不属于其他规定禁止建设工业企业地区。项目选址处已完成园区内骨干路网、排污管网及污水处理系统、供水管网、电网、通讯网络等建设主体基础设施建设。 项目的建设对周边环境造成一定影响，但项目在采取本评价提出的各项防治措施后，可使本项目废水、废气、噪声、固废达标排放，对周边环境的影响亦在允许的范围内，项目选址基本合理。 ③平面布置合理性分析 分为南面1#楼（21F）和北面2#楼（5F）单元，单元间通过5F连接楼相连。项目孵化器大楼大门设置在1#楼，主出入口设置在南面临延西溪路，与1#楼大门正对。车辆经由延西溪路进入园区后，经左右环道快速入库，人流经主入口进入园区后，直接进入孵化器大楼大门，车流与人流互相影响较小。项目在地下室设置单独的水泵房（消防水泵房、增压水泵房）、风机房、配电房，为安全考虑水泵房与发电机房分开布置，便于供水、供电，并对水泵房、风机房、配电房采取隔声、消声处理，减少噪声对项目内入住企业的影响。根据上述布置后，项目设备用房布置较为合理。 由此，项目平面布置较为合理。 5、与漳江创业园园区规划符合性分析 根据湖南桃源县工业集中区总体规划（2020-2030），漳江创业园主导长夜为农副产品加工、电子信息和纺织服装，发展定位为基本无污染的轻工产业园区，其限制发展项目为小型采掘业、印染、造纸等环境影响较大的的项目，禁止发展项目为金属冶炼、水泥等污染型企业以及中度以上污染工业，对生态环境保护形成压力的项目。本项目主要引进装备制造、食品加工、新材料研发、新能源转化与软件开发等高科技领域企业，符合漳江创业园产业规划。 综上，环评认为本项目符合循环经济产业园规划。 6、综合结论 本项目符合国家产业政策、符合国家、地方发展规划，选址合理，在确保施工安装质量前提下，严格执行“三同时”制度，加强环境管理，落实本报告中提出的各项污染防治措施，可最大限度地减轻拟建工程对环境的影响。可行。 要求和建议 （1）加强厂区和项目边缘环境绿化。 （2）将施工期环境管理措施纳入施工招标文件和施工合同。 （3）本项目不得经营餐饮等对周边生活、办公人群影响较大的项目，如有必要引入此类企业，需另做环评。同时项目应设置并严格执行相应入园准入条件。

预审意见： 公章 经办人： 年月日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年月日

审批意见： 公章 经办人：主管领导： 年月日

注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 规划局文件 附件3 管委会意见 附件4 噪声监测报告 附图1 项目地理位置示意图 附图2 总平面布置图 附图3 项目周边环保目标示意图 附图4 监测点位布置图 附图5 项目周边环境关系图 附图6 项目排水路线图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照环境影响评价技术导则》中的要求进行。