                                                                                                                                     《建设项目环境影响报告表》编制说明

   《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别──按国标填写。

4、总投资──指项目投资总额 。  

5、主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建设──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

	项目名称
	液化石油气充装站项目

	建设单位
	桃源县运气到家燃气有限公司

	法人代表
	庄昌应
	联系人
	刘总

	通讯地址
	桃源县黄石镇黄安村卢咀组

	联系电话
	13317369623
	传真
	/
	邮政编码
	415707

	建设地点
	桃源县黄石镇黄安村卢咀组

	立项审批

部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建□√改扩建□技改 □
	行业类别

及代码
	其他行业P99

	占地面积

（平方米）
	4644.15
	绿化面积（平方米）
	/

	总投资

（万元）
	500
	其中：环保

投资（万元）
	17.5
	环保投资占

总投资比例
	3.5%

	评价经费

（万元）
	
	预期投产日期
	

	工程内容及规模：

一、项目来由 
随着我国石油化工企业的迅速发展,石油液化气的使用已普及到中、小城镇和地区。液化石油气作为燃料具有方便、快速、无灰渣等优点，深受城镇广大居民的欢迎。液化石油气储配站是液化石油气储存站、充气站和罐瓶站的统称，中型储配站供应2.5万～10万户,供应在2.5万户以下者属小型储配站。液化石油气储配站是一个接收、储存和分配液化石油气的基地，是城镇或燃气企业把液化石油气从生产厂家转往用户的中间调节场所，它的工作任务，就是经营液化石油气，即接收和储存由气源厂输送来的液化石油气，并将其灌装到罐车或钢瓶内，分送到供应点或用户手中。液化石油气储配站的主要设施有储罐、液泵、压缩机、灌装秤等。

《湖南省燃气管理条例》第七条规定：燃气工程的设计文件，由建设行政主管部门按照国家有关规定组织有关部门和技术专家进行审查。经审查合格的，依法办理工程报建手续。燃气工程建设项目应当按照国家规定进行安全评价和环境影响评价。
桃源县运气到家燃气有限公司是一家拟新建的小型液化石油气储配站。桃源县运气到家燃气有限公司成立于2017年4月27日，主要从事液化气销售、燃气灶具销售、送气服务等经营活动。公司法人代表为庄昌应，注册资本500万元，统一社会信用代码：91430725MA4LLDN0X5。

为了完善该液化气站的有关环境保护审批手续，根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令253号），桃源县运气到家燃气有限公司委托常德市双赢环境咨询服务有限公司对该公司建设桃源县运气到家燃气有限公司办理环评手续，根据《建设项目环境保护分类管理名录》，编制《建设项目环境影响报告表》。
二、项目前期工作开展情况

根据桃源县国土资源局出具的关于《关于桃源县2017年第七批次建设用地预审意见》（桃国土资用【2017】24号）文件，项目拟建地1781号地块用地性质为公用工程用地，见附件1-用地预审意见。项目选址经过了桃源县住房和城乡建设局、桃源县市政公用事业管理处、桃源县公安消防大队、桃源县黄石镇人民政府、黄石镇黄安村村民委员会的同意，见附件2-项目选址意见征求表。

桃源县发展和改革局出具了关于桃源县运气到家燃气有限公司液化石油气充装站项目的备案证明（桃发改许【2017】555号），1、企业基本情况：桃源县运气到家燃气有限公司成立于2017年4月27日，主要从事液化气销售、燃气灶具销售、送气服务等经营活动。公司法人代表为庄昌应，注册资本500万元，统一社会信用代码：91430725MA4LLDN0X5。项目名称为：桃源县运气到家燃气有限公司液化石油气充装站项目，项目选址在桃源县黄石镇黄安村卢咀组，项目占地面积4644.15平方米，主要用于新建储气能力50立方米的液化石油气储气罐3座，总建筑面积228平方米，主要用于生产车间、生活工作用房与辅助设备用房等的建设，见附件3-备案证明。
三、项目选址、周边情况及厂区总平面布置情况
建设项目选址于桃源县黄石镇黄安村卢咀组，东面为白洋河、南面及西面为农田、北面为黄石镇镇区，东北面有一个砂厂。站区地块南北长约86m，东西宽54.3m，呈长方形。项目规划用地面积4644.15平方米，其中规划建构筑面积228.0平方米。
总体布局按功能分区划分为：生产区（包括储罐区、灌瓶间、压缩机室）、办公值班区（包括值班室、配电房、消防泵房、消防水池）。生产区的石油液化气储罐一共3个，布置在生产区南面，灌瓶间及压缩机室设在生产区北面，距石油液化气储罐21米。办公值班区设在地块北部，值班室距灌瓶间21.5米，距储罐区47.5米。站区入口设在场地西面临道路侧。详见桃源县运气到家燃气有限公司规划总图。

四、项目规模及厂区主要建构筑物

液化石油气储罐总容量：150m3（3个液化石油气储罐，50m3/个），规划建构筑面积228.0平方米（储罐区面积不计入）。建设项目组成一览表见表1，厂区主要建构筑物见表2。
表1    建设项目组成一览表

项目

建筑物名称

规模

结构

备注

主体工程

储罐区

316 m2
混凝土
不计入建构筑面积
灌瓶间
30 m2
砖混

/

压缩机室
30m2
砖混

/

辅助工程

配电房
20m2
砖混

配电、柴油发电机一台

消防水泵房
20m2
砖混

/
办公设施

值班室

128 m2
砖混

办公配套

环保工程

静电式油烟净化器

1套

——

处理厨房油烟

化粪池
2.0m3/d 

砖混
处理卫生间、厨房生活污水

隔油沉淀池

30.0m3/d
砖混
喷淋废水等循环利用
消防水池

300.0m3/d
砖混
以备火灾事故等用
消烟除尘一体化柴油发电机+一根15m排气筒

1套

——

处理柴油发电机烟气

垃圾收集站

1个

——

收集固废

绿化

/
——

——

表2     主要建构筑物一览表
序号
项目名称
占地面积（㎡）
建筑面积（㎡）
结构
形式
危险类别
耐火等级
层次
备注
1

储罐区

312
312
钢筋混凝

甲

1

新建

2

灌瓶间
30
30
砖混

甲

二

1

新建

3

压缩机室
30
30
砖混

甲

二

1

新建

4

配电房
20
20
砖混

戊

二

1

新建

5
水泵房
20

20

砖混

戊

二

1

新建

7
值班室

128
128
砖混

戊

二

1

新建

五、主要生产设备

本项目主要生产设备见表3。         

表3     主要生产设备一览表

序号

设备名称

规格型号

台（套）

1

LPG储罐

50m3
3
2

烃泵

YQB15-5

1
3

烃泵

L=2850mm  DN32

1
4

压缩机

ZW-0.8/10-16

1

5

消防水泵

100*80

1

6

消防水泵

80*65

1

7

电子秤

BCS-150

2

8

真空泵

Y-4

1

六、原辅材料消耗
本项目主要经营销售液化石油气，主要从常德市武岭能源有限公司购进液化石油气，液化石油气主要成分为丙烷，罐装贮存，然后通过瓶装批零销售瓶装液化气，经营过程中会对钢瓶进行检验，液化气站残渣交给武岭燃气有限公司运至常德垃圾焚烧站焚烧处置。本项目在营运销售过程中所需原辅材料消耗情况见表4。
表4    原辅材料消耗一览表
序号
名称
数量
单位
备注
1
水
1000
m3/a
集镇自来水
2

液化石油气

6000
t/a

主要为C3—C4的有机烃化物
3

润滑油

120

kg/a

七、劳动定员及工作制度

本项目劳动定员6人。员工工作制度实行白天八小时工作制。

本项目年正常营运时间为300天。
八、供配电及给排水

供电：本项目供电负荷等级为二级，供电电源直接接附近农网，电压等级：400V、220V，电力线路采用电缆直埋敷设。
供水：本项目的给水水源由城镇自来水管网供给，站区设一个300m3消防蓄水池。
排水：站区排水系统采用雨、污水分流制。站内雨水经站区管直接排出站外；站内生活污水通过化粪池处理后用于项目周围菜园的浇灌。站内罐区喷淋水循环利用。

九、项目投资及资金筹措

    本项目总投资500万元，资金全部由企业自筹。

十、编制依据

1、《中华人民共和国环境保护法》；

    2、《中华人民共和国水污染防治法》；

    3、《中华人民共和国大气污染防治法》；

    4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；

    5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；
    6、《中华人民共和国环境影响评价法》；

    7、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令,682号）；
8、《建设项目环境保护分类管理名录》； 
9、《环境影响评价技术导则——总纲》HJ/T2.1-93）；

10、《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ/T2.2-93）；
11、《环境影响评价技术导则——水环境》（HJ/T2.3-93）；
12、《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ/T2.4-95）；

13、桃源县运气到家燃气有限公司与常德市双赢环境咨询服务有限公司签定的《协议书》；
14、桃源县运气到家燃气有限公司提供的相关资料。



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题:

本项目地址原为一片农田，不存在与本项目有关的原有污染情况。



	建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）
 桃源县位于湖南省西北部，其地理位置：西起牛车河乡高峰村万家河，东至三汊港乡仁丰村草鞋洲，直线距离约75公里；南起西安镇薛家冲村狮子岭，北至热市镇老棚村，直线距离约118公里，县域面积4441．22平方公里，其县域在湖南省县(市)中居第四位。耕地面积为134．29万亩，在全省县(市)中居第一位。县西与怀化地区的沅陵县、张家界市的慈利县、永定区交界，东与常德市的临澧县、鼎城区接壤，北枕石门县，南抵益阳市的安化县。
地形地貌

桃源县境内山地、丘陵、平原三者兼有。以丘陵和山区为主，河网纵横。整个地势南部和西北部隆起，中东部凹陷，形成三面环山，逐步倾斜的山间丘陵盆地。山地占35.99%，丘陵占40.15，岗地占9.13%，平原占13.36%。

气候气象

县域为中亚热带向北亚热带过渡地段，属中亚热带季风气候。气候特点是冷热四季分明，干湿两季明显，多年平均气温为16.5℃。年平均气温分布除南部和西北部山区低于16.0℃之外，其余均在16.0—16.5℃之间。月平均气温以1月最低，为4.5℃，7月最高，为28.5℃，3—10月皆在10.O℃以上。县域位于雪峰山北端以安化县为中心的多雨区边缘，雨量由南向北递减。年平均降水量为1437毫米，年平均相对湿度为82％ 。年日照时数1529小时，年平均日照率为5％。
牛车河属亚热带暖湿气候，四季分明、日照充足、雨量丰富。年平均气温16.5℃，无霜期283天，年均日照1531.4小时，年均降雨1447.9毫米。
水文地质

桃源县地处沅水流域下游，境内河库交错融汇，水资源丰富，沅水桃源段全长99公里，全县水资源总量439亿立方米，水能蕴藏量巨大。沅水桃源水位站历年平均水位为36.6米，最高水位46.9米，最低水位30.07米。最大流量29000立方米/秒，最小流量187立方米/米，河床主要为细砂、卵石，约占整个河床的96%以上。



	环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等）

一、项目所在地地表水环境质量现状及评价

本环评委托桃源县环境监测站于2018年1月10日对项目拟建地地表水白洋河选取了一个监测断面进行采样监测，结果见下表。

表4    西面河流水质现状调查及评价结果表(单位：mg/L)

监测断面
监测项目
pH(无量纲)

DO

CODCr
SS

NH3-N

总磷
石油类
常规监测断面（距离项目西面约900m）
监测值
7.35

7.6

8.84

54

0.062

0.124

0.535

超标率(%)
0

0

0

0

0

0

0

超标倍数
0

0

0

0

0

0

0

《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准
6-9

≥5

≤20

≤1.0

≤0.2

≤0.05

由表6可以看出：对照《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准，西面小河水质监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准。
二、项目所在地环境空气环境质量现状及评价

本环评委托桃源县环境监测站于2018年1月10日对项目建设地的空气质量进行监测的数据，其监测评价结果见下表：
表5    项目所在地空气环境质量评价结果（mg/m3）
项目
监测点
PM10

SO2

NO2
桃源县环境监测站
浓度均值
0.084

0.026
0.021

超标率（%）
0

0

0

最大超标倍数
0

0

0

标准（GB3095-2012中二级）
≤0.15

≤0.08

≤0.12

以上监测评价结果表明，项目所在地环境空气质量较好，环境空气质量符合GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准。
三、项目所在地周围区域声环境质量现状及评价

本环评委托桃源县环境监测站对项目地址周围区域声环境质量的监测资料表明，项目所在地周围区域声环境质量基本符合GB3096-2008《环境噪声质量标准》中2类标准。 
表6  项目拟建地声环境质量监测及评价结果

监测点位
评价时间
噪声值
超标量
标准
1#北面

昼
54.5

0
昼：≤60dB

夜：≤50dB

夜
47.6

0
2#东面

昼

55.8

0

夜

46.2

0

3#南面

昼
48.7
0
夜
42.5

0
4#西面

昼
51.6

0
夜
44.3

0
5#北面居民
昼
52.6

0
夜
47.3

0


	主要保护目标（列出名单及保护级别）：
表7      环境保护目标
保护目标

规模

与工程的方位和距离

保护级别

黄石镇

居民

28户

西面200m

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准

《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类

40户
北面75m-200m
东面
白洋河
中河
东面25m

《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准（GB3838-2002）



	评价适用标准

	环 境 质

量 
标 
准
	1、环境空气质量标准执行：
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准
2、地表水环境质量标准执行：
  《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准
3、声环境质量标准执行：
执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类

	污

染

物

排

放

标

准
	1、废水排放标准执行：

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级标准

2、厂界噪声排放标准执行：

《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中2类标准
3、废气排放标准执行：

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准及无组织排放监控浓度限值标准

4、员工食堂油烟废气排放标准执行：

《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中限值标准

	总

量 控

制 指

标
	


建设项目工程分析

	一、施工期的工艺流程


[image: image1]
二、营运期的工艺流程

本项目的液化气站属于液化石油气储配站，液化石油气储配站主要任务是：将液化石油气卸入站内固定储罐进行储存；将站内固定储罐中的液化石油罐注到钢瓶或其他移动式储罐中；接收空瓶，发送实瓶；将空瓶中的残液倒入残液罐中；残液处理；检查和修理气瓶。

[image: image2]
主要污染工序

一、施工期主要污染工序                                         
1、废水污染源分析
施工期废水主要来自施工废水和施工人员的生活废水。
（1）施工废水

施工废水主要来自混凝土灌注、施工机械及运输车辆清洗、维修，工程养护过程。施工废水含有石油类污染物及大量悬浮物。一般施工废水的CODCr浓度为300mg/L，SS浓度约为1000～6000mg/L，石油类浓度为15mg/L。

（2）生活废水
本项目建设不设施工营地，施工人员不在建筑工地留宿，基本不产生生活废水。

2、废气污染源分析

施工期废气主要来自施工场地内土方、细砂、水泥等易扬尘材料堆场扬尘和汽车行驶产生的道路扬尘。

（1）施工场地扬尘

由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

[image: image3.wmf](

)

w

e

V

V

Q

023

.

1

3

0

50

1

.

2

-

-

=


其中：Q——起尘量，kg/t·a；

V50——距地面50米处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

起尘量和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见表8。

表8    不同粒径尘粒的沉降速度

粒径(μm )

10

20

30

40

50

60

70

沉降速度(m/s)

0.03

0.012

0.027

0.048

0.075

0.108

0.147

粒径(μm )

80

90

100

150

200

250

350

沉降速度(m/s)

0.158

0.170

0.182

0.239

0.804

1.005

1.829

粒径(μm )

450

550

650

750

850

950

1050

沉降速度(m/s)

2.211

2.614

3.016
3.418

3.820

4.222

4.624

由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大，当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。

（2）施工道路扬尘

据有关文献报道，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在尘土完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：
其中：Q—汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆；

V—汽车车速，km/h；

W—汽车载重量，t；

P—道路表面粉尘量，kg/m2。

表9中为一辆10吨卡车，通过长度为1km的路面时，路面不同清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。
表9  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘

P

车速

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1.0

5(km/h)

0.051

0.086

0.116

0.144

0.171

0.287

10(km/h)

0.102

0.171

0.232

0.289

0.341

0.574

15(km/h)

0.153

0.257

0.349
0.433

0.512

0.861

20(km/h)

0.255

0.429

0.582

0.722

0.853

1.435

由上表可知，在路面同样清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。

3、噪声污染源分析

施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声、运输车辆噪声，主要噪声源源强见表10、表11所示。
表10 施工期运输车辆噪声强度表  单位：dB（A）

施工阶段

运输内容

车辆类型

声源强度

土方阶段

运输填方

大型载重车

84~89

底板及结构阶段

钢筋、商品混凝土

混凝土罐车、载重车

80~85

装修阶段

各种装修材料及必备设备

轻型载重卡车

75~80

表11 施工期机械噪声强度表  单位：dB（A）
施工阶段

声源

源强

施工阶段

声源

源强

土石方阶段

挖土机

78～96

装修、安装阶段

电钻

100～105

空压机

75～85

手工钻

100～105

车辆

80～85

无齿锯

105

压缩机

75～88

混凝土搅拌机(沙浆混合用)

100～110

底板与结构阶段

混凝土输送泵

90～100

振捣机

100～105

角向磨光机

100～115

电锯

100～105

云石机

100～110

电焊机

90～95

空压机

75～85

4、固体废物污染源分析

本项目施工期间固体废物主要来自施工过程产生建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾，开挖产生的土石方等。

（1）建筑垃圾

本项目新建工程施工过程产生的建筑垃圾为建筑材料损耗产生的垃圾和施工过程中产生的废弃建筑材料，主要包括砂石、水泥、砖块、碎木料、锯末、钢筋、铁丝等。

（2）生活垃圾

本项目在施工期间，施工人员日常生活产生生活垃圾，生活垃圾垃圾中主要含剩饭、菜叶等有机物，易腐烂发愁并滋生蚊蝇，若不及时处理，则将对周围环境产生一定影响。
5、施工期生态环境影响分析
①施工过程对建设区域植被的影响

施工过程需对建设场地进行开挖，场地内原有的植被将被铲除，因此，施工期对建设区域植被会有一定的不利影响，即减少了建设区域内的植被覆盖率。但这只是暂时性的，施工完成后，场地内将进行大面积绿化美化；随着施工期的结束和绿地设施的完善，这种影响也将随之消失。
②施工过程可能造成的水土流失影响
随着施工场地开挖、填方、平整，原有的表土层受到破坏，土壤松动，或者施工过程中由于挖方及填方过程中形成的土堆不能及时清理，遇到较大降雨冲刷，易发生水土流失。拟建场地比较平整，为防止水土流失，建设单位拟采取以下措施来治理：

⑴取动土前在项目周边修建临时围墙。

⑵及时夯实回填土，挖方及填方土堆及时从厂区内清运处理，对于不能及时外运的土堆进行覆膜遮盖。

⑶及时绿化、施工道路采用硬质路面。

⑷加强施工管理，合理安排施工进度。

⑸在施工场地建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设沉淀池等措施，可尽量减少施工期水土流失。

随着施工期结束，建设场地被水泥、建筑及植被覆盖，将消除水土流失的不利影响。
二、营运期主要污染工序

    1、废水污染工序

a、液化石油气贮罐的喷淋冷却过程中产生废水。
     b、设备、贮罐及车间地面的冲洗过程中产生废水。
c、贮罐定期检修过程中对贮罐内的清洗产生废水
d、员工在生产和生活过程中产生生活污水

  2、废气污染工序

  a、液化石油气贮罐检查时，有少量气态石油气排出，主要含丙烷、丁烷总烃污染物。

  b、液化石油气贮罐内压力过高时，安全放散出气态石油气，主要含丙烷、丁烷总烃污染物。

  c、发电机组在运转时燃烧柴油产生烟气。

d、员工食堂饭菜的制作过程中产生油烟废气。

  3、固体废物污染工序

a、液化气瓶倒残液（抽残液）的过程中产生主要含戊烷总烃污染物。 
b、循环压缩机及真空泵等设备在维修保养过程中需定期更换机油（润滑油）产生废机油（润滑油）。
c、液化石油气贮罐定期检修过程中产生少许残渣，主要成份是FeS。
d、员工在生产和生活过程中产生生活垃圾。

  4、噪声污染工序

本项目营运期循环压缩机、液化气叶片泵、真空泵、水泵、柴油发电机组等在运转过程中产生较强的噪声，其综合噪声源强为80dB(A)左右。




项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名  称
	处理前产生浓度

及产生量（单位）
	处理后排放浓度及

排放量（单位）

	大

气

污

染

物
	1、液化石油气贮罐
2、发电机组
3、员工食堂
	1、液化石油气
2、CO、CXHX
3、油烟
	1、0.8t/a

2、无组织排放，产生浓度及产生量无法估算
3、15mg/m3  1.62kg/a

 油烟废气产生量为10.8万m3/a   
                                                                                                                                                                                                                                        
	1、0.8t/a

2、无组织排放，产生浓度及产生量无法估算

3、2 mg/m3     0.216 kg/a

油烟废气排放量为10.8万m3/a    

	水

污

染

物
	1、员工生活
2、贮罐、设备及车间地面的冲洗废水
3、贮罐检修冲洗废水
4、贮罐的喷淋冷却废水
	1、化粪池
2、3、4 
SS、石油类
	1、化粪池处理 
2、3、4
隔油、沉淀后循环综合利用
	卫生间以及厨房的生活污水经过化粪池处理后用于项目周围菜园的浇灌。

	固

体

废

物
	1、员工

2、液化气瓶
3、循环压缩机
4、真空泵

5、贮罐
	1、生活垃圾

2、残液（戊烷总烃）
3、4废机油（废润滑油）
5、残渣（FeS）
	1、2.16t/a
2、130t/a
3、4、80kg/a
5、少量
	零排放

	噪

声
	1、循环压缩机

2、液化气叶片泵

3、真空泵

4、水泵

5、柴油发电机组
	噪声
	噪声源强在：

80dB(A)左右
	厂界噪声：
昼间≤60 dB(A)
夜间≤50 dB(A)）   


	主要生态影响：
本项目地址原为一块农田，在本项目施工期工程建设过程中，破坏地表植被，土石方开挖工程量较小，在施工过程中采取边开挖边施工和护坡等防水土流失措施，水土流失较小，同时本项目建设单位在本项目建成区采取绿化措施，对本项目地址的生态环境起到一定程度的改善效果。




环境影响分析

	施工期环境影响简要分析：

    施工期环境影响分析

㈠废水环境影响分析

施工废水含有石油类污染物及大量悬浮物直接排放将对环境造成较大的污染。本环评提出，建设单位拟修建隔油沉淀池对施工废水进行简单隔油、沉淀处理后排放或回用于施工机械车辆清洗、场地洒水等。施工废水经过隔油、沉淀处理后对环境影响小。
㈡废气环境影响分析

施工期运输车辆尾气和施工机械、运输车辆所产生的扬尘以及土石方的移动与建材使用时导致施工场地及运输道路附近产生扬尘，为避免影响，应采取以下防治措施：

⑴施工作业区应配备专人负责，作到科学管理、文明施工；在基础施工期间，应尽可能采取措施提高工程进度，缩短施工期的危害周期。

⑵对作业面和临时土堆应适当地洒水，使其保持一定的湿度，减小起尘量，施工便道应进行夯实硬化处理，减少起尘量。

⑶露天堆存的沙子、水泥等易扬尘材料应加盖帆布之类围布，防止扬尘的扩散。

⑷施工材料运输车辆应保持良好的状态，运输水泥、砂石等，不宜装载过满，同时要采取相应的遮盖、封闭措施。
⑸合理安排施工运输工作，对于施工作业中的大型构件和大量物资及弃土的运输，应尽量避开交通高峰期，以缓解交通压力。同时，施工单位应与交通管理部门协调一致，采取相应的措施，做好施工现场的交通疏导，避免塞车和交通阻塞，最大限度的控制汽车尾气的排放。

⑹对运输建筑垃圾及弃土的车辆加盖蓬布以减少洒落；施工车辆行驶路线应首选外环路，尽量避开居民区和市中心区等环境敏感目标；不要转载太满，同时运输途中减缓车速，防止洒落；对运输过程中不慎洒落的沙土和建筑垃圾，应及时清理。

⑺根据《常德市建设工程文明施工管理办法》，施工现场四周应当设置连续、封闭的围挡，实施封闭施工。围挡高度城市主干道两侧不低于2.5米，城市次干道两侧不低于2.0米，其他位置不低于1.8米。

⑻工地现场必须在开工前按要求修建固定车辆冲洗平台，配备专业冲洗设备设施，必须有专人对渣土运输车辆进行冲洗，确保净车出场。冲洗平台应与污水沉淀池配套使用，冲洗污水不得随意排放污染施工区域外的城市道路或直接排入城市市政管网；施工现场所有出入口必须在门口设置阻水槽，防止工地污水流入城市市政道路。

⑼工地内必须配备专业保洁人员，保洁人员须按1人/5000平方米进行配备，施工现场在非降雨期间应进行定时洒水作业，洒水次数每日不得少于3次。

⑽工地内的裸露土、临时堆放垃圾必须进行覆盖，施工现场内裸置3个月以上的土地，应采取覆盖草皮等绿化措施。裸置3个月以下的土地，应当采取绿化措施或采用绿色防尘网覆盖并定时洒水；禁止在施工现场露天堆放水泥和石灰，禁止现场搅拌混凝土，不得进行敞开式有扬尘的加工作业。施工现场禁止凌空抛撒建筑废弃物，禁止焚烧各类废弃物。

本环评要求建设单位对运输车辆必须严加管理，采取用篷布盖严或加水防护措施，另外运输过程中注意避开医院、学校等敏感目标，优化运输路线。

采取上述措施后，施工期扬尘和尾气对周边环境的影响较小，且影响会随着施工期的结束而消失。

㈢噪声环境影响分析

施工场地噪声预测结果见表12。

表12 施工机械噪声影响预测  单位：dB（A）

设备名称

5m

10m

20m

40m

50m

100m

150m

200m

300m

推土机

86

78

71

63

61

53

49

45

41

装载机

90

82

75

67

65

57

53

49

45

振捣机

80

72

65

57

55

47

43

39

35

电焊机

85

77

70

62

60

52

48

44

40

卡车

92

84

77

69

67

59

55

51

47

从表11中可看出，施工机械噪声较高，昼间噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的情况出现在距声源50m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在150m范围内。可见，施工噪声特别是夜间的施工噪声对环境的影响很大，建设方应采取相应的措施以减小施工噪声对周围环境的影响。

1、建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

2、施工单位应合理安排好施工时间，根据常德市人民政府关于印发城市管理系列文件中《常德市建设工程文明施工管理办法》，市城区禁止夜间22:00至次日6:00进行产生环境噪声污染的施工作业。凡属抢修、抢险作业和因生产工艺要求或特殊需要必须连续进行夜间施工作业的，施工单位持项目所在地建设工程质量监督机构出具的证明，提前1日向环保部门申请办理夜间施工手续，经批准后及时公告附近居民，方可进行夜间施工。施工现场四周应当设置连续、封闭的围挡，实施封闭施工。围挡高度城市主干道两侧不低于2.5米，城市次干道两侧不低于2.0米，其他位置不低于1.8米。

3、在不影响施工情况下将电钻、木工刨等相对固定的强噪声设备尽量集中安排，同时尽量入棚操作，保障周边居民有一个良好的工作、生活环境。

4、在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部采取围挡，减轻施工噪声对外环境的影响。

5、施工场所的施工车辆出入尽量保持低速行驶，禁鸣喇叭。

6、建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。
7、加强施工场地的噪声管理，施工企业对施工噪声进行自律，文明施工，砂石等原料选择在白天运输、卸落，避免因施工噪声产生纠纷。
8、使用商品混凝土

使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响。

以上各项措施是可行的，关键是在施工时要严格加强管理，切实落实各项治理措施，在此前提下，本项目在施工期对声环境质量的影响可降至最低。在施工期结束后，这部分不利影响也会消失。

㈣固废环境影响分析

本项目施工过程中固体废物主要来自施工过程产生建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。

1、建筑垃圾

本项目产生的建筑垃圾为建筑材料损耗产生的垃圾和施工过程中产生的废弃建筑材料，主要包括砂石、水泥、砖块、碎木料、钢筋、铁丝等。建设单位拟对建筑垃圾进行分类，能回收利用外卖给废品回收部门回收利用，如钢筋、铁丝等，不能回收利用的可以作为场地回填土回填处理，不能回填的收集后外运至垃圾中转站，经过处理后对环境影响小。

2、生活垃圾

施工期生活垃圾主要为项目施工人员产生，建设单位拟对产生的生活垃圾收集后外运至垃圾中转站，对外界不会产生不利影响。

采取以上措施后，固废均可得到妥善处置，对周围环境影响较小。


	3

	周边环境

	GB50028-2006

第8.3.6条

	液化石油气供应基地的站址宜选择在所在地区全年最小频率风向的上风侧，且应是地势平坦、开阔、不易积存液化石油气的地段。同时，应避开地震带、地基沉陷和废弃矿井等地段。

	供应基地位于桃源县黄石镇黄安村卢咀组，地势开阔、不易积存液化石油气的地段。

	符合


	4

	外部

防火间距

	GB50028-2006

第8.3.7条

	液化石油气供应基地的全压力式储罐与基地外建、构筑物、堆场的防火间距不应小于表8．3．7的规定。

	储罐与基地外建、构筑物的防火间距符合GB50028-2006
表8.3.7的规定。
	符合



	本站属甲类危险企业，其平面布置严格按照《建筑设计防火规范》和《城镇燃气设计规范》的有关规定要求，总体布局按功能分区划分为：储罐区、灌瓶间、办公值班区。总体布局按功能分区划分为：生产区（包括储罐区、灌瓶间、压缩机室）、办公值班区（包括值班室、配电房、消防泵房、消防水池）。生产区的石油液化气储罐一共3个，布置在生产区南面，灌瓶间及压缩机室设在生产区北面，距石油液化气储罐21米。办公值班区设在地块北部，值班室距灌瓶间21.5米，距储罐区47.5米。站区入口设在场地西面临道路侧。厂区四周修筑有2.2m高的非燃烧实体围墙与周界隔开，发电机房、配电房全部室内布置，值班室用非燃烧实体围墙与厂区内其他建构筑物隔开，厂区内适宜位置修筑有消防通道。
综上所述，本项目选址及厂区平面布置合理。本项目厂区外安全防护距离范围内禁止建设项目。
六、环境风险影响分析
本项目的液化石油气在接收、贮存、灌装过程中，均是物理过程，且在密闭的情况下进行，基本无泄漏。但是，本项目的管道、阀门、贮罐等，由于设备质量问题、老化、操作失误、人为破坏、雷击、地震等因素而发生液化石油气泄漏，短时间内释放大量的液化石油气气体，对人体健康造成影响，尤其是当石油气气体浓度达到1.68～9.78%，如遇明火，则可能发生爆炸事故、火灾。

2、环境空气风险影响分析

液化石油气贮罐、槽车或管道发生泄漏后，由于石油气的密度比空气大，在随风扩散过程中，容易在低陆地区或窝风区沉积，浓度较高，污染环境空气。

3、液化石油气泄漏爆炸事故风险分析。

泄漏的气态石油气随风扩散，在低洼地和窝风处积量达1.68%时，一遇明火将会发生爆炸。贮罐使用较长时间开罐检修时，贮罐内吸附液化石油气残液的硫化亚铁残渣若处理不当，会与空气中的氧气反应释放大量的热量，残渣迅速增温，达到液化石油气所需的燃爆点，引发罐体爆炸事故。根据TNT爆炸当量公式，马歇尔可燃物泄漏燃烧爆炸公式可计算出液化石油气泄漏达下限时的危险距离，见下表14。

         表14    液化石油气泄漏达到爆炸下限时的危险距离表

         事故类别

危害项目

小事故

d0=0.5cm

中等事故
d0=5m

大事故
d0=30cm

危险距离Z（m）
1.78

17.8

106.8

混合物体积V（m3）
0.012

12.2

2641.8

可燃物质量Q（kg）
39.4

39390

最大7.01×105
相当TNT当量W（kg）
39.1

38996

6.94×105
爆炸伤害半径R（m）
14.96

149.0

1813

液化石油气泄漏爆炸事故对环境影响见表15。
     表15   液化石油气泄漏爆炸事故环境影响表（中等事故）

伤害半径R（m）
伤害半径范围内环境危害的极限值

<10

对建筑物、设备产生重大危害，对人体的伤害大于50%

10～30

对建筑物、设备造成可修复性危害，人体耳膜破裂机率大于50%

30～50

玻璃破裂，有爆炸飞片的轻微伤害

50～150

10%玻璃破损

    爆炸产生的烟尘，将以爆炸点为中心的一定范围内大量降落，爆炸点上空局部气温、气压、能见度等产生明显的变化，对局部环境空气质量产生显著的影响，对近距离的建筑和人群产生严重的危害。

4、风险防范措施

本液化气站是甲类危险企业，液化石油气泄漏而引发爆炸火灾是严重的环境灾害。因此，本液化气站在设计、选址、施工、安装和运营中，应把防止液化石油气泄漏，安全运营放在首位。具体措施如下：

1>本液化气站的选址符合《城镇燃气设计防火规范》和《建筑设计防火规范》，本液化气站的建设必须要获得安全消防部门的许可。

2>本液化气站的工艺设计必须把防止液化石油气泄漏和安全防火放在第一位。所以，在选择各类设备、仪表、阀门、管道时，把好质量关，防止假冒伪劣，已腐蚀的产品，最好选择有信誉、质量优的正规厂家生产的产品。

3>建筑施工和设备安装应选择高素质、有资质、有经验的施工队伍，并严格按照设计规范和施工要求进行施工，加强施工监理，严把质量关，不符合施工要求的一定要返工，不留任何隐患。

4>所有设备、管道安装后，都必须进行气密性检验。检验合格后才能投入使用。

5>液化气贮罐的存储量不得大于贮罐容积的90%，并设液位计和高位报警器，自动联锁，及时通风，及时检修，把事故消灭于萌芽状态。

6>在贮罐区、压缩间、灌装间等可能产生液化石油气泄漏的场所应安装可燃气体泄露检测报警器，并与通风机联锁，及时通风，及时检修，把事故消灭于萌芽状态。

7>贮罐和管道系统设安全网阀超压安全放散。

8>液化石油气均有可能被产生的静电引起爆炸和着火，为避免静电引发而造成危害，采取如下措施：

a、管道和金属设备均做接地，接地电阻小于10欧姆；
b、液化石油气在管道内流速不大于3m/s。

c、凡一线操作人员均不允许穿化纤服装，应穿棉织品工作服，防静电

安全鞋等。

9>、槽车、贮罐清理残液和检修，必须注意安全，检修人员必须经过相关安全知识培训，清罐作业前应测含氧量和湿度，并有化验报告，确认可燃气体小于0.2%，含氧量小于18～21%，并取入罐许可证，方可入罐作业。作业人员必须穿防静电工作服和工作鞋，使用防静电工具，外面有人监护，同时有良好的通风环境。

5、应急计划

1>建立应急组织

本液化气站应建立严密的、快捷的应急指挥系统及应急措施。公司应有一名副经理负责此项工作，将检修人员和操作人员组织起来，作为应急的基本骨干队伍，明确职责，具体分工，一有事故苗头，能及时进行应急处理。

2>有充足的消防设施、设备和器材，并请消防部门检查，发现问题，及时改进，发生火灾能及时扑救。

3>应注意事故的安全保卫工作，保护事故现场和其它设备、设施的安全。

总之，本液化气站是甲类危险企业。由于贮罐、管道、阀门等设备质量问题、老化、破损或违反操作规程、或雷击等自然因素而发生液化石油气泄漏事故。泄漏的液化石油气进入环境后，影响环境空气质量，对人体产生影响和危害。

当液化石油气达爆炸下限时，遇明火会发生爆炸火灾，危及人群生命，财产安全；泄漏的液化石油气进入水体，污染环境，因此，必须在设计、施工、设备安装中严把质量关，建立风险防范和应急的组织指挥系统，及时采取有效的应急和防范措施，加强操作人员培训，持证上岗，安全操作，杜绝一切不安全隐患。



项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	 内容    

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	1、液化石油气贮罐

2、发电机组

3、员工食堂
	1、液化石油气

2、CO、CXHX
3、油烟
	1、加强管理，安全营运

2、采用消烟除尘一体化设备，烟气高空抽排

3、安装抽油烟风机、静电油雾净化器
	1、减小或者避免安全消防隐患

2、对周围环境造成的不利影响较小

3、达标排放

	水

污

染

物
	1、员工生活
2、贮罐、设备及车间地面的冲洗废水

3、贮罐检修冲洗废水

4、贮罐的喷淋冷却废水
	1、化粪池
2、3、4SS、石油类
	1、化粪池
2、3、4、隔油、沉淀后循环利用
	达标排放

	固

体

废

物
	1、员工

2、液化气瓶

3、循环压缩机

4、真空泵

5、贮罐
	1、生活垃圾

2、残液（戊烷总烃）

3、废机油（废润滑油）

4、残渣（FeS）
	1、委托当地环卫部门及时清运。
2、常德市武岭燃气有限公司运至常德市垃圾焚烧站焚烧处理。
3、交由有资质单位处理
4、和生活垃圾一并处置
	防止二次污染

	噪

声


	1、循环压缩机

2、液化气叶片泵

3、真空泵

4、水泵

5、柴油发电机组
	噪声
	采取综合隔振、减振、隔声等措施
	厂界噪声达标

	生
态
	主要生态影响：
本项目地址原为一块农田，在本项目施工期工程建设过程中，破坏地表植被，土石方开挖工程量较小，在施工过程中采取边开挖边施工和护坡等防水土流失措施，水土流失较小，同时本项目建设单位在本项目建成区采取绿化措施，对本项目地址的生态环境起到一定程度的改善效果。

	环境保护管理

建设项目环境保护管理是指工程在施工期、营运期执行和遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减小到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合环境效益。

1、环境管理机构与人员

项目施工期的环境管理机构由建设单位和施工单位共同组成，进行施工期的环境监理。营运期的环境管理机构为公司管理方，负责具体的环境管理和监测，环境监测可委托桃源县环境监测站进行监测。

2、环境管理机构职责

环境管理机构负责项目施工期与营运期的环境管理与环境监测工作，主要职责：

⑴编制、提出该项目施工期、营运期的短期环境保护计划及长远环境保护规划；

⑵贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门作好环保工作；

⑶领导并组织施工期环境监测工作，制定和实施监测方案，定期向主管部门及环境保护主管部门上报；

⑷在施工期负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实项目的“三同时”制度；

⑸监督项目各排污口污染物排放达标情况，确保污染物达到国家排放标准。

3、项目施工期的环境保护管理

⑴环境管理机构对施工期环境保护工作全面负责，履行施工期各阶段环境管理职责。

⑵对施工队伍实行职责管理，要求施工队伍按要求文明施工，并做好监督、检查和教育工作。

⑶按照环保主管部门的要求和本报告表中有关环境保护对策措施对施工程序和场地布置实施统一安排。

⑷土建工程中土石方的挖掘与运输、施工建材机械等产生粉尘，对产生的扬尘应及时洒水。

⑸合理布置施工场内的机械和设备，把噪声较大的机械设备布置到场地中间位置远离居民的地点。

项目施工期环境保护管理及监理的主要内容见下表16。
表16   施工期环境管理及监理主要内容
防治对象

防治措施

环境管理

环境监理

施工扬尘

施工场地硬化，对工地及进出口定期洒水抑尘、清扫，降低运输车辆车速、保持工地整齐干净、建筑工地按有关规定进行围挡、避免在大风天气下施工作业

施工单位环保措施上墙张贴，落实到人，做好施工场地环境管理和保洁工作
建设行政管理部门及环境管理部门进行定期检，如有违反应进行处罚并整改
施工噪声

将投标方的低噪声施工设备和技术作为中标内容；施工单位开工15日前，携带施工资料等到当地环保部门申报《建设施工环保审批表》，经批准后方可施工；禁止在12:00-14:00、22:00-6:00进行高噪声污染的施工作业；因施工浇筑需要连续作业的施工前3天内，由施工单位报环保部门审批；合理布设施工机械、使用临时声障

环保监理部门对夜间施工噪声等进行监督检查，违反相关管理条例及法律法规，应进行处罚并整改
施工废水
施工废水经沉淀隔油处理后回用

弃方、建筑及生活垃圾

建筑垃圾部分回收外卖，其余清运与生活垃圾统一收集，交由当地环保部门处理
弃土运输应选用专用渣土车，并做好覆盖工作，防止沿途洒落，并尽量在昼间作业，避免夜间扰民

建筑垃圾清运至指定地点
环卫及渣土运输管理部门监管

4、项目营运期的环境保护管理

⑴根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目营运期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；

⑵负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

⑶负责该项目营运期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案；

⑷该项目营运期的环境管理由公司管理人员承担，并接受环境保护主管部门的指导和监督；

⑸负责对施工单位职工和企业职工进行环保宣传教育工作。
5、环境监测计划
环境监测计划是指项目在运行期对工程的主要污染因子进行环境样品监测检验、数据处理以及编制监测报告，为环境管理部门强化环境管理、编制环保计划、制定污染防治对策等提供科学依据。

环境监测是环境管理的依据和基础，为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定防治对策和规划。企业主要负责污染源和环境质量的监测任务，具体监测时间、频率、点位服从环保部门的规定和要求。监测项目针对建设项目生产特征、污染物影响特性及测试手段的可靠性进行确定，各污染源排放口应规范设置。

监测因子、点位及频率见表。可委托桃源县环境监测站进行监测，监测结果以报表形式上报当地环境保护行政主管部门。本项目监测计划如下表。
表17   营运期监测计划一览表

内容

监测点位

监测项目

时间

噪声

厂界四周外一米

连续等效声级
每年一次

废气

场界无组织排放监控点
非甲烷总烃
每年一次

发电机排烟口
烟气、SO2、NO2
三同时验收一览表
为加强建设项目竣工环境保护验收管理，监督落实环境保护设施与建设项目主体工程同时投产或者使用，以及落实其他需配套采取的环境保护措施，防治环境污染和生态破坏，根据《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境保护法》（第二十六条）“建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施必须经原环境保护行政主管部门验收合格后，该建设项目方可投入生产或者使用”。

验收按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中的要求，同时针对本项目实际情况，根据本环评中提出的污染治理措施，项目在进行三同时验收时必须达到下表要求。
表18  “三同时”验收要求一览表
类别
污染物
（因子）
环保设施名称及治理内容
验收标准
废气

柴油发电机烟尘
带消烟除尘一体化设施的发电机
《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 二级标准
噪声
生产设备噪声
选用低噪声设备、设备合理布局、减震等
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类和4a类标准
固体废物

生活垃圾
生活垃圾交由环卫部门处理
零排放

废机油
废机油交由有资质的单位处置                                                                                                                                                             
零排放
残渣
   和生活垃圾一并处置                   
零排放



	环保投资：
建设项目总投资500万元，其中环保投资17.5万元，所占比例为3.5%。                                               

表20    环保投资一览表

项目名称

规模

投资（万元）

废水治理设施（化粪池、隔油沉淀池）
2.0m3/d、30m3/d
10.0
废气治理设施（专用排烟管道、静电油雾净化器）
/
1.0
噪声治理设施（隔振、减振、隔声材料及建构筑物）

/
4.0
绿化

2.5

合计

17.5
生态保护措施预期效果：

本项目厂区空地上在不影响营运的前提下，采取大面积地面硬化和绿化等措施，厂区主路将全部硬化，厂区空地大面积栽植花草和吸附性强的树种，植被得到较大程度的恢复，既可美化厂区环境，又可改善厂区环境空气质量和起到隔声降噪的效果。



结论与建议

	一、结论：

1、建设项目选址于桃源县黄石镇黄安村卢咀组，东面为白洋河、南面及西面为农田、北面为黄石镇镇区，东北面有一个砂厂。站区地块南北长约86m，东西宽54.3m，呈长方形。项目规划用地面积4644.15平方米，其中规划建构筑面积228.0平方米。
2、本项目地址环境空气质量现状符合GB3095-1996《环境空气质量标准》二级标准；项目所在地周围区域声环境质量基本符合《环境噪声质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 

3、本项目营运期生产过程中，产生废水、废气、固体废物和噪声等污染物，但是经过采取如下有效污染防治措施后，可实现各项污染物达标排放，对周边环境造成的不利影响较小。

（1）、喷淋废水经隔油池后循环利用；设备、贮罐及车间地面的冲洗废水经隔油、沉淀后循环利用；对贮罐进行定期检修清洗产生的废水经隔油、沉淀后用做冲洗水；本项目采用旱厕，不考虑生活污水。
（2）、建议建设单位燃用优质轻柴油以降低排放废气中的污染负荷，同时可将发电机组置于密闭室，但要注意密闭室的通风换气，并设置专用烟道将烟气引出实施高空排放，可有效减小该废气对周围空气环境的影响，同时还可起到隔声降噪的效果；对于员工食堂油烟废气，建设单位只要安装抽油烟风机和静电油雾净化器，净化效率不低于85%，并且净化后的油烟废气经排气筒高空排放，可保证油烟废气达标排放。但要注意将收集到的废油妥善处置，严禁随意排放，污染环境。
  （3）、残液回收后用残液罐贮存，然后外卖给石化公司进行综合利用；
废机油（润滑油）有效收集，桶装存放，交由专业处理单位进行处置；液化石油气贮罐定期进行检修产生的残渣和生活垃圾一并处置；在厂区定点设置密闭垃圾收集箱，分类收集，密闭存放，委托当地环卫部门及时清运至城镇垃圾中转站后送垃圾处理场集中处置。
（4）、对循环压缩机、液化气叶片泵、真空泵、水泵、柴油发电机组等高噪声动力机械设备基础采取综合隔振、减振措施；厂区内压缩间、灌装间等车间安装隔声门窗，但要保持以上车间内的通风换气，防止无组织泄露的液化石油气的积聚形成安全隐患；对水泵、柴油发电机组采用单间隔声；保持对以上各高噪声动力机械设备的经常性检修和维护，使之运行状况保持良好，避免因设备运行状况不良而使噪声值较高。
4、严防爆炸事故的发生，如出现事故，必须迅速报警，迅速疏散人群，并组织专门人员进行抢修和抢险，把风险影响控制在最小程度；严格操作人员的岗位培训，持证上岗，必须按操作规程操作，穿防静电工作服和工作鞋，对违反操作规程的人员必须严肃处理；健全安全环保管理制度，防风险计划和措施，公司应有一名领导负责安全、环保、消防工作，各班组有一名安全环保员，负责检查本班组的安全环保工作，一旦发生安全和环境污染事故，应急时报告，采取相应处理措施。

综上所述，从环保角度来考虑本项目选址合理，项目可行。

二、建议

1、本液化气站应主动接受安全、环保、消防等行政部门的管理和监督，并积极做好液化石油气使用安全的宣传教育，使广大用户安全使用液化石油气。



	预审意见：

                                             公    章

经办人：

                                          年    月    日                 

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                            公    章

经办人：

                                          年    月    日                                                         



	审批意见： 

                                                  公    章

经办人：         主管领导：          

                                               年    月    日

	注            释
一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1    立项批准文件

附件2    其他与环评有关的行政管理文件

附图1    项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等）

附图2    项目平面布置图

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3、生态影响专项评价

4、声影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

    以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照环境影响评价技术导则》中的要求进行。





图1   施工期工艺流程及产污环节图





建筑材料堆放、运输





设备安装





残液回收罐





残液倒空





LPG烃泵压缩机





LPG钢瓶





用户钢瓶





压缩机





灌瓶间





LPG烃泵





LPG槽罐车














LPG储罐





工艺流程示意图





生产废水











沉淀池





生产废水处理工艺流程图





回用





隔油池








基础施工











主体施工





土方开挖





扬尘





噪声





建筑垃圾、生活垃圾、生活污水

















PAGE  
36

