
[image: image1.jpg]


[image: image2.png]HAKE = 115

www.hnhuakejc.com




	湖南华科环境检测技术服务有限公司

Hunan Huake Environmental Test & Technology Service Co., Ltd


检验报告
TEST REPORT
	报  告  编  号：

(Report number)
	G2009-207

	项  目  名  称：

(Name of project)
	出厂水检测

	委  托  单  位：

(Client)
	桃源县自来水公司

	报  告  日  期：

（Report date）
	二零二零年九月二十五日


报告编制说明

检测报告无公司检测报告专用章、计量认证章、骑缝章无效。

检测报告内容需填写齐全、清楚；涂改、无审核/签发者无效。

委托方对本报告如有疑问或异议，请于收到本报告之日起七天内向本公司提出复核申请，逾期则视为认可检测结果。微生物检验结果不受理复核申请。

由委托单位自行采集送检的样品应有样品来源书面说明，本公司仅对该样品的检测数据负责。

未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。

未经本公司书面批准，本报告数据不得用于商业广告、不得作为诉讼的证据材料。

对不可重复性试验的样品不进行复检。

除委托方特别申明并支付样品管理费，样品均不作留样。

   湖南华科环境检测技术服务有限公司

   地址：长沙市雨花区振华路107号达荣楼（牛顿企业中心）701/702/703、

长沙市雨花区长沙国际企业中心第四期11栋604房

   电话：0731—84215738

传真：0731—84780446

报告编号：G2009-207                                        第3页，共13页
	样 品 名 称
	出厂水
	样 品 来 源
	委托采样

	委 托 单 位

（或地址）
	桃源县自来水公司
	采 样 单 位
	湖南华科环境检测
技术服务有限公司

	委托人/陪同人
	莫宏斌
	采样人
	杨逸舟 补文靖

	商标
	——
	生产厂家
	——

	型号规格
	——
	采样日期
	2020.09.11

	编号或批号
	——
	检验日期
	2020.09.11

	样品数量
	28份
	检毕日期
	2020.09.24

	样品状态描述
	液态完好

	检验依据
	GB/T 5750-2006、HJ 601-2011、CJ/T 141-2018

	检验项目
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、硝酸盐（以N计）、硫化物、硼、氨氮（以N计）、铝、铁、锰、铜、锌、砷、硒、汞、镉、铬（六价）、铅、银、钼、镍、钡、锑、铍、铊、钠、耗氧量（CODMn法，以O2计）、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、1,1,1三氯乙烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、苯并[a]芘、丙烯酰胺、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、微囊藻毒素-LR、环氧氯丙烷、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯、苯乙烯、六氯丁二烯、滴滴涕、六六六、林丹（γ-666）、对硫磷、甲基对硫磷、马拉硫磷、乐果、百菌清、溴氰菊酯、灭草松、2,4-滴、敌敌畏、呋喃丹、毒死蜱、莠去津、草甘膦、七氯、六氯苯、五氯酚、三卤甲烷、三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯甲烷、甲醛、三氯乙醛、二氯乙酸、三氯乙酸、氯化氰、2,4,6-三氯酚、亚氯酸盐、溴酸盐、游离余氯、一氯胺、臭氧、二氧化氯、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、隐孢子虫、贾第鞭毛虫、总α放射性、总β放射性


（本页以下空白）

	报告编号：G2009-207                   检 验 结 果                 第4页，共13页

	样品编号
	样品名称
	采样点位
	检验项目
	检验结果
	限值
	检验方法

	现场测定
	出厂水
	出厂水

取样口
	色度

（度）
	< 5
	15
	GB/T 5750.4-2006

铂-钴标准比色法

	
	
	
	浑浊度

（NTU）
	< 0.5
	1
	GB/T 5750.4-2006

散射法-福尔马肼标准

	
	
	
	臭和味

（无量纲）
	无异臭、

异味
	无异臭、异味
	GB/T 5750.4-2006

嗅气和尝味法

	
	
	
	肉眼可见物

（无量纲）
	无
	无
	GB/T 5750.4-2006

直接观察法

	
	
	
	二氧化氯

（mg/L）
	0.23
	0.1 ~ 0.8
	GB/T 5750.11-2006

现场测定法

	
	
	
	pH

（无量纲）
	7.13
	6.5 ~ 8.5
	GB/T 5750.4-2006

标准缓冲溶液比色法

	TY200911S10101
	出厂水
	出厂水

取样口
	总硬度

（以CaCO3计）

（mg/L）
	55.9
	450
	GB/T 5750.4-2006

乙二胺四乙酸二钠滴定法

	
	
	
	溶解性总固体

（mg/L）
	105
	1000
	GB/T 5750.4-2006

称量法

	
	
	
	阴离子合成洗涤剂

（mg/L）
	< 0.050
	0.3
	GB/T 5750.4-2006

亚甲蓝分光光度法

	TY200911S10102
	出厂水
	出厂水

取样口
	耗氧量

（CODMn法，以O2计）

（mg/L）
	0.88
	3
	GB/T 5750.7-2006

酸性高锰酸钾滴定法

	
	
	
	氨氮

（以N计）

（mg/L）
	0.08
	0.5
	GB/T 5750.5-2006

纳氏试剂分光光度法

	TY200911S10103
	出厂水
	出厂水

取样口
	挥发酚类

（以苯酚计）

（mg/L）
	< 0.002
	0.002
	GB/T 5750.4-2006

氨基安替吡啉三氯甲烷

萃取分光光度法


（本页以下空白）

	报告编号：G2009-207                   检 验 结 果                第5页，共13页

	样品编号
	样品名称
	采样点位
	检验项目
	检验结果
	限值
	检验方法

	TY200911S10104
	出厂水
	出厂水

取样口
	氰化物

（mg/L）
	< 0.002
	0.05
	GB/T 5750.5-2006

异烟酸-巴比妥酸光度法

	TY200911S10105
	出厂水
	出厂水

取样口
	氟化物

（mg/L）
	< 0.1
	1.0
	GB/T 5750.5-2006

离子色谱法

	
	
	
	氯化物

（mg/L）
	3.00
	250
	GB/T 5750.5-2006

离子色谱法

	
	
	
	硫酸盐

（mg/L）
	17.6
	250
	GB/T 5750.5-2006

离子色谱法

	
	
	
	硝酸盐

（以N计）

（mg/L）
	0.869
	10
	GB/T 5750.5-2006

离子色谱法

	
	
	
	溴酸盐

（mg/L）
	< 0.0050
	——
	GB/T 5750.10-2006

离子色谱法

	
	
	
	亚氯酸盐

（mg/L）
	0.247
	0.7
	GB/T 5750.10-2006

离子色谱法

	
	
	
	氯酸盐

（mg/L）
	0.160
	0.7
	GB/T 5750.11-2006

离子色谱法

	TY200911S10106
	出厂水
	出厂水

取样口
	硫化物

（mg/L）
	< 0.02
	0.02
	GB/T 5750.5-2006 

N,N-二已基对苯二胺分光

光度法

	TY200911S10107
	出厂水
	出厂水

取样口
	铬（六价）

（mg/L）
	< 0.004
	0.05
	GB/T 5750.6-2006

二苯碳酰二肼分光光度法

	TY200911S10108
	出厂水
	出厂水

取样口
	汞

（mg/L）
	< 0.0001
	0.001
	GB/T 5750.6-2006

原子荧光法

	TY200911S10109
	出厂水
	出厂水

取样口
	硒

（mg/L）
	< 0.0004
	0.01
	GB/T 5750.6-2006

氢化物原子荧光法


（本页以下空白）

	报告编号：G2009-207                   检 验 结 果                   第6页，共13页

	样品编号
	样品名称
	采样点位
	检验项目
	检验结果
	限值
	检验方法

	TY200911S10109
	出厂水
	出厂水

取样口
	铝

（mg/L）
	0.0134
	0.2
	GB/T 5750.6-2006

电感耦合等离子体质谱法

	
	
	
	铁

（mg/L）
	0.0441
	0.3
	GB/T 5750.6-2006

电感耦合等离子体质谱法

	
	
	
	锌

（mg/L）
	< 0.0008
	1.0
	GB/T 5750.6-2006

电感耦合等离子体质谱法

	
	
	
	钠

（mg/L）
	4.14
	200
	GB/T 5750.6-2006

电感耦合等离子体

发射光谱法

	
	
	
	硼

（mg/L）
	< 0.00009
	0.5
	GB/T 5750.6-2006

电感耦合等离子体质谱法

	
	
	
	锰

（mg/L）
	0.00036
	0.1
	GB/T 5750.6-2006

电感耦合等离子体质谱法

	
	
	
	铜

（mg/L）
	0.00012
	1.0
	GB/T 5750.6-2006

电感耦合等离子体质谱法

	
	
	
	铅

（mg/L）
	< 0.00007
	0.01
	GB/T 5750.6-2006

电感耦合等离子体质谱法

	
	
	
	镉

（mg/L）
	< 0.00006
	0.005
	GB/T 5750.6-2006

电感耦合等离子体质谱法

	
	
	
	铊

（mg/L）
	< 0.00001
	0.0001
	GB/T 5750.6-2006

电感耦合等离子体质谱法

	
	
	
	钼

（mg/L）
	0.00079
	0.07
	GB/T 5750.6-2006

电感耦合等离子体质谱法

	
	
	
	铍

（mg/L）
	< 0.00003
	0.002
	GB/T 5750.6-2006

电感耦合等离子体质谱法


（本页以下空白）

	报告编号：G2009-207                   检 验 结 果                   第7页，共13页

	样品编号
	样品名称
	采样点位
	检验项目
	检验结果
	限值
	检验方法

	TY200911S10109
	出厂水
	出厂水

取样口
	锑

（mg/L）
	< 0.00007
	0.005
	GB/T 5750.6-2006

电感耦合等离子体质谱法

	
	
	
	镍

（mg/L）
	0.00010
	0.02
	GB/T 5750.6-2006

电感耦合等离子体质谱法

	
	
	
	银

（mg/L）
	< 0.00003
	0.05
	GB/T 5750.6-2006

电感耦合等离子体质谱法

	
	
	
	钡

（mg/L）
	0.0924
	0.7
	GB/T 5750.6-2006

电感耦合等离子体质谱法

	TY200911S10110
	出厂水
	出厂水

取样口
	甲醛

（mg/L）
	< 0.05
	——
	HJ 601-2011

乙酰丙酮分光光度法

	TY200911S10111
	出厂水
	出厂水

取样口
	氯化氰

（以CN-计）

（mg/L）
	< 0.01
	0.07
	GB/T 5750.10-2006

异烟酸巴比妥酸分光光度法

	TY200911S10112
	出厂水
	出厂水

取样口
	一氯胺

（mg/L）
	< 0.01
	——
	GB/T 5750.11-2006

N,N-二乙基对苯二胺分光光度法

	
	
	
	臭氧

（mg/L）
	< 0.00001
	——
	GB/T 5750.11-2006

靛蓝分光光度法

	
	
	
	游离余氯

（mg/L）
	< 0.01
	——
	GB/T 5750.11-2006

N,N-二乙基对苯二胺分光光度法

	TY200911S10113
	出厂水
	出厂水

取样口
	四氯化碳

（mg/L）
	< 0.00021
	0.002
	GB/T 5750.8-2006

吹脱/捕集气相色谱-质谱法

	
	
	
	1,2-二氯乙烷

（mg/L）
	< 0.00006
	0.03
	GB/T 5750.8-2006

吹脱/捕集气相色谱-质谱法


（本页以下空白）

	报告编号：G2009-207                   检 验 结 果                   第8页，共13页

	样品编号
	样品名称
	采样点位
	检验项目
	检验结果
	限值
	检验方法

	TY200911S10113
	出厂水
	出厂水

取样口
	1,1,1三氯乙烷

（mg/L）
	< 0.00008
	2
	GB/T 5750.8-2006

吹脱/捕集气相色谱-质谱法

	
	
	
	氯乙烯

（mg/L）
	< 0.00017
	0.005
	GB/T 5750.8-2006

吹脱/捕集气相色谱-质谱法

	
	
	
	1,1-二氯乙烯

（mg/L）
	< 0.00012
	0.03
	GB/T 5750.8-2006

吹脱/捕集气相色谱-质谱法

	
	
	
	1,2-二氯乙烯

（mg/L）
	< 0.00006
	0.05
	GB/T 5750.8-2006

吹脱/捕集气相色谱-质谱法

	
	
	
	三氯乙烯

（mg/L）
	< 0.00019
	0.07
	GB/T 5750.8-2006

吹脱/捕集气相色谱-质谱法

	
	
	
	四氯乙烯

（mg/L）
	< 0.00014
	0.04
	GB/T 5750.8-2006

吹脱/捕集气相色谱-质谱法

	
	
	
	环氧氯丙烷

（mg/L）
	< 0.0004
	0.0004
	CJ/T 141-2018

液液萃取/气相色谱-质谱法

	
	
	
	苯

（mg/L）
	< 0.00004
	0.01
	GB/T 5750.8-2006

吹脱/捕集气相色谱-质谱法

	
	
	
	甲苯

（mg/L）
	< 0.00011
	0.7
	GB/T 5750.8-2006

吹脱/捕集气相色谱-质谱法

	
	
	
	二甲苯

（mg/L）
	< 0.00005
	0.5
	GB/T 5750.8-2006

吹脱/捕集气相色谱-质谱法

	
	
	
	乙苯

（mg/L）
	< 0.00006
	0.3
	GB/T 5750.8-2006

吹脱/捕集气相色谱-质谱法

	
	
	
	氯苯

（mg/L）
	< 0.00004
	0.3
	GB/T 5750.8-2006

吹脱/捕集气相色谱-质谱法


（本页以下空白）

	报告编号：G2009-207                   检 验 结 果                   第9页，共13页

	样品编号
	样品名称
	采样点位
	检验项目
	检验结果
	限值
	检验方法

	TY200911S10113
	出厂水
	出厂水

取样口
	1,2-二氯苯

（mg/L）
	< 0.00003
	1
	GB/T 5750.8-2006

吹脱/捕集气相色谱-质谱法

	
	
	
	1,4-二氯苯

（mg/L）
	< 0.00003
	0.3
	GB/T 5750.8-2006

吹脱/捕集气相色谱-质谱法

	
	
	
	苯乙烯

（mg/L）
	< 0.00004
	0.02
	GB/T 5750.8-2006

吹脱/捕集气相色谱-质谱法

	
	
	
	六氯丁二烯

（mg/L）
	< 0.00011
	0.0006
	GB/T 5750.8-2006

吹脱/捕集气相色谱-质谱法

	
	
	
	二氯甲烷

（mg/L）
	< 0.00003
	0.02
	GB/T 5750.8-2006

吹脱/捕集气相色谱-质谱法

	TY200911S10114
	出厂水
	出厂水

取样口
	三卤甲烷

（mg/L）
	< 0.00003
	1
	GB/T 5750.8-2006

吹脱/捕集气相色谱-质谱法

	
	
	
	三氯甲烷

（mg/L）
	< 0.00003
	0.06
	GB/T 5750.8-2006

吹脱/捕集气相色谱-质谱法

	
	
	
	三溴甲烷

（mg/L）
	< 0.00012
	0.1
	GB/T 5750.8-2006

吹脱/捕集气相色谱-质谱法

	
	
	
	二氯一溴甲烷

（mg/L）
	< 0.00008
	0.06
	GB/T 5750.8-2006

吹脱/捕集气相色谱-质谱法

	
	
	
	一氯二溴甲烷

（mg/L）
	< 0.00004
	0.1
	GB/T 5750.8-2006

吹脱/捕集气相色谱-质谱法

	TY200911S10115
	出厂水
	出厂水

取样口
	三氯苯

（mg/L）
	< 0.00004
	0.02
	GB/T 5750.8-2006

气相色谱法

	
	
	
	七氯

（mg/L）
	< 0.0002
	0.0004
	GB/T 5750.9-2006

液液萃取气相色谱法


（本页以下空白）

	报告编号：G2009-207                   检 验 结 果                   第10页，共13页

	样品编号
	样品名称
	采样点位
	检验项目
	检验结果
	限值
	检验方法

	TY200911S10115
	出厂水
	出厂水

取样口
	六氯苯

（mg/L）
	< 0.00002
	0.001
	GB/T 5750.8-2006

气相色谱法

	TY200911S10116
	出厂水
	出厂水

取样口
	丙烯酰胺

（mg/L）
	< 0.00005
	0.0005
	GB/T 5750.8-2006

气相色谱法

	TY200911S10117
	出厂水
	出厂水

取样口
	邻苯二甲酸二

（2-乙基己基）酯（mg/L）
	< 0.002
	0.008
	GB/T 5750.8-2006

气相色谱法

	TY200911S10118
	出厂水
	出厂水

取样口
	微囊藻毒素-LR（mg/L）
	< 0.00006
	0.001
	GB/T 5750.8-2006

高压液相色谱法

	TY200911S10119
	出厂水
	出厂水

取样口
	滴滴涕

（mg/L）
	< 0.00002
	0.001
	GB/T 5750.9-2006

气相色谱法

	
	
	
	六六六

（mg/L）
	< 0.00001
	0.005
	GB/T 5750.9-2006

气相色谱法

	
	
	
	林丹（γ-666）

（mg/L）
	< 0.00001
	0.002
	GB/T 5750.9-2006

气相色谱法

	
	
	
	溴氰菊酯

（mg/L）
	< 0.00020
	0.02
	GB/T 5750.9-2006

气相色谱法

	
	
	
	百菌清

（mg/L）
	< 0.0004
	0.01
	GB/T 5750.9-2006

气相色谱法

	TY200911S10120
	出厂水
	出厂水

取样口
	甲基对硫磷

（mg/L）
	< 0.0001
	0.02
	GB/T 5750.9-2006

气相色谱法

	
	
	
	对硫磷

（mg/L）
	< 0.0001
	0.003
	GB/T 5750.9-2006

气相色谱法

	
	
	
	马拉硫磷

（mg/L）
	< 0.0001
	0.25
	GB/T 5750.9-2006

气相色谱法


（本页以下空白）

	报告编号：G2009-207                  检 验 结 果                第11页，共13页

	样品编号
	样品名称
	采样点位
	检验项目
	检验结果
	限值
	检验方法

	TY200911S10120
	出厂水
	出厂水

取样口
	乐果

（mg/L）
	< 0.0001
	0.08
	GB/T 5750.9-2006

气相色谱法

	
	
	
	敌敌畏

（mg/L）
	< 0.00005
	0.001
	GB/T 5750.9-2006

毛细管柱气相色谱法

	
	
	
	2,4-滴

（mg/L）
	< 0.00005
	0.03
	GB/T 5750.9-2006

气相色谱法

	TY200911S10121
	出厂水
	出厂水

取样口
	呋喃丹

（mg/L）
	< 0.000125
	0.007
	GB/T 5750.9-2006

高压液相色谱法

	
	
	
	草甘膦

（mg/L）
	< 0.025
	0.7
	GB/T 5750.9-2006

高效液相色谱法

	
	
	
	灭草松

（mg/L）
	< 0.0002
	0.3
	GB/T 5750.9-2006

气相色谱法

	
	
	
	毒死蜱

（mg/L）
	< 0.002
	0.03
	GB/T 5750.9-2006

气相色谱法

	
	
	
	莠去津

（mg/L）
	< 0.0005
	0.002
	GB/T 5750.9-2006

高效液相色谱法

	TY200911S10122
	出厂水
	出厂水

取样口
	苯并[a]芘

（mg/L）
	< 1.4 × 10-6
	0.00001
	GB/T 5750.8-2006

高压液相色谱法

	TY200911S10123
	出厂水
	出厂水

取样口
	2,4,6-三氯酚

（mg/L）
	< 0.00004
	0.2
	GB/T 5750.10-2006

衍生化气相色谱法

	
	
	
	五氯酚

（mg/L）
	< 0.00003
	0.009
	GB/T 5750.9-2006

衍生化气相色谱法


（本页以下空白）

	报告编号：G2009-207                   检 验 结 果               第12页，共13页

	样品编号
	样品名称
	采样点位
	检验项目
	检验结果
	限值
	检验方法

	TY200911S10124
	出厂水
	出厂水

取样口
	三氯乙酸

（mg/L）
	< 0.001
	0.1
	GB/T 5750.10-2006

液液萃取衍生气相色谱法

	
	
	
	三氯乙醛

（mg/L）
	< 0.001
	0.01
	GB/T 5750.10-2006

气相色谱法

	
	
	
	二氯乙酸

（mg/L）
	< 0.002
	0.05
	GB/T 5750.10-2006

液液萃取衍生气相色谱法

	TY200911S10125
	出厂水
	出厂水

取样口
	菌落总数

（CFU/mL）
	21
	100
	GB/T 5750.12-2006

平皿计数法

	
	
	
	总大肠菌群（MPN/100mL)
	未检出
	不得检出
	GB/T 5750.12-2006

多管发酵法

	
	
	
	耐热大肠菌群

（MPN/100mL)
	未检出
	不得检出
	GB/T 5750.12-2006

多管发酵法

	
	
	
	大肠埃希氏菌

（MPN/100mL)
	未检出
	不得检出
	GB/T 5750.12-2006

多管发酵法

	TY200911S10126
	出厂水
	出厂水

取样口
	砷

（mg/L）
	0.00399
	0.01
	GB/T 5750.6-2006

电感耦合等离子体质谱法

	TY200911S10127
	出厂水
	出厂水

取样口
	贾第鞭毛虫

（个/10L）
	0
	< 1
	GB/T 5750.12-2006

免疫磁分离荧光抗体法

	
	
	
	隐孢子虫

（个/10L）
	0
	< 1
	GB/T 5750.12-2006

免疫磁分离荧光抗体法

	TY200911S10128
	出厂水
	出厂水

取样口
	总α放射性

（Bq/L）
	0.020
	0.5
	GB/T 5750.13-2006

	
	
	
	总β放射性

（Bq/L）
	0.069
	1
	GB/T 5750.13-2006


（本页以下空白）

	报告编号：G2009-207                   检 验 结 果             第13页，共13页

	检验结论

经检验，所检项目均符合GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。

                                                   检 验 机 构

                                                 盖 章




报告编制人：                           签 发 人：       
校  核  人：                           签发日期：   年   月   日
华科检测字环质（2020）








