| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小水电站生态流量年度评价名录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 市州 | 县市区 | 电站名称 | 年报代码 | 装机容量 （kW） | 开发方式 | 所在河流 | 生态流量确定情况 |  |  | 监测数据是否已接入省级监管平台 | 是否人工上传监测数据 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 阈值 （m³/s） | 是否核定 | 核定依据 |  |  |  |
| 1 | 常德市 | 桃源县 | 竹园水电站 | 4307251002 | 20000 | 引水式 | 夷望溪 | 2.66 | 是 | 水资源论证 | 是 | 否 |  |
| 2 | 常德市 | 桃源县 | 新林水电站 | 4307251003 | 1950 | 坝 式 | 夷望溪 | 3.25 | 是 | 水资源论证 | 是 | 否 |  |
| 3 | 常德市 | 桃源县 | 黑炭沟水电站 | 4307251042 | 200 | 坝 式 | 大仙人溪 | 0.063 | 是 | 项目环评 | 是 | 否 |  |
| 4 | 常德市 | 桃源县 | 黄石坝后水电站 | 4307251029 | 6000 | 坝 式 | 白洋河 | 1.72 | 是 | 水资源论证 | 是 | 否 |  |
| 5 | 常德市 | 桃源县 | 九溪水轮泵水电站 | 4307251007 | 750 | 引水式 | 白洋河 | 1.913 | 是 | 水资源论证 | 是 | 否 |  |
| 6 | 常德市 | 桃源县 | 陈家塔水电站 | 4307251050 | 320 | 引水式 | 白洋河 | 0.05 | 是 | 水资源论证 | 是 | 否 |  |
| 7 | 常德市 | 桃源县 | 马金洞水电站 | 4307251019 | 1200 | 引水式 | 白洋河 | 0.365 | 是 | 水资源论证 | 是 | 否 |  |
| 8 | 常德市 | 桃源县 | 小河口水电站 | 4307251052 | 250 | 引水式 | 白洋河 | 0.412 | 是 | 水资源论证 | 是 | 否 |  |
| 9 | 常德市 | 桃源县 | 重阳水电站 | 4307251026 | 950 | 混合式 | 白洋河 | 4.63 | 是 | 水资源论证 | 是 | 否 |  |
| 10 | 常德市 | 桃源县 | 黄甲铺水电站 | 4307252008 | 750 | 引水式 | 白洋河 | 1.986 | 是 | 水资源论证 | 是 | 否 |  |
| 11 | 常德市 | 桃源县 | 戈尔潭水电站 | 4307251009 | 640 | 坝 式 | 白洋河 | 0.07 | 是 | 水资源论证 | 是 | 否 |  |
| 12 | 常德市 | 桃源县 | 浯栗林水电站 | 4307251022 | 505 | 混合式 | 白洋河 | 3.671 | 是 | 水资源论证 | 是 | 否 |  |
| 13 | 常德市 | 桃源县 | 白洋河水电站 | 4307251032 | 800 | 混合式 | 白洋河 | 4.25 | 是 | 水资源论证 | 是 | 否 |  |
| 14 | 常德市 | 桃源县 | 毛公坝水电站 | 4307259063 | 395 | 引水式 | 大洑溪 | 0.369 | 是 | 水资源论证 | 是 | 否 |  |
| 15 | 常德市 | 桃源县 | 郭岩洲水电站 | 4307259028 | 235 | 引水式 | 大洑溪 | 0.5 | 是 | 水资源论证 | 是 | 否 |  |
| 16 | 常德市 | 桃源县 | 纸厂水电站 | 4307259064 | 200 | 引水式 | 大洑溪 | 0.5 | 是 | 水资源论证 | 是 | 否 |  |
| 17 | 常德市 | 桃源县 | 边家河水电站 | 4307251043 | 75 | 引水式 | 大洑溪 | 0.4 | 是 | 水资源论证 | 是 | 否 |  |
| 18 | 常德市 | 桃源县 | 丁家坪水电站 | 4307259001 | 325 | 混合式 | 大洑溪 | 0.5 | 是 | 水资源论证 | 是 | 否 |  |
| 19 | 常德市 | 桃源县 | 麻潭河水电站 | 4307259062 | 605 | 引水式 | 大洑溪 | 0.63 | 是 | 水资源论证 | 是 | 否 |  |
| 20 | 常德市 | 桃源县 | 万家河水电站 | 4307251057 | 375 | 引水式 | 大洑溪 | 0.07 | 是 | 水资源论证 | 是 | 否 |  |
| 21 | 常德市 | 桃源县 | 会人溪水电站 | 4307251058 | 20000 | 引水式 | 大洑溪 | 1.07 | 是 | 项目环评 | 是 | 否 |  |
| 22 | 常德市 | 桃源县 | 流水洲水电站 | 4307251011 | 1200 | 坝 式 | 大洑溪 | 1.3 | 是 | 水资源论证 | 是 | 否 |  |
| 23 | 常德市 | 桃源县 | 毛坪水电站 | 4307251013 | 7000 | 引水式 | 大洑溪 | 1.93 | 是 | 项目环评 | 是 | 否 |  |
| 24 | 常德市 | 桃源县 | 杨家溪水电站 | 4307251004 | 3450 | 坝 式 | 大洑溪 | 1.93 | 是 | 项目环评 | 是 | 否 |  |
| 25 | 常德市 | 桃源县 | 两河口底涵水电站 | 4307251015 | 640 | 坝 式 | 小洑溪 | 0.13 | 是 | 水资源论证 | 是 | 否 |  |
| 26 | 常德市 | 桃源县 | 七铃坪水电站 | 4307251040 | 320 | 引水式 | 小洑溪 | 0.45 | 是 | 水资源论证 | 是 | 否 |  |
| 27 | 常德市 | 桃源县 | 桃花溪水电站 | 4307251023 | 200 | 坝 式 | 小洑溪 | 0.03 | 是 | 水资源论证 | 是 | 否 |  |
| 28 | 常德市 | 桃源县 | 前山桥水电站 | 4307251038 | 125 | 坝 式 | 小洑溪 | 0.02 | 是 | 水资源论证 | 是 | 否 |  |
| 29 | 常德市 | 桃源县 | 桥塘水电站 | 4307251055 | 640 | 引水式 | 夷望溪 | 0.43 | 是 | 水资源论证 | 是 | 否 |  |
| 30 | 常德市 | 桃源县 | 桃安水电站 | 4307251056 | 250 | 引水式 | 夷望溪 | 0.02 | 是 | 水资源论证 | 是 | 否 |  |
| 31 | 常德市 | 桃源县 | 安塘坪水电站 | 4307251054 | 950 | 混合式 | 夷望溪 | 0.29 | 是 | 水资源论证 | 是 | 否 |  |
| 32 | 常德市 | 桃源县 | 成功坪水电站 | 4307251012 | 1020 | 混合式 | 夷望溪 | 0.28 | 是 | 水资源论证 | 是 | 否 |  |
| 33 | 常德市 | 桃源县 | 西溪坝后水电站 | 4307251010 | 720 | 坝 式 | 夷望溪 | 0.08 | 是 | 水资源论证 | 是 | 否 |  |
| 34 | 常德市 | 桃源县 | 东溪水电站 | 4307259065 | 400 | 引水式 | 夷望溪 | 0.02 | 是 | 水资源论证 | 是 | 否 |  |
| 35 | 常德市 | 桃源县 | 木旺溪电站 | 4307251066 | 950 | 引水式 | 夷望溪 | 0.241 | 是 | 项目环评 | 是 | 否 |  |
| 36 | 常德市 | 桃源县 | 鑫兴（煌山）水电站 | 4307251018 | 600 | 引水式 | 大洋溪 | 0.03 | 是 | 其它 | 是 | 否 |  |
| 37 | 常德市 | 桃源县 | 双溪水电站 | 4307251044 | 320 | 混合式 | 大洋溪 | 0.29 | 是 | 水资源论证 | 是 | 否 |  |
| 38 | 常德市 | 桃源县 | 桃溪水电站 | 4307251045 | 400 | 混合式 | 大洋溪 | 0.3 | 是 | 水资源论证 | 是 | 否 |  |
| 39 | 常德市 | 桃源县 | 青年水电站 | 4307251036 | 320 | 混合式 | 大洋溪 | 0.306 | 是 | 水资源论证 | 是 | 否 |  |
| 40 | 常德市 | 桃源县 | 中洲水电站 | 4307251017 | 500 | 坝 式 | 大洋溪 | 0.33 | 是 | 水资源论证 | 是 | 否 |  |
| 41 | 常德市 | 桃源县 | 鲜花水电站 | 4307251049 | 500 | 混合式 | 大洋溪 | 0.58 | 是 | 水资源论证 | 是 | 否 |  |
| 42 | 常德市 | 桃源县 | 四台山水电站 | 4307251027 | 960 | 引水式 | 澄 溪 | 0.88 | 是 | 水资源论证 | 是 | 否 |  |
| 43 | 常德市 | 桃源县 | 王家坪水电站 | 4307251034 | 310 | 混合式 | 澄 溪 | 0.96 | 是 | 水资源论证 | 是 | 否 |  |
| 44 | 常德市 | 桃源县 | 王家湾渠首水电站 | 4307251033 | 1030 | 坝 式 | 澄 溪 | 0.19 | 是 | 水资源论证 | 是 | 否 |  |
| 45 | 常德市 | 桃源县 | 芦花水电站 | 4307251005 | 1260 | 引水式 | 水 溪 | 0.17 | 是 | 水资源论证 | 是 | 否 |  |
| 46 | 常德市 | 桃源县 | 九龙水电站 | 4307251053 | 160 | 坝 式 | 沙萝溪 | 0.06 | 是 | 水资源论证 | 是 | 否 |  |
| 47 | 常德市 | 桃源县 | 三里溪渠首水电站 | 4307251016 | 570 | 坝 式 | 延 溪 | 0.08 | 是 | 水资源论证 | 是 | 否 |  |
| 48 | 常德市 | 桃源县 | 鸦雀潭水电站 | 4307251041 | 200 | 混合式 | 延 溪 | 0.6 | 是 | 水资源论证 | 是 | 否 |  |