## 三季度汇总
桃源县城第二污水处理厂三季度运行水质汇总报表
日期 | 进水量(M³） | 出水量(M³） | 污泥处理量（吨） | CODmg/l |  | BODmg/l |  | SSmg/l |  | NH3-Nmg/l |  | TPmg/l |  | TNmg/l |  | PH
|  |  |  | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水
7月 | 158361 | 148639 | 17.47 | 2484.22 | 455.88 | 724.94 | 73.14 | 4411 | 79.75 | 376.86 | 5.26 | 35.01 | 7.97 | 418.01 | 138.12 | 228.8 | 242.09
8月 | 182000 | 172570 | 0 | 2550.69 | 481.16 | 835.6 | 73.98 | 4534 | 79.5 | 292.24 | 2.83 | 29.49 | 5.39 | 337.4 | 128.91 | 222.48 | 233.27
9月 | 170947 | 160681 | 0 | 2407.73 | 462.55 | 698.45 | 75.47 | 4496 | 73.25 | 332.76 | 3.66 | 35.99 | 6.49 | 363.8 | 135.65 | 211.4 | 226.51
总计： | 511308 | 481890 | 17.47 | 7442.64 | 1399.59 | 2258.99 | 222.59 | 13441 | 232.5 | 1001.86 | 11.75 | 100.49 | 19.85 | 1119.21 | 402.68 | 662.68 | 701.87

## 7月
桃源县城第二污水处理厂运行7月水质报表
日期 | 进水量(M³） | 出水量(M³） | CODmg/l |  | BODmg/l |  | SSmg/l |  | NH3-Nmg/l |  | TPmg/l |  | TNmg/l |  | PH
|  |  | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水
1 | 9684 | 9385 | 65.04 | 13.18 | 15.41 | 2.37 | 139 | 2.75 | 12.29 | 0.15 | 0.91 | 0.2 | 13.02 | 7.67 | 7.72 | 7.83
2 | 11011 | 10786 | 58.01 | 14.38 | 17.42 | 2.34 | 135 | 2.25 | 10.97 | 0.21 | 0.97 | 0.22 | 11.34 | 7.43 | 7.39 | 7.77
3 | 10542 | 10008 | 88.61 | 10.45 | 16.45 | 2.13 | 144 | 2.5 | 8.41 | 0.16 | 1.01 | 0.23 | 10.94 | 5.97 | 7.45 | 7.63
4 | 10352 | 9903 | 59.42 | 10.6 | 18.22 | 2.26 | 137 | 3 | 9.95 | 0.17 | 1.08 | 0.25 | 11.4 | 5.38 | 7.48 | 7.88
5 | 10076 | 9540 | 54.44 | 6.61 | 18.75 | 2.11 | 132 | 1.25 | 4.81 | 0.21 | 0.47 | 0.23 | 5.56 | 1.84 | 7.51 | 7.8
6 | 8936 | 8607 | 62.73 | 10.12 | 18.82 | 2.26 | 127 | 1.5 | 5.4 | 0.12 | 0.53 | 0.22 | 6.26 | 2.79 | 7.46 | 7.79
7 | 6050 | 5810 | 88.19 | 9.52 | 18.13 | 2.09 | 137 | 2 | 8.18 | 0.46 | 1.32 | 0.29 | 9.54 | 3.49 | 7.39 | 7.81
8 | 5106 | 4791 | 60.83 | 9.37 | 21.25 | 2.29 | 133 | 2.5 | 8.57 | 0.17 | 0.85 | 0.4 | 8.94 | 3.52 | 7.43 | 7.77
9 | 5357 | 5029 | 83.16 | 14.95 | 25.81 | 2.17 | 135 | 3.25 | 9.19 | 0.24 | 1.14 | 0.32 | 11.36 | 2.21 | 7.52 | 7.89
10 | 4627 | 4425 | 94.36 | 10.91 | 19.07 | 2.39 | 146 | 2.75 | 12.12 | 0.2 | 1.29 | 0.26 | 12.92 | 3.7 | 7.63 | 7.92
11 | 4519 | 4383 | 88.79 | 9.64 | 21.01 | 2.05 | 149 | 3.5 | 10.88 | 0.27 | 1.05 | 0.3 | 12.46 | 3.46 | 7.44 | 7.94
12 | 4612 | 4358 | 93.11 | 11.7 | 26.13 | 2.37 | 138 | 1 | 11.89 | 0.23 | 1.15 | 0.35 | 13.69 | 2.33 | 7.56 | 7.91
13 | 5352 | 4977 | 84.55 | 18.98 | 21.24 | 2.28 | 141 | 2.25 | 22.53 | 0.15 | 1.18 | 0.39 | 23.7 | 4.4 | 7.51 | 7.94
14 | 4677 | 4327 | 61.06 | 10.52 | 22.43 | 2.07 | 143 | 2.5 | 22.49 | 0.09 | 1.27 | 0.28 | 24.01 | 4.92 | 7.53 | 7.92
15 | 4880 | 4510 | 63.84 | 20.16 | 31.78 | 2.06 | 137 | 2 | 18.56 | 0.1 | 1.46 | 0.36 | 20.99 | 8.55 | 7.44 | 7.87
16 | 4762 | 4412 | 88.64 | 13.1 | 29.8 | 2 | 139 | 3.5 | 18.78 | 0.09 | 1.61 | 0.27 | 19.47 | 8.36 | 7.38 | 7.9
17 | 5515 | 5064 | 73.51 | 13.24 | 26.53 | 2.81 | 137 | 3 | 17.12 | 0.13 | 1.53 | 0.25 | 20.19 | 7.33 | 7.57 | 7.89
18 | 4794 | 4399 | 71.56 | 15.58 | 27.58 | 2.06 | 140 | 2.5 | 18.17 | 0.2 | 1.67 | 0.3 | 20.66 | 6.93 | 7.46 | 7.98
19 | 7395 | 7103 | 101.21 | 18.58 | 21.66 | 2.02 | 143 | 3 | 16.84 | 0.25 | 1.37 | 0.25 | 17.09 | 6.58 | 7.39 | 7.83
20 | 4159 | 4080 | 95.39 | 28.28 | 22.29 | 2.37 | 146 | 3.5 | 14.51 | 0.16 | 1.52 | 0.31 | 14.85 | 4.47 | 7.4 | 7.88
21 | 2434 | 2189 | 84.01 | 21.47 | 20.87 | 2.63 | 143 | 2.5 | 5.87 | 0.15 | 1.04 | 0.25 | 6.01 | 2.88 | 7.46 | 7.91
22 | 2161 | 1882 | 83.78 | 27.81 | 25.67 | 3.03 | 148 | 2 | 7.33 | 0.03 | 0.79 | 0.36 | 9.51 | 2.14 | 7.01 | 7.51
23 | 2410 | 2071 | 70.67 | 17.02 | 24.46 | 2.1 | 141 | 2.75 | 10.57 | 0.11 | 0.89 | 0.11 | 13.36 | 3.4 | 7.25 | 7.64
24 | 2207 | 1882 | 99.43 | 19.78 | 24.77 | 2.33 | 149 | 1.75 | 11.13 | 0.13 | 0.94 | 0.12 | 12.97 | 3.64 | 7.03 | 7.62
25 | 1863 | 1498 | 83.12 | 14.39 | 32.98 | 2.94 | 150 | 2.5 | 10.32 | 0.25 | 0.83 | 0.13 | 12.16 | 2.89 | 7.15 | 7.68
26 | 1930 | 1651 | 78.82 | 17.79 | 30.52 | 2.72 | 146 | 3 | 9.84 | 0.24 | 1 | 0.21 | 10.32 | 2.6 | 7.17 | 7.69
27 | 1877 | 1675 | 85.58 | 13.5 | 26.91 | 2.43 | 149 | 2.75 | 10.99 | 0.06 | 1.06 | 0.31 | 12.52 | 3.54 | 7.18 | 7.72
28 | 2176 | 1863 | 86.93 | 12.87 | 20.74 | 2.78 | 152 | 3 | 11.08 | 0.08 | 1.65 | 0.21 | 11.47 | 3.84 | 7.26 | 7.83
29 | 2511 | 2244 | 92.07 | 13.65 | 29.46 | 2.34 | 154 | 3.25 | 13.41 | 0.09 | 1.22 | 0.11 | 13.68 | 3.7 | 7.23 | 7.86
30 | 3226 | 2836 | 94.85 | 14.51 | 25.14 | 2.98 | 152 | 2.75 | 13.41 | 0.13 | 1.08 | 0.24 | 14.06 | 4.03 | 7.19 | 7.72
31 | 3160 | 2951 | 88.51 | 13.22 | 23.64 | 2.36 | 149 | 3 | 11.25 | 0.23 | 1.13 | 0.24 | 13.56 | 4.13 | 7.21 | 7.76
平均值 | 5108.4194 | 4794.8065 | 80.1361 | 14.7058 | 23.3852 | 2.3594 | 142.2903 | 2.5726 | 12.1568 | 0.16968 | 1.1294 | 0.2571 | 13.4842 | 4.4555 | 7.3806 | 7.8094
最大值 | 11011 | 10786 | 101.21 | 28.28 | 32.98 | 3.03 | 154 | 3.5 | 22.53 | 0.46 | 1.67 | 0.4 | 24.01 | 8.55 | 7.72 | 7.98
最小值 | 1863 | 1498 | 54.44 | 6.61 | 15.41 | 2 | 127 | 1 | 4.81 | 0.03 | 0.47 | 0.11 | 5.56 | 1.84 | 7.01 | 7.51
合计 | 158361 | 148639

## 8月
桃源县城第二污水处理厂运行8月水质报表
日期 | 进水量(M³） | 出水量(M³） | CODmg/l |  | BODmg/l |  | SSmg/l |  | NH3-Nmg/l |  | TPmg/l |  | TNmg/l |  | PH
|  |  | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水
1 | 3159 | 2965 | 104.26 | 14.57 | 24.34 | 2.34 | 155 | 3.25 | 11.05 | 0.19 | 1.22 | 0.11 | 14.03 | 4.82 | 7.27 | 7.76
2 | 3560 | 3241 | 86.26 | 9.84 | 26.12 | 2.64 | 156 | 2.5 | 10.43 | 0.12 | 0.92 | 0.32 | 10.59 | 5.84 | 7.18 | 7.59
3 | 3910 | 3620 | 113.21 | 16.85 | 24.36 | 2.28 | 153 | 3 | 12.74 | 0.02 | 1.09 | 0.28 | 12.97 | 5.27 | 7.25 | 7.64
4 | 3864 | 3556 | 117.49 | 18.24 | 25.7 | 2.5 | 155 | 3.25 | 13.1 | 0.04 | 1.13 | 0.25 | 13.27 | 5.95 | 7.1 | 7.58
5 | 4982 | 4779 | 81.09 | 16.25 | 25.87 | 2.03 | 139 | 1.75 | 13.22 | 0.03 | 1.19 | 0.25 | 13.91 | 6.92 | 7.12 | 7.45
6 | 3577 | 3313 | 83.39 | 11.22 | 35.9 | 2.86 | 142 | 2.25 | 12.54 | 0.09 | 1.11 | 0.26 | 14.24 | 5.6 | 7.21 | 7.47
7 | 2538 | 2306 | 110.44 | 10.82 | 25.91 | 2.71 | 153 | 3 | 12.46 | 0.03 | 1.18 | 0.3 | 14.08 | 5.66 | 7.25 | 7.51
8 | 3180 | 2800 | 104.45 | 15.4 | 28.18 | 2.06 | 157 | 3.5 | 12.43 | 0.12 | 1.24 | 0.28 | 14.32 | 5.34 | 7.17 | 7.45
9 | 5175 | 4625 | 103.47 | 19.9 | 39.17 | 2.13 | 158 | 2 | 13.69 | 0.02 | 0.89 | 0.17 | 13.85 | 7.53 | 7.08 | 7.47
10 | 7221 | 7168 | 87 | 20.03 | 27.46 | 2.18 | 147 | 2.5 | 16.56 | 0.02 | 0.73 | 0.16 | 17.55 | 8.34 | 7.25 | 7.56
11 | 4138 | 4089 | 118.41 | 7.87 | 28.57 | 2.13 | 151 | 3.5 | 13.33 | 0.16 | 0.71 | 0.2 | 14.28 | 8.89 | 7.12 | 7.42
12 | 7903 | 7454 | 100.07 | 20.9 | 32.76 | 2.8 | 156 | 3 | 9.23 | 0.06 | 0.68 | 0.19 | 13.87 | 7.89 | 7.09 | 7.36
13 | 10592 | 10136 | 107.94 | 15.66 | 31.18 | 2.34 | 158 | 3 | 11.47 | 0.04 | 0.57 | 0.16 | 12.1 | 5.76 | 7.07 | 7.47
14 | 10180 | 9896 | 101.94 | 17.57 | 31.33 | 2.37 | 155 | 3.25 | 13.33 | 0.1 | 0.65 | 0.19 | 13.5 | 6.4 | 7.04 | 7.48
15 | 10221 | 9792 | 79.24 | 5.38 | 29.39 | 2.23 | 141 | 2.5 | 5.11 | 0.13 | 0.46 | 0.18 | 7.54 | 4.93 | 7.04 | 7.35
16 | 9450 | 9170 | 74.04 | 19.36 | 34.03 | 2.23 | 146 | 2.25 | 5.19 | 0.08 | 0.81 | 0.18 | 7.31 | 2.96 | 7.15 | 7.52
17 | 9735 | 9276 | 88.75 | 26.1 | 32.44 | 2.12 | 148 | 1.75 | 5.34 | 0.12 | 0.85 | 0.18 | 6.92 | 2.39 | 7.2 | 7.4
18 | 9979 | 9650 | 66.71 | 12.44 | 31.32 | 2.24 | 140 | 3 | 5.99 | 0.2 | 0.71 | 0.14 | 7.33 | 2.44 | 7.16 | 7.55
19 | 8210 | 8055 | 59.12 | 15.61 | 33.13 | 2.27 | 144 | 2.5 | 5.71 | 0.18 | 0.67 | 0.13 | 6.36 | 1.84 | 7.23 | 7.59
20 | 5121 | 5030 | 69.99 | 17.58 | 26.91 | 2.07 | 142 | 1.25 | 14.68 | 0.04 | 2.88 | 0.12 | 14.85 | 1.94 | 7.29 | 7.57
21 | 4195 | 4008 | 54.5 | 16.58 | 22.53 | 2.45 | 141 | 2.25 | 8.86 | 0.09 | 0.87 | 0.19 | 12.16 | 2.86 | 7.46 | 7.91
22 | 2517 | 2357 | 75.58 | 18.86 | 31.78 | 2.38 | 147 | 3.5 | 8.15 | 0.09 | 1.09 | 0.21 | 12.62 | 1.43 | 7.19 | 7.56
23 | 4407 | 3729 | 71.05 | 12.96 | 22.83 | 3.23 | 138 | 2 | 4.36 | 0.03 | 0.88 | 0.1 | 5.93 | 2.33 | 7.11 | 7.52
24 | 6736 | 6695 | 41.65 | 20.91 | 19.35 | 2.15 | 132 | 1.25 | 7.34 | 0.07 | 1.01 | 0.09 | 8.05 | 1.93 | 7.1 | 7.51
25 | 8380 | 7870 | 59.76 | 15.26 | 23.01 | 2.05 | 134 | 2.25 | 6.38 | 0.06 | 0.87 | 0.1 | 8.09 | 1.72 | 7.04 | 7.51
26 | 7158 | 6923 | 61.5 | 16.82 | 18.93 | 2.25 | 133 | 2 | 5.99 | 0.21 | 0.8 | 0.09 | 7.49 | 1.94 | 7.08 | 7.4
27 | 5021 | 4794 | 69.44 | 16.59 | 25.45 | 3.41 | 136 | 2.5 | 4.27 | 0.07 | 1.18 | 0.1 | 5.17 | 1.62 | 7.16 | 7.51
28 | 4392 | 4003 | 76.56 | 12.56 | 24.67 | 2.67 | 143 | 2.75 | 6.66 | 0.16 | 0.56 | 0.1 | 7.37 | 2.06 | 7.03 | 7.43
29 | 3985 | 3650 | 68.73 | 11.4 | 14.92 | 2.28 | 148 | 2 | 5.68 | 0.15 | 0.69 | 0.14 | 8.04 | 2.01 | 7.11 | 7.59
30 | 4033 | 3616 | 54.16 | 17.2 | 17.23 | 2.31 | 146 | 2.75 | 7.11 | 0.09 | 1.01 | 0.1 | 8.76 | 1.77 | 7.73 | 7.56
31 | 4481 | 4004 | 60.49 | 10.43 | 20.83 | 2.27 | 140 | 3.25 | 9.84 | 0.02 | 0.84 | 0.12 | 10.85 | 2.53 | 7.2 | 7.58
平均值 | 5870.9677 | 5566.7742 | 82.2803 | 15.5213 | 26.9548 | 2.3865 | 146.2581 | 2.5645 | 9.4271 | 0.09129 | 0.95129 | 0.17387 | 10.8839 | 4.1584 | 7.1768 | 7.5248
最大值 | 10592 | 10136 | 118.41 | 26.1 | 39.17 | 3.41 | 158 | 3.5 | 16.56 | 0.21 | 2.88 | 0.32 | 17.55 | 8.89 | 7.73 | 7.91
最小值 | 2517 | 2306 | 41.65 | 5.38 | 14.92 | 2.03 | 132 | 1.25 | 4.27 | 0.02 | 0.46 | 0.09 | 5.17 | 1.43 | 7.03 | 7.35
合计 | 182000 | 172570

## 9月
桃源县城第二污水处理厂运行9月水质报表
日期 | 进水量(M³） | 出水量(M³） | CODmg/l |  | BODmg/l |  | SSmg/l |  | NH3-Nmg/l |  | TPmg/l |  | TNmg/l |  | PH
|  |  | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水
1 | 6270 | 5660 | 58.14 | 17.81 | 23.23 | 3.59 | 138 | 2.75 | 8.97 | 0.07 | 0.83 | 0.12 | 10.2 | 1.67 | 7.11 | 7.6
2 | 9078 | 8710 | 78.25 | 16.01 | 25.65 | 3.13 | 152 | 3 | 11.11 | 0.18 | 0.69 | 0.25 | 12.09 | 2.51 | 6.99 | 7.66
3 | 7968 | 7722 | 64.06 | 23.13 | 21.09 | 2.61 | 148 | 2.25 | 9.28 | 0.03 | 0.74 | 0.12 | 11.51 | 3.43 | 7.05 | 7.66
4 | 7222 | 6895 | 75.55 | 21.75 | 20.51 | 2.11 | 141 | 1.75 | 8.57 | 0.07 | 0.7 | 0.11 | 11.04 | 2.33 | 7.11 | 7.68
5 | 7151 | 6826 | 70.99 | 14.36 | 19.96 | 2.24 | 145 | 2.75 | 9.33 | 0.15 | 0.82 | 0.12 | 10.51 | 1.97 | 7.12 | 7.56
6 | 8441 | 8007 | 72.07 | 11.33 | 20.62 | 3.1 | 143 | 2 | 6.75 | 0.04 | 0.81 | 0.12 | 6.77 | 2.77 | 7.07 | 7.56
7 | 5938 | 5986 | 83.64 | 16.24 | 20.1 | 2.7 | 149 | 3 | 6.97 | 0.03 | 1.43 | 0.13 | 8.65 | 3.58 | 6.94 | 7.5
8 | 3792 | 3524 | 79.49 | 11.07 | 18..99 | 2.11 | 152 | 3.5 | 12.79 | 0.5 | 1.07 | 0.33 | 13.18 | 5.17 | 7.04 | 7.4
9 | 3850 | 3580 | 70.53 | 16.18 | 20.51 | 2.35 | 148 | 3 | 9.76 | 0.07 | 0.98 | 0.42 | 10.55 | 5.34 | 7.3 | 7.55
10 | 3539 | 3190 | 74.06 | 29.53 | 23.32 | 2.28 | 144 | 2 | 10.94 | 0.17 | 1.25 | 0.19 | 11.08 | 4.32 | 7.18 | 7.55
11 | 3332 | 3005 | 85.25 | 19.77 | 24.99 | 2.03 | 146 | 2.75 | 11.13 | 0.17 | 1.34 | 0.21 | 12.21 | 3.73 | 7.43 | 7.56
12 | 3725 | 3344 | 72.47 | 13.59 | 22.61 | 2.41 | 149 | 1.25 | 9.69 | 0.2 | 1.43 | 0.26 | 10.98 | 3.83 | 7.21 | 7.62
13 | 4650 | 4233 | 90.42 | 20.87 | 25.85 | 2.73 | 152 | 3.25 | 9.42 | 0.06 | 1.1 | 0.27 | 11.36 | 3.49 | 7.15 | 7.63
14 | 4560 | 4183 | 70.43 | 9.44 | 23.72 | 2.32 | 150 | 2.5 | 12.93 | 0.09 | 1.21 | 0.17 | 13.42 | 3.62 | 7.06 | 7.63
15 | 4800 | 4358 | 72.89 | 11.72 | 25.92 | 2.47 | 146 | 1.75 | 12.74 | 0.01 | 1.41 | 0.18 | 13.62 | 4.57 | 6.9 | 7.58
16 | 5444 | 4987 | 84.99 | 12.24 | 23.31 | 2.87 | 161 | 2.25 | 12.17 | 0.13 | 1.39 | 0.19 | 14.06 | 4.1 | 7.06 | 7.64
17 | 5970 | 5510 | 88.17 | 24.47 | 25.53 | 2.33 | 155 | 1.5 | 14.26 | 0.05 | 1.38 | 0.21 | 14.42 | 5.39 | 6.98 | 7.57
18 | 5306 | 4922 | 67.88 | 13.54 | 21.01 | 2.25 | 146 | 2.5 | 15.27 | 0.03 | 1.34 | 0.24 | 16.08 | 6.59 | 6.89 | 7.51
19 | 5259 | 4845 | 71.7 | 10.52 | 23.03 | 2.03 | 154 | 2.25 | 12.96 | 0.11 | 1.36 | 0.25 | 13.56 | 6.35 | 6.92 | 7.57
20 | 5937 | 5587 | 69.12 | 12.7 | 20.91 | 2.51 | 152 | 1.5 | 13.22 | 0.17 | 1.4 | 0.27 | 12.92 | 5.6 | 6.96 | 7.52
21 | 4483 | 4278 | 76.34 | 17.13 | 21.84 | 2 | 144 | 2.75 | 8.35 | 0.16 | 1.37 | 0.27 | 9.37 | 5.57 | 6.89 | 7.51
22 | 5165 | 4790 | 56.98 | 12.7 | 22.52 | 2.4 | 149 | 3 | 5.28 | 0.12 | 0.76 | 0.21 | 6.5 | 5.63 | 7.32 | 7.68
23 | 5042 | 4642 | 89.06 | 16.19 | 23.73 | 2.05 | 153 | 3.5 | 13.38 | 0.07 | 1.39 | 0.24 | 14.71 | 7.21 | 6.89 | 7.41
24 | 5268 | 4866 | 100.16 | 17.47 | 25.8 | 2 | 156 | 1.75 | 12.99 | 0.09 | 1.28 | 0.28 | 14.69 | 6.77 | 6.91 | 7.46
25 | 5870 | 5450 | 104.53 | 9.87 | 23.74 | 2.34 | 159 | 1.25 | 11.89 | 0.15 | 1.31 | 0.18 | 12.83 | 5.49 | 6.84 | 7.52
26 | 5708 | 5380 | 76.25 | 13.62 | 24.25 | 3.05 | 152 | 2.75 | 13.86 | 0.11 | 0.8 | 0.09 | 7.49 | 1.94 | 7.08 | 7.4
27 | 5631 | 5235 | 86.56 | 17.38 | 31.53 | 2.89 | 155 | 3.25 | 14.57 | 0.15 | 1.45 | 0.28 | 15.56 | 5.48 | 6.92 | 7.63
28 | 6554 | 6341 | 120.19 | 10.35 | 35.48 | 3.04 | 149 | 1.75 | 13.86 | 0.1 | 1.5 | 0.29 | 16.29 | 5.22 | 7.02 | 7.43
29 | 9476 | 9062 | 99.08 | 10.27 | 28.61 | 2.97 | 156 | 3 | 10.37 | 0.16 | 1.77 | 0.24 | 14.42 | 6.24 | 7.02 | 7.43
30 | 5518 | 5563 | 98.48 | 11.3 | 29.08 | 2.56 | 152 | 2.75 | 9.95 | 0.22 | 1.68 | 0.25 | 13.73 | 5.74 | 7.04 | 7.49
平均值 | 5698.2333 | 5356.0333 | 80.2577 | 15.4183 | 24.0845 | 2.5157 | 149.8667 | 2.4417 | 11.092 | 0.122 | 1.1997 | 0.21633 | 12.1267 | 4.5217 | 7.0467 | 7.5503
最大值 | 9476 | 9062 | 120.19 | 29.53 | 35.48 | 3.59 | 161 | 3.5 | 15.27 | 0.5 | 1.77 | 0.42 | 16.29 | 7.21 | 7.43 | 7.68
最小值 | 3332 | 3005 | 56.98 | 9.44 | 19.96 | 2 | 138 | 1.25 | 5.28 | 0.01 | 0.69 | 0.09 | 6.5 | 1.67 | 6.84 | 7.4
合计 | 170947 | 160681