## 三季度汇总
陬市污水处理厂2021年三季度在线水质汇总报表
日期 | 进水量 | 出水量 | 污泥处 置量（吨） | 进水PH | 出水PH | 进水SS | 出水SS | 进水COD | 出水COD | 进水氨氮 | 出水氨氮 | 进水TP | 出水TP | 进水TN | 出水TN | 耗电量
7月 | 192080 | 169880 | 16.165 | 8.1594 | 7.8339 | 109.1935 | 3.7419 | 151.3248 | 11.0758 | 11.7065 | 0.1829 | 3.2784 | 0.56474 | 15.7344 | 3.8773 | 9.3379
8月 | 200570 | 179830 | 17.04 | 7.835 | 7.9416 | 106.5484 | 4.1935 | 113.6442 | 8.5887 | 8.1884 | 0.087097 | 2.1445 | 0.56355 | 11.3323 | 5.6823
9月 | 194870 | 177920 | 15.715 | 7.8517 | 7.9933 | 113.6 | 3.8833 | 104.9563 | 9.2153 | 5.369 | 0.17533 | 1.9177 | 0.49867 | 12.8757 | 5.1997
总计： | 587520 | 527630 | 48.92 | 23.846 | 23.7688 | 329.3419 | 11.8188 | 369.9254 | 28.8798 | 25.2638 | 0.44533 | 7.3406 | 1.627 | 39.9424 | 14.7592 | 9.3379

## 7月
陬市污水处理厂2021年7月在线水质月报表
日期 | 进水量 | 出水量 | 污泥处 置量 | 进水PH | 出水PH | 进水SS | 出水SS | 进水COD | 出水COD | 进水氨氮 | 出水氨氮 | 进水TP | 出水TP | 进水TN | 出水TN | 耗电量
2021-07-01 | 10690 | 10480 | 0 | 8.16 | 7.7 | 117 | 3.5 | 163.38 | 9.22 | 6.05 | 0.25 | 4.7 | 0.6 | 16.9 | 6.6
2021-07-02 | 11510 | 11650 | 0 | 8.05 | 7.7 | 121 | 3 | 160.65 | 6.9 | 3.4 | 0.07 | 4.9917 | 0.52167 | 16.1858 | 4.21
2021-07-03 | 11630 | 11340 | 0 | 7.92 | 7.72 | 113 | 4 | 119.91 | 5.75 | 2.12 | 0.07 | 4.1525 | 0.495 | 11.5192 | 3.595
2021-07-04 | 11690 | 11960 | 0 | 7.99 | 7.72 | 102 | 4.5 | 113.84 | 5.59 | 3.45 | 0.06 | 4.6933 | 0.46 | 12.9575 | 3.5192
2021-07-05 | 11650 | 11620 | 0 | 8.1 | 7.71 | 97 | 3 | 118.96 | 6.99 | 5.6 | 0.14 | 4.1567 | 0.48083 | 12.735 | 3.9075
2021-07-06 | 11190 | 11010 | 0 | 8.08 | 7.72 | 108 | 2.5 | 133.45 | 8.18 | 7.57 | 0.12 | 4.6075 | 0.50083 | 16.1417 | 4.615
2021-07-07 | 6520 | 5390 | 0 | 8.14 | 7.73 | 116 | 3.5 | 183.47 | 10.52 | 7.98 | 0.21 | 4.82 | 0.55333 | 15.6925 | 5.47
2021-07-08 | 5150 | 4070 | 0 | 8.13 | 7.77 | 125 | 4 | 160.5 | 13.22 | 10.17 | 0.11 | 4.3767 | 0.59917 | 15.74 | 4.6425
2021-07-09 | 5690 | 4480 | 0 | 8.19 | 7.84 | 103 | 3.5 | 114.11 | 7.71 | 10.4 | 0.05 | 3.9217 | 0.5675 | 14.47 | 3.6583
2021-07-10 | 5510 | 4260 | 0 | 8.2 | 7.89 | 96 | 4 | 176.08 | 8.35 | 12.02 | 0.03 | 4.6058 | 0.59417 | 17.7592 | 3.595
2021-07-11 | 4610 | 3500 | 0 | 8.19 | 7.89 | 114 | 3 | 143.13 | 10.16 | 15.25 | 0.08 | 2.6325 | 0.59167 | 15.4358 | 2.8733
2021-07-12 | 4580 | 3230 | 0 | 8.25 | 7.74 | 89 | 3.5 | 114.56 | 18.92 | 14.2 | 0.25 | 2.5642 | 0.55167 | 14.1195 | 2.225
2021-07-13 | 6710 | 5880 | 0 | 7.97 | 7.66 | 134 | 4.5 | 221.24 | 22.24 | 9.6 | 0.31 | 3.9858 | 0.61667 | 24.7158 | 3.2017
2021-07-14 | 5100 | 3750 | 0 | 8.32 | 7.66 | 104 | 3 | 128.41 | 15.08 | 8.36 | 0.31 | 3.5925 | 0.5725 | 13.2825 | 4.4308
2021-07-15 | 4480 | 3240 | 8 | 8.3 | 7.71 | 113 | 3.5 | 139.11 | 9.71 | 10.23 | 0.21 | 4.6817 | 0.56833 | 16.7875 | 3.9858
2021-07-16 | 4230 | 3200 | 0 | 8.24 | 7.79 | 97 | 2.5 | 157.15 | 7.59 | 13.81 | 0.11 | 4.2917 | 0.60917 | 18.5567 | 4.0317
2021-07-17 | 4370 | 3590 | 0 | 8.2 | 7.82 | 117 | 6 | 114.86 | 8.54 | 14.55 | 0.09 | 2.7975 | 0.60583 | 14.7408 | 3.3933
2021-07-18 | 3940 | 3090 | 0 | 8.27 | 7.84 | 102 | 4 | 96.83 | 9.85 | 12.86 | 0.05 | 1.6792 | 0.60833 | 12.6267 | 2.9392
2021-07-19 | 4000 | 3200 | 0 | 8.3 | 7.77 | 92 | 5 | 98.69 | 11.76 | 13.06 | 0.09 | 2.29 | 0.61 | 14.1883 | 3.6417
2021-07-20 | 3860 | 3020 | 0 | 8.25 | 7.78 | 97 | 4.5 | 125.99 | 11.06 | 12.99 | 0.07 | 1.8017 | 0.6175 | 14.1467 | 4.6675
2021-07-21 | 3790 | 2970 | 0 | 8.32 | 7.84 | 112 | 3.5 | 145.86 | 10.47 | 15.33 | 0.29 | 2.165 | 0.61333 | 17.455 | 4.67
2021-07-22 | 3420 | 2560 | 0 | 8.34 | 7.99 | 131 | 2.5 | 166.05 | 9.08 | 16.27 | 0.09 | 2.4783 | 0.57833 | 17.6933 | 3.89 | 9.3379
2021-07-23 | 3120 | 2290 | 8.165 | 8.2 | 8.07 | 110 | 3.5 | 211.34 | 9.03 | 17.35 | 0.09 | 2.9767 | 0.59083 | 20.2458 | 4.1733
2021-07-24 | 3160 | 2290 | 0 | 8.2 | 8.11 | 124 | 5 | 202.52 | 10.01 | 17.87 | 0.06 | 2.8875 | 0.6025 | 20.6933 | 4.0108
2021-07-25 | 2850 | 1950 | 0 | 8.2 | 8.15 | 92 | 4 | 160.4 | 11.01 | 16.61 | 0.08 | 2.3908 | 0.5825 | 18.1775 | 3.9183
2021-07-26 | 2950 | 2100 | 0 | 8.22 | 8.1 | 113 | 3.5 | 158.06 | 10.32 | 16.05 | 0.05 | 2.836 | 0.5966 | 16.5495 | 3.9794
2021-07-27 | 4680 | 3900 | 0 | 8.11 | 8.1 | 96 | 4.5 | 209.68 | 9.98 | 18.62 | 0.13 | 2.773 | 0.59861 | 16.8218 | 3.9418
2021-07-28 | 8030 | 7850 | 0 | 8.09 | 7.89 | 124 | 4 | 335.11 | 19.69 | 15.47 | 1.2 | 3.2 | 0.63 | 11.13 | 3.77
2021-07-29 | 7720 | 7460 | 0 | 8.05 | 7.81 | 115 | 3.5 | 112.04 | 18.92 | 11.73 | 0.81 | 1.55 | 0.46 | 14.34 | 3.27
2021-07-30 | 7690 | 7440 | 0 | 8.02 | 7.81 | 94 | 4 | 115.49 | 13.82 | 12.27 | 0.1 | 1.54 | 0.47 | 13.71 | 2.65
2021-07-31 | 7560 | 7110 | 0 | 7.94 | 7.82 | 117 | 3 | 90.2 | 13.68 | 11.66 | 0.09 | 1.49 | 0.46 | 12.25 | 2.72
汇总 | 192080 | 169880 | 16.165 | 8.1594 | 7.8339 | 109.1935 | 3.7419 | 151.3248 | 11.0758 | 11.7065 | 0.1829 | 3.2784 | 0.56474 | 15.7344 | 3.8773 | 9.3379

## 8月
陬市污水处理厂2021年8月在线水质月报表
日期 | 进水量 | 出水量 | 污泥处 置量 | 进水PH | 出水PH | 进水SS | 出水SS | 进水COD | 出水COD | 进水氨氮 | 出水氨氮 | 进水TP | 出水TP | 进水TN | 出水TN
2021-08-01 | 7780 | 7140 | 0 | 7.81 | 7.84 | 93 | 4 | 114.55 | 13.36 | 11.91 | 0.07 | 1.89 | 0.55 | 13 | 3.29
2021-08-02 | 7590 | 6900 | 0 | 7.84 | 7.83 | 108 | 5.5 | 107.4 | 11.67 | 11.9 | 0.1 | 2.54 | 0.61 | 11.67 | 2.54
2021-08-03 | 7530 | 6800 | 0 | 7.81 | 7.84 | 88 | 3 | 114.55 | 13.36 | 11.91 | 0.07 | 1.89 | 0.55 | 13 | 3.29
2021-08-04 | 7620 | 6890 | 0 | 8 | 7.83 | 91 | 4 | 95.33 | 6.81 | 12.6 | 0.26 | 2.68 | 0.63 | 13.67 | 7.31
2021-08-05 | 7350 | 6910 | 0 | 7.82 | 7.86 | 103 | 6 | 95.47 | 6.08 | 11.3 | 0.09 | 2.05 | 0.61 | 12.42 | 8.08
2021-08-06 | 5760 | 5000 | 0 | 8.01 | 7.92 | 92 | 3.5 | 125.56 | 6.89 | 10.78 | 0.07 | 1.61 | 0.58 | 12.85 | 7.91
2021-08-07 | 5250 | 4480 | 0 | 8.01 | 7.91 | 88 | 4.5 | 227.45 | 6.97 | 12.4 | 0.06 | 2.01 | 0.58 | 14.99 | 6.77
2021-08-08 | 5070 | 4390 | 0 | 7.74 | 7.98 | 97 | 5.5 | 182.37 | 8.99 | 12.55 | 0.09 | 2.41 | 0.57 | 14.65 | 5.13
2021-08-09 | 5780 | 5160 | 7.745 | 7.81 | 7.97 | 102 | 3 | 109.02 | 11.49 | 11.62 | 0.07 | 1.91 | 0.55 | 13.87 | 3.51
2021-08-10 | 7410 | 7390 | 0 | 7.814 | 7.97 | 118 | 3.5 | 107.44 | 10.82 | 9.14 | 0.06 | 1.63 | 0.55 | 11.38 | 5.74
2021-08-11 | 5580 | 4940 | 0 | 7.78 | 7.97 | 84 | 4.5 | 106.63 | 9.02 | 5.58 | 0.03 | 1.06 | 0.57 | 8.35 | 5.69
2021-08-12 | 7600 | 7480 | 0 | 7.8 | 7.91 | 105 | 4 | 95.03 | 7.2 | 8.73 | 0.06 | 1.33 | 0.55 | 10.62 | 5.62
2021-08-13 | 7420 | 7000 | 0 | 7.78 | 7.88 | 123 | 3 | 66.23 | 7.46 | 4.04 | 0.06 | 1.43 | 0.59 | 7.53 | 6.02
2021-08-14 | 6050 | 5280 | 0 | 7.82 | 7.92 | 114 | 4.5 | 87.39 | 6.84 | 4.75 | 0.08 | 1.84 | 0.52 | 8.93 | 5.72
2021-08-15 | 6290 | 5600 | 0 | 7.81 | 7.96 | 127 | 4 | 74 | 6.73 | 5.97 | 0.11 | 2.2 | 0.52 | 10.73 | 5.75
2021-08-16 | 5800 | 5050 | 0 | 7.74 | 7.96 | 110 | 3.5 | 70.84 | 7.47 | 6.84 | 0.09 | 2.22 | 0.58 | 8.74 | 6.46
2021-08-17 | 5750 | 5050 | 0 | 7.8 | 7.96 | 122 | 5 | 107.35 | 6.92 | 10.44 | 0.1 | 2.19 | 0.56 | 10.06 | 6.42
2021-08-18 | 7340 | 6880 | 0 | 7.75 | 7.98 | 98 | 3.5 | 98.61 | 8.43 | 9.1 | 0.24 | 1.75 | 0.57 | 10.35 | 6.13
2021-08-19 | 5920 | 5000 | 0 | 7.79 | 8 | 92 | 4.5 | 118.38 | 7.61 | 5.57 | 0.08 | 2.05 | 0.53 | 8.93 | 5.97
2021-08-20 | 5440 | 4550 | 0 | 7.78 | 8.06 | 105 | 3 | 112.23 | 6.76 | 9.42 | 0.08 | 1.82 | 0.53 | 10.48 | 4.83
2021-08-21 | 5120 | 4360 | 0 | 7.81 | 8.08 | 125 | 5 | 111.46 | 6.54 | 10.1 | 0.06 | 2.05 | 0.57 | 11.09 | 4.21
2021-08-22 | 5350 | 4330 | 0 | 7.85 | 8.09 | 107 | 3 | 106.39 | 7.54 | 10.17 | 0.06 | 3.46 | 0.56 | 13.56 | 4.68
2021-08-23 | 6380 | 5610 | 0 | 7.94 | 8.09 | 114 | 5.5 | 115.74 | 8.33 | 11.18 | 0.06 | 3.51 | 0.58 | 16.55 | 6.24
2021-08-24 | 7640 | 7340 | 0 | 7.82 | 7.99 | 100 | 4 | 112.48 | 10.22 | 6.14 | 0.27 | 1.8 | 0.56 | 11.35 | 8.01
2021-08-25 | 8190 | 7630 | 0 | 7.88 | 7.93 | 107 | 4 | 113.45 | 8.12 | 4.72 | 0.08 | 2.38 | 0.56 | 11.19 | 7.17
2021-08-26 | 7830 | 6900 | 9.295 | 7.76 | 7.9 | 126 | 3 | 71.27 | 9.77 | 2.17 | 0.05 | 2.02 | 0.54 | 7.13 | 5.6
2021-08-27 | 7710 | 7060 | 0 | 7.8 | 7.92 | 102 | 3.5 | 111.28 | 9.2 | 2.47 | 0.04 | 3.39 | 0.54 | 9.17 | 5.25
2021-08-28 | 6610 | 5790 | 0 | 7.85 | 7.93 | 116 | 5.5 | 97.22 | 7.93 | 3.5 | 0.05 | 2.52 | 0.53 | 8.94 | 5.25
2021-08-29 | 6390 | 5460 | 0 | 7.91 | 7.95 | 128 | 6 | 116.2 | 10.11 | 4.55 | 0.04 | 2.75 | 0.56 | 10.32 | 5.38
2021-08-30 | 5220 | 4460 | 0 | 7.94 | 7.94 | 105 | 3.5 | 122.42 | 8.35 | 5.12 | 0.07 | 2.08 | 0.58 | 10.31 | 5.97
2021-08-31 | 3800 | 3000 | 0 | 7.81 | 7.82 | 113 | 5 | 229.23 | 9.26 | 7.17 | 0.05 | 2.01 | 0.59 | 15.47 | 6.21
汇总 | 200570 | 179830 | 17.04 | 7.835 | 7.9416 | 106.5484 | 4.1935 | 113.6442 | 8.5887 | 8.1884 | 0.087097 | 2.1445 | 0.56355 | 11.3323 | 5.6823

## 9月
陬市污水处理厂2021年9月在线水质月报表
日期 | 进水量 | 出水量 | 污泥处 置量 | 进水PH | 出水PH | 进水SS | 出水SS | 进水COD | 出水COD | 进水氨氮 | 出水氨氮 | 进水TP | 出水TP | 进水TN | 出水TN
2021-09-01 | 4460 | 3790 | 0 | 7.99 | 7.9 | 128 | 3 | 173.47 | 13.64 | 9 | 0.26 | 2.19 | 0.52 | 15.33 | 4.45
2021-09-02 | 3900 | 2970 | 0 | 8.02 | 7.94 | 94 | 5 | 133.97 | 9.59 | 2.03 | 0.09 | 2.35 | 0.5 | 12.72 | 2.79
2021-09-03 | 3420 | 2620 | 8 | 7.82 | 7.95 | 99 | 3.5 | 94.9 | 8.02 | 0.68 | 0.08 | 1.28 | 0.5 | 9.74 | 3.55
2021-09-04 | 3470 | 2710 | 0 | 7.87 | 7.93 | 108 | 4.5 | 107.7 | 8.02 | 2.37 | 0.07 | 1.51 | 0.56 | 11.93 | 4.28
2021-09-05 | 3120 | 2410 | 0 | 7.85 | 7.91 | 102 | 3.5 | 155.3 | 8.02 | 1.46 | 0.06 | 2.44 | 0.56 | 13.84 | 4.69
2021-09-06 | 4740 | 4150 | 0 | 7.91 | 7.93 | 127 | 6 | 143.22 | 8.75 | 1.01 | 0.1 | 2.35 | 0.59 | 15.51 | 4.84
2021-09-07 | 3480 | 2670 | 0 | 7.8 | 8.02 | 82 | 3 | 67.78 | 9.16 | 0.42 | 0.21 | 1.7 | 0.55 | 8.34 | 5.42
2021-09-08 | 3190 | 2370 | 0 | 7.91 | 7.99 | 149 | 5.5 | 165.92 | 7.4 | 0.67 | 0.04 | 1.4 | 0.52 | 11.36 | 5.08
2021-09-09 | 2830 | 2020 | 0 | 7.79 | 8.01 | 104 | 4.5 | 150.29 | 8.14 | 1.83 | 0.07 | 2.25 | 0.51 | 11.77 | 4.03
2021-09-10 | 6970 | 6270 | 0 | 7.88 | 8.06 | 99 | 2.5 | 137.82 | 8.61 | 0.88 | 0.1 | 2.24 | 0.53 | 15.66 | 3.13
2021-09-11 | 7770 | 6740 | 0 | 7.87 | 8.04 | 86 | 3.5 | 86.54 | 10.4 | 0.57 | 0.11 | 3.05 | 0.47 | 12.71 | 3.96
2021-09-12 | 8500 | 7560 | 0 | 7.88 | 8.01 | 96 | 2 | 143.37 | 7.59 | 0.62 | 0.12 | 3.9 | 0.48 | 16.09 | 5.11
2021-09-13 | 8380 | 7640 | 0 | 7.89 | 7.98 | 119 | 4.5 | 101.2 | 7.05 | 0.53 | 0.1 | 3.96 | 0.48 | 14.46 | 6.13
2021-09-14 | 8030 | 7750 | 0 | 7.93 | 7.99 | 137 | 3.5 | 126.55 | 7.92 | 0.5 | 0.31 | 2.21 | 0.5 | 15.33 | 7.02
2021-09-15 | 7930 | 7560 | 0 | 7.84 | 8 | 101 | 5 | 105.35 | 7.91 | 0.49 | 0.11 | 1.37 | 0.48 | 13.95 | 5.78
2021-09-16 | 7970 | 7640 | 0 | 7.79 | 8.03 | 91 | 2.5 | 158.52 | 6.13 | 0.56 | 0.16 | 1.84 | 0.5 | 15.87 | 5.42
2021-09-17 | 7980 | 7800 | 0 | 7.78 | 8.09 | 104 | 4 | 86.8 | 7.48 | 5.63 | 0.12 | 1.72 | 0.42 | 13.68 | 3.48
2021-09-18 | 7760 | 7400 | 7.715 | 7.89 | 8.07 | 92 | 3 | 69.82 | 6.84 | 11.26 | 0.17 | 1.46 | 0.38 | 11.9 | 4.24
2021-09-19 | 8100 | 7880 | 0 | 7.89 | 8.04 | 116 | 5.5 | 57.38 | 8.21 | 10.94 | 0.21 | 1.25 | 0.49 | 11.63 | 5.57
2021-09-20 | 9290 | 9250 | 0 | 7.83 | 8 | 107 | 4.5 | 55.18 | 7.61 | 8.63 | 0.15 | 1.12 | 0.51 | 9.78 | 6.54
1920-02-21 | 7790 | 7360 | 0 | 7.83 | 8.02 | 112 | 3 | 56.95 | 8.57 | 9.06 | 0.31 | 1.04 | 0.5 | 9.97 | 6.24
2021-09-22 | 8070 | 7700 | 0 | 7.75 | 8 | 97 | 2.5 | 37.54 | 9.36 | 9.93 | 0.17 | 1 | 0.51 | 11.09 | 6.16
2021-09-23 | 8280 | 7950 | 0 | 7.82 | 8.01 | 87 | 4 | 60.08 | 11.62 | 10.47 | 0.22 | 1.36 | 0.51 | 10.68 | 7.06
2021-09-24 | 7940 | 7650 | 0 | 7.73 | 8.02 | 113 | 3.5 | 84.95 | 10.76 | 10.8 | 0.28 | 1.05 | 0.53 | 11.74 | 6.07
2021-09-25 | 7300 | 6900 | 0 | 7.77 | 8.05 | 125 | 3.5 | 65.69 | 9.34 | 10.64 | 0.17 | 1 | 0.45 | 11.12 | 4.43
2021-09-26 | 7270 | 6610 | 0 | 7.81 | 8.01 | 131 | 4.5 | 84.16 | 7.37 | 11.69 | 0.1 | 1.62 | 0.45 | 12.42 | 4.64
2021-09-27 | 7430 | 6710 | 0 | 7.89 | 7.97 | 149 | 5.5 | 154.72 | 11.86 | 9.63 | 0.23 | 2.51 | 0.51 | 18.33 | 5.86
2021-09-28 | 5590 | 5380 | 0 | 7.87 | 7.94 | 178 | 4 | 125.08 | 13.72 | 12.41 | 0.27 | 2.61 | 0.57 | 18.06 | 6.83
2021-09-29 | 5880 | 5030 | 0 | 7.81 | 7.91 | 131 | 2.5 | 79.64 | 16.25 | 9.03 | 0.6 | 2.03 | 0.48 | 11.46 | 6.87
2021-09-30 | 8030 | 7430 | 0 | 7.84 | 7.98 | 144 | 4.5 | 78.8 | 11.12 | 7.33 | 0.27 | 1.72 | 0.4 | 9.8 | 6.32
汇总 | 194870 | 177920 | 15.715 | 7.8517 | 7.9933 | 113.6 | 3.8833 | 104.9563 | 9.2153 | 5.369 | 0.17533 | 1.9177 | 0.49867 | 12.8757 | 5.1997