桃源县漆河镇中心卫生院（三院）
关于医疗废水反馈问题整改情况公示
根据省生环委《2022年湖南省污染防治攻坚战“夏季攻势”任务清单》和常德市生环委办公室《关于2022年污染防治攻坚战“夏季攻势”有关补充事项的通知》要求，桃源县漆河镇中心卫生院（三院）积极推进问题整改，制定整改方案，明确整改责任，目前已全面完成整改任务，达到了整改目标，现对已完成整改的问题情况进行公示。
反馈的问题：未按规范设置应急事故池，制订应急预案，排污口未设置标识牌。
整改目标：按规范设置应急事故池，制订应急预案，排污口设置标识牌。
主体责任单位：桃源县漆河镇中心卫生院
牵头督导单位：桃源县卫生健康局
整改措施：委托第三方公司修建应急事故池、编写应急预案，在排污口设置警示标识牌。
整改完成情况：经检查验收，已按要求全部整改到位。
以上整改情况向社会公示，如有异议，请以书面或电话形式向桃源县漆河镇中心卫生院反馈。邮寄的以邮戳为准，直接送达的以送达日期为准。
公示时间：5天
受理部门：桃源县漆河镇中心卫生院
联系电话：0736-6670599

联系地址：桃源县漆河镇兴隆祠街13号

桃源县漆河镇中心卫生院
2022年7月 29 日
