桃源嘉宏康复医院

关于医疗废水反馈问题整改情况公示
根据省生环委《2022年湖南省污染防治攻坚战“夏季攻势”任务清单》和常德市生环委办公室《关于2022年污染防治攻坚战“夏季攻势”有关补充事项的通知》要求，桃源嘉宏康复医院积极推进问题整改，制定整改方案，明确整改责任，目前已全面完成整改任务，达到了整改目标，现对已完成整改的问题情况进行公示。

反馈的问题：未按规范设置应急事故池，制订应急预案，污水处理器管道老化。

整改目标：按规范设置应急事故池，制订应急预案，更换污水处理器老化管道。

主体责任单位：桃源嘉宏康复医院

牵头督导单位：桃源县卫生健康局

整改措施：委托第三方公司修建应急事故池、编写应急预案，更换污水处理器老化管道。

整改完成情况：经检查验收，已按要求完成整改。

以上整改情况向社会公示，如有异议，请以书面或电话形式向桃源嘉宏康复医院反馈。邮寄的以邮戳为准，直接送达的以送达日期为准。

公示时间：5天

受理部门：桃源嘉宏康复医院

联系电话：0736-6623096
联系地址：桃源县漳江北路37号

     桃源嘉宏康复医院

2022年7月29日
