桃源县漳江社区卫生服务中心（红会医院）
关于医疗污水处理问题通报的整改情况公示
根据常德市卫生健康委员会、常德市生态环境局于2022年7月28日下发的《关于全市二级及以上医疗机构污水处理问题整改的检查通报》要求，桃源县漳江社区卫生服务中心（红会医院）积极推进问题整改，制定整改方案，明确整改责任，目前已全面完成整改任务，达到了整改目标，现对已完成问题整改的情况进行公示。
反馈的问题：无环评相关资料，一级强化处理无混凝沉淀工艺，污水处理设施污泥危险废物管理的委托合同未签，污泥未监测、未处置，自行监测方案未编写，应急事故池在建中，应急预案未编写备案，排污口标志牌未规范设置。

整改目标：完善环评材料，强化污水处理工艺，签订医疗污泥处理合同并监测，尽快建成应急事故池，制订应急预案和自行监测方案，排污口规范设置标识牌。
主体责任单位：桃源县漳江社区卫生服务中心
牵头督导单位：桃源县卫生健康局
整改措施：收集整理相关环评材料，委托第三方公司完善污水处理工艺，签订医疗污泥处理合同并检测，建成应急事故池，委托第三方公司编写应急预案，编制自行监测方案，在排污口规范设置警示标识牌。
整改完成情况：经检查，已按要求整改到位。
以上整改情况向社会公示，如有异议，请以书面或电话形式向桃源县漳江社区卫生服务中心反馈。邮寄的以邮戳为准，直接送达的以送达日期为准。
公示时间：5天
受理部门：桃源县漳江社区卫生服务中心
联系电话：0736-6623590

联系地址：桃源县漳江中路038号
桃源县漳江社区卫生服务中心
2022年8月11日
