桃源县漆河镇中心卫生院（三院）
关于医疗污水处理问题通报的整改情况公示
根据常德市卫生健康委员会、常德市生态环境局于2022年7月28日下发的《关于全市二级及以上医疗机构污水处理问题整改的检查通报》要求，桃源县漆河镇中心卫生院（三院）积极推进问题整改，制定整改方案，明确整改责任，目前已完成整改工作任务，达到了整改目标，现对已完成问题整改的情况进行公示。
反馈的问题：排污许可证变更中，污水处理设施污泥危险废物管理的委托合同未签、污泥未监测、未处置，应急预案未编写备案，排污口标志牌未规范设置。
整改目标：按要求调整排污许可证内容，签订污泥危险废物管理合同及落实污泥的监测，编制应急预案，在排污口设置明显警示标识牌。
主体责任单位：桃源县漆河镇中心卫生院
牵头督导单位：桃源县卫生健康局
整改措施：委托第三方公司落实调整排污许可证内容，签订医疗污泥处理合同并监测相关项目，编写应急预案，在排污口设置明显的警示标识牌。
整改完成情况：经检查，现已按要求整改到位。
以上整改情况向社会公示，如有异议，请以书面或电话形式向桃源县漆河镇中心卫生院反馈。邮寄的以邮戳为准，直接送达的以送达日期为准。
公示时间：5天
受理部门：桃源县漆河镇中心卫生院
联系电话：0736-6670599

联系地址：桃源县漆河镇兴隆祠街13号

桃源县漆河镇中心卫生院
2022年8月11 日
